## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2204
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2022 | OOD103 | 203 142088 | 11392 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142089 | 11339 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142090 | 11463 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142091 | 11608 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142092 | 11160 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142093 | 11412 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142094 | 11353 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142095 | 11236 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142096 | 11461 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142097 | 11567 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142098 | 11517 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142099 | 11626 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142100 | 11145 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142101 | 11558 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142102 | 11264 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142103 | 11278 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142104 | 11542 | 26 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142105 | 11657 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142106 | 11625 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142107 | 11278 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142108 | 11396 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142109 | 11297 | 58 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142110 | 11453 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142111 | 11348 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142112 | 10980 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142113 | 11585 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142114 | 11486 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142115 | 11201 | 51 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142116 | 11159 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142117 | 11455 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142118 | 11742 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142119 | 11389 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142120 | 11592 | 30 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142121 | 11164 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142122 | 10693 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142123 | 11436 | 50 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142124 | 11321 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142125 | 11230 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142126 | 11478 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142127 | 11480 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142128 | 11586 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142129 | 11580 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142130 | 11582 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142131 | 11612 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142132 | 11303 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142133 | 11370 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142134 | 11435 | 51 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142135 | 11412 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142136 | 11219 | 27 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142137 | 11598 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142138 | 11479 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142139 | 11542 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142140 | 11505 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142141 | 11479 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142142 | 11361 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142143 | 11590 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142144 | 11621 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142145 | 11366 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142146 | 11533 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142147 | 11702 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142148 | 11517 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142149 | 11310 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142150 | 11403 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142151 | 11233 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142152 | 11496 | 28 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142153 | 11622 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142154 | 11437 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142155 | 11511 | 65 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142156 | 11440 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142157 | 11702 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142158 | 11572 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142159 | 10212 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142160 | 11690 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142161 | 11064 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142162 | 11483 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142163 | 11622 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142164 | 11277 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142165 | 11419 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142166 | 11500 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142167 | 11457 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142168 | 11491 | 25 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142169 | 11309 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142170 | 11528 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142171 | 11435 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142172 | 11279 | 50 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142173 | 11568 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142174 | 11435 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142175 | 11543 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142176 | 11375 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142177 | 11266 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142178 | 11295 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142179 | 11530 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142180 | 11443 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142181 | 11416 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142182 | 11256 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142183 | 11627 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142184 | 10807 | 32 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142185 | 11128 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142186 | 11733 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142187 | 11488 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142188 | 11222 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142189 | 11569 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142190 | 11367 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142191 | 11328 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142192 | 11231 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142193 | 11389 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142194 | 11377 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142195 | 11371 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142196 | 11208 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142197 | 11404 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142198 | 11507 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142199 | 11404 | 21 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142200 | 11364 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142201 | 11425 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142202 | 11362 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142203 | 11123 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142204 | 11215 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142205 | 11532 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142206 | 11626 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142207 | 11636 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142208 | 11537 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142209 | 11563 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142210 | 11431 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142211 | 11639 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142212 | 11373 | 31 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142213 | 11378 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142214 | 11395 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142215 | 11523 | 21 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142216 | 11620 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142217 | 11338 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142218 | 11225 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142219 | 11309 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142220 | 11781 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142221 | 11577 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142222 | 11460 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142223 | 11545 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142224 | 11567 | 33 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142225 | 11671 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142226 | 11536 | 30 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142227 | 11562 | 32 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142228 | 10964 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142229 | 11328 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142230 | 11517 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142231 | 11537 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142232 | 11795 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142233 | 11476 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142234 | 11405 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142235 | 11578 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142236 | 11152 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142237 | 11344 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142238 | 11520 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142239 | 11336 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142240 | 11478 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142241 | 11156 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142242 | 11219 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142243 | 11407 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142244 | 11509 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142245 | 11600 | 23 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142246 | 11245 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142247 | 11407 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142248 | 11383 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142249 | 11349 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142250 | 11346 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142251 | 10956 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142252 | 11386 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142253 | 11480 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142254 | 11404 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142255 | 10863 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142256 | 11238 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142257 | 11389 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142258 | 11425 | 21 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142259 | 11358 | 32 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142260 | 11372 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142261 | 10946 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142262 | 11486 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142263 | 11110 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142264 | 11222 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142265 | 11306 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142266 | 11370 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142267 | 11230 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142268 | 11454 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142269 | 11361 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142270 | 11297 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142271 | 11147 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142272 | 11402 | 23 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142273 | 11418 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142274 | 11395 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142275 | 11348 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142276 | 11479 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142277 | 11352 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142278 | 11373 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142279 | 11389 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142280 | 11307 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142281 | 11319 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142282 | 11246 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142283 | 11293 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142284 | 11390 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142285 | 11261 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142286 | 11254 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142287 | 11476 | 26 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142288 | 11393 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142289 | 11430 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142290 | 11495 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142291 | 11441 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142292 | 10850 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142293 | 11383 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142294 | 11584 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142295 | 11339 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142296 | 11094 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142297 | 11090 | 50 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142298 | 11620 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142299 | 12416 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142300 | 11469 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142301 | 11144 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142302 | 11439 | 28 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142303 | 11090 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142304 | 11351 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142305 | 11613 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142306 | 11540 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142307 | 11399 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142308 | 11486 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142309 | 11425 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142310 | 10951 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142311 | 11467 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142312 | 10994 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142313 | 11182 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142314 | 11473 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142315 | 11494 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142316 | 10770 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142317 | 11262 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142318 | 10743 | 32 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142319 | 11559 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142320 | 11459 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142321 | 11522 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142322 | 11419 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142323 | 11269 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142324 | 11266 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142325 | 11391 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142326 | 11495 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142327 | 11175 | 50 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142328 | 11350 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142329 | 11116 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142330 | 11460 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142331 | 11393 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142332 | 11262 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142333 | 11373 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142334 | 11596 | 23 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142335 | 11553 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142336 | 11460 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142337 | 11203 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142338 | 11480 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142339 | 11399 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142340 | 11420 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142341 | 11538 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142342 | 11220 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142343 | 11331 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142344 | 11284 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142345 | 11504 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142346 | 11367 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142347 | 11450 | 72 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142348 | 11203 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142349 | 11501 | 29 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142350 | 11380 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142351 | 11296 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142352 | 11224 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142353 | 11101 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142354 | 11585 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142355 | 11479 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142356 | 11280 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142357 | 11593 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142358 | 10675 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142359 | 11408 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142360 | 11521 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142361 | 11224 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142362 | 11581 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142363 | 11454 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142364 | 10899 | 26 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142365 | 11315 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142366 | 11430 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142367 | 11556 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142368 | 11222 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142369 | 11542 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142370 | 11231 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142371 | 11516 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142372 | 11413 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142373 | 11528 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142374 | 11320 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142375 | 11470 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142376 | 11257 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142377 | 11388 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142378 | 11489 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142379 | 11313 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142380 | 11342 | 19 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142381 | 11443 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142382 | 11450 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142383 | 11654 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142384 | 11543 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142385 | 11350 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142386 | 11279 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142387 | 11276 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142388 | 11560 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142389 | 11382 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142390 | 11246 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142391 | 11448 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142392 | 11298 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142393 | 11243 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142394 | 11251 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142395 | 10720 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142396 | 11585 | 28 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142397 | 11506 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142398 | 11526 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142399 | 11349 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142400 | 11309 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142401 | 11307 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142402 | 11396 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142403 | 11253 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142404 | 11375 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142405 | 11757 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142406 | 11306 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142407 | 11521 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142408 | 11343 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142409 | 10649 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142410 | 11328 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142411 | 11442 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142412 | 11471 | 26 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142413 | 11709 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142414 | 11539 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142415 | 11652 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142416 | 11615 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142417 | 10695 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142418 | 11481 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142419 | 11268 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142420 | 11685 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142421 | 11706 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142422 | 10831 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142423 | 11582 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142424 | 11614 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142425 | 11653 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142426 | 11514 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142427 | 11622 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142428 | 11428 | 27 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142429 | 11747 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142430 | 11570 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142431 | 11716 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142432 | 11439 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142433 | 11443 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142434 | 11320 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142435 | 11735 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142436 | 11729 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142437 | 11381 | 36 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142438 | 11340 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142439 | 11592 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142440 | 11650 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142441 | 11552 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142442 | 11646 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142443 | 11272 | 29 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142444 | 11696 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142445 | 11388 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142446 | 11595 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142447 | 11383 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142448 | 11508 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142449 | 11341 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142450 | 11580 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142451 | 11629 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142452 | 11441 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142453 | 11621 | 48 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142454 | 11636 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142455 | 11689 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142456 | 11155 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142457 | 11360 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142458 | 11379 | 22 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142459 | 11259 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142460 | 11531 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142461 | 11604 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142462 | 11565 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142463 | 11439 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142464 | 11644 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142465 | 11619 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142466 | 11674 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142467 | 11608 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142468 | 11648 | 35 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142469 | 11027 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142470 | 11739 | 34 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142471 | 11564 | 27 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142472 | 11719 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142473 | 11423 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142474 | 11623 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142475 | 11584 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142476 | 11741 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142477 | 11645 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142478 | 11855 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142479 | 11567 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142480 | 11491 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142481 | 11558 | 50 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142482 | 11576 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142483 | 11417 | 47 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142484 | 11572 | 46 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142485 | 11468 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142486 | 11028 | 26 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142487 | 11634 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142488 | 11375 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142489 | 11489 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142490 | 11716 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142491 | 11514 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142492 | 11764 | 40 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142493 | 11675 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142494 | 11484 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142495 | 11690 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142496 | 11480 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142497 | 11303 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142498 | 11339 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142499 | 11315 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142500 | 11454 | 45 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142501 | 11681 | 30 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142502 | 11248 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142503 | 11506 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142504 | 11340 | 43 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142505 | 11528 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142506 | 11604 | 39 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142507 | 11135 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142508 | 11486 | 42 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142509 | 11211 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142510 | 11337 | 38 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142511 | 10904 | 49 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142512 | 11588 | 41 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142513 | 11433 | 37 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142514 | 11464 | 44 | +
23.02.2022 | OOD103 | 203 142515 | 11641 | 46 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142516 | 11434 | 24 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142517 | 11333 | 33 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142518 | 11361 | 36 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142519 | 11210 | 47 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142520 | 11516 | 36 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142521 | 11451 | 40 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142522 | 11281 | 37 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142523 | 10908 | 44 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142524 | 11591 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142525 | 11532 | 35 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142526 | 11532 | 38 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142527 | 11490 | 34 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142528 | 11577 | 40 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142529 | 11437 | 32 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142530 | 11495 | 44 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142531 | 11331 | 24 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142532 | 11747 | 42 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142533 | 11645 | 33 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142534 | 11510 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142535 | 11465 | 39 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142536 | 11479 | 38 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142537 | 11261 | 38 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142538 | 11558 | 40 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142539 | 11524 | 37 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142540 | 11590 | 35 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142541 | 11676 | 31 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142542 | 11586 | 40 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142543 | 11361 | 35 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142544 | 11612 | 30 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142545 | 11565 | 36 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142546 | 11382 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142547 | 11451 | 25 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142548 | 11497 | 37 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142549 | 11540 | 35 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142550 | 11423 | 44 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142551 | 11124 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142552 | 11511 | 45 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142553 | 11301 | 37 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142554 | 11208 | 31 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142555 | 11468 | 30 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142556 | 11331 | 43 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142557 | 11488 | 39 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142558 | 11329 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142559 | 11415 | 38 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142560 | 11645 | 38 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142561 | 11246 | 39 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142562 | 11411 | 34 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142563 | 11724 | 26 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142564 | 11468 | 39 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142565 | 11539 | 48 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142566 | 11742 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142567 | 11403 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142568 | 11284 | 45 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142569 | 11470 | 42 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142570 | 11516 | 40 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142571 | 11669 | 45 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142572 | 11592 | 47 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142573 | 11802 | 34 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142574 | 11795 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142575 | 12192 | 38 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142576 | 11534 | 48 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142577 | 11694 | 44 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142578 | 11736 | 37 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142579 | 11517 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142580 | 11441 | 38 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142581 | 11498 | 41 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142582 | 11460 | 34 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142583 | 11802 | 42 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142584 | 11624 | 48 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142585 | 11656 | 40 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142586 | 10922 | 51 | +
24.02.2022 | OOD103 | 203 142587 | 11464 | 54 | +