## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2446
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116002 | 11559 | 45 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116003 | 11595 | 27 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116004 | 11675 | 25 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116005 | 11490 | 29 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116006 | 11865 | 37 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116007 | 11558 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116008 | 11852 | 30 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116009 | 11530 | 34 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116010 | 11604 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116011 | 11560 | 30 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116012 | 11614 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116013 | 11527 | 31 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116014 | 11536 | 49 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116015 | 11566 | 27 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116016 | 11644 | 25 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116017 | 11463 | 29 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116018 | 11518 | 29 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116019 | 11799 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116020 | 11115 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116021 | 10857 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116022 | 12114 | 29 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116023 | 11646 | 25 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116024 | 11757 | 26 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116025 | 11827 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116026 | 11883 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116027 | 11567 | 44 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116028 | 11604 | 25 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116029 | 11175 | 30 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116030 | 11621 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116031 | 12022 | 29 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116032 | 11724 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116033 | 11755 | 31 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116034 | 11282 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116035 | 11793 | 26 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116036 | 11834 | 25 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116037 | 12108 | 31 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116038 | 11515 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116039 | 11603 | 24 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116040 | 11600 | 47 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116041 | 11640 | 27 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116042 | 11163 | 31 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116043 | 11594 | 34 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116044 | 11477 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116045 | 11607 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116046 | 11929 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116047 | 11853 | 37 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116048 | 11615 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116049 | 11727 | 43 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116050 | 11643 | 46 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116051 | 11587 | 44 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116052 | 11606 | 47 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116053 | 11651 | 27 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116054 | 11177 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116055 | 11643 | 34 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116056 | 11808 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116057 | 11693 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116058 | 11715 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116059 | 11829 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116060 | 11704 | 46 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116061 | 11759 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116062 | 11639 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116063 | 11784 | 46 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116064 | 11607 | 48 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116065 | 11652 | 29 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116066 | 11179 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116067 | 11649 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116068 | 11653 | 45 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116069 | 11677 | 43 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116070 | 11924 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116071 | 11923 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116072 | 11585 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116073 | 11801 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116074 | 11356 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116075 | 11716 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116076 | 11589 | 47 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116077 | 11635 | 28 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116078 | 11161 | 31 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116079 | 11631 | 34 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116080 | 11904 | 48 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116081 | 11431 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116082 | 11817 | 48 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116083 | 11767 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116084 | 11627 | 37 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116085 | 11870 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116086 | 11538 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116087 | 11717 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116088 | 11595 | 48 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116089 | 11640 | 29 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116090 | 11167 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116091 | 11636 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116092 | 11645 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116093 | 11542 | 44 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116094 | 11770 | 43 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116095 | 11854 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116096 | 11557 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116097 | 11598 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116098 | 11790 | 59 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116099 | 11767 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116100 | 11585 | 48 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116101 | 11635 | 28 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116102 | 11606 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116103 | 11636 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116104 | 11731 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116105 | 11595 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116106 | 11790 | 43 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116107 | 11907 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116108 | 11715 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116109 | 11558 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116110 | 11703 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116111 | 11586 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116112 | 11671 | 53 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116113 | 11750 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116114 | 11588 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116115 | 11635 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116116 | 11730 | 37 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116117 | 11586 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116118 | 11705 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116119 | 11640 | 31 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116120 | 11898 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116121 | 11620 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116122 | 11694 | 37 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116123 | 11760 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116124 | 11703 | 52 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116125 | 11713 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116126 | 11816 | 102 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116127 | 11598 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116128 | 11702 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116129 | 11572 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116130 | 11858 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116131 | 11393 | 44 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116132 | 11618 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116133 | 11890 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116134 | 11644 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116135 | 11546 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116136 | 11709 | 51 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116137 | 11762 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116138 | 11842 | 101 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116139 | 11638 | 37 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116140 | 11775 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116141 | 11617 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116142 | 11704 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116143 | 11579 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116144 | 11777 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116145 | 11675 | 34 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116146 | 11805 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116147 | 11683 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116148 | 11608 | 47 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116149 | 11724 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116150 | 11704 | 52 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116151 | 11753 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116152 | 11512 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116153 | 11714 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116154 | 11526 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116155 | 11739 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116156 | 11619 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116157 | 11588 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116158 | 11752 | 34 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116159 | 11729 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116160 | 11888 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116161 | 11603 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116162 | 11722 | 44 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116163 | 11729 | 47 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116164 | 11702 | 51 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116165 | 11750 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116166 | 11564 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116167 | 11803 | 31 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116168 | 11646 | 40 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116169 | 11726 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116170 | 11517 | 33 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116171 | 11671 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116172 | 11915 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116173 | 11815 | 41 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116174 | 11865 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116175 | 11768 | 37 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116176 | 11694 | 48 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116177 | 11725 | 37 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116178 | 11613 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116179 | 11825 | 29 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116180 | 11594 | 44 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116181 | 11616 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116182 | 11653 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116183 | 11649 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116184 | 11756 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116185 | 11801 | 36 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116186 | 11703 | 52 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116187 | 11754 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116188 | 11626 | 35 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116189 | 11840 | 32 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116190 | 11659 | 44 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116191 | 11625 | 46 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116192 | 11559 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116193 | 11737 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116194 | 11713 | 38 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116195 | 11712 | 34 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116196 | 11603 | 39 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116197 | 11698 | 44 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116198 | 11707 | 51 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116199 | 11761 | 42 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116200 | 11630 | 34 | +
21.04.2022 | OOD103-1V | S01 116201 | 11844 | 32 | +