## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2309
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.04.2022 | OOA101-V | D 107270 | 11909 | 9 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107271 | 12106 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107272 | 11427 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107273 | 11480 | 21 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107274 | 11757 | 21 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107275 | 11548 | 19 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107276 | 11698 | 20 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107277 | 11717 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107278 | 11444 | 21 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107279 | 11719 | 35 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107280 | 11524 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107281 | 11367 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107282 | 11416 | 20 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107283 | 11746 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107284 | 11561 | 19 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107285 | 11725 | 11 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107286 | 11859 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107287 | 11780 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107288 | 11559 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107289 | 11629 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107290 | 11421 | 21 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107291 | 11403 | 20 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107292 | 11427 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107293 | 11638 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107294 | 11327 | 20 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107295 | 11310 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107296 | 11594 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107297 | 11415 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107298 | 11356 | 30 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107299 | 11739 | 11 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107300 | 11621 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107301 | 11566 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107302 | 11675 | 31 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107303 | 11372 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107304 | 11584 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107305 | 11374 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107306 | 11729 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107307 | 11767 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107308 | 11640 | 20 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107309 | 11540 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107310 | 11506 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107311 | 11506 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107312 | 11473 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107313 | 11395 | 30 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107314 | 11608 | 12 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107315 | 11626 | 37 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107316 | 11570 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107317 | 11612 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107318 | 11433 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107319 | 11552 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107320 | 11439 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107321 | 11499 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107322 | 11804 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107323 | 11635 | 30 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107324 | 11420 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107325 | 11630 | 34 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107326 | 11377 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107327 | 11466 | 30 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107328 | 11285 | 32 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107329 | 11242 | 31 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107330 | 11837 | 14 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107331 | 11681 | 30 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107332 | 11466 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107333 | 11406 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107334 | 11519 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107335 | 11701 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107336 | 11769 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107337 | 11491 | 31 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107338 | 11554 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107339 | 11299 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107340 | 11706 | 29 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107341 | 11449 | 30 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107342 | 11456 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107343 | 11113 | 34 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107344 | 11330 | 33 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107345 | 11272 | 31 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107346 | 11779 | 10 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107347 | 11486 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107348 | 11452 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107349 | 11686 | 29 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107350 | 11530 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107351 | 11293 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107352 | 11647 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107353 | 11482 | 21 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107354 | 11626 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107355 | 11831 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107356 | 11648 | 21 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107357 | 11609 | 29 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107358 | 11656 | 31 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107359 | 11420 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107360 | 11287 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107361 | 11457 | 29 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107362 | 11809 | 14 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107363 | 11409 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107364 | 11816 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107365 | 11656 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107366 | 11325 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107367 | 11413 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107368 | 12057 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107369 | 11600 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107370 | 11528 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107371 | 11508 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107372 | 11671 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107373 | 11416 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107374 | 11718 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107375 | 11834 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107376 | 11624 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107377 | 11615 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107378 | 11500 | 11 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107379 | 11590 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107380 | 11795 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107381 | 11788 | 29 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107382 | 11603 | 33 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107383 | 11722 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107384 | 11550 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107385 | 11638 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107386 | 11494 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107387 | 10936 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107388 | 11402 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107389 | 11502 | 31 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107390 | 11570 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107391 | 10807 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107392 | 11503 | 31 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107393 | 11470 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107394 | 11678 | 13 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107395 | 11552 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107396 | 11803 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107397 | 11414 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107398 | 11492 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107399 | 11388 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107400 | 11637 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107401 | 11481 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107402 | 11740 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107403 | 11256 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107404 | 11663 | 29 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107405 | 11756 | 27 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107406 | 11732 | 28 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107407 | 11665 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107408 | 11569 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107409 | 11055 | 20 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107410 | 11815 | 25 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107411 | 11577 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107412 | 11495 | 23 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107413 | 11699 | 22 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107414 | 11914 | 26 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107415 | 11602 | 24 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107416 | 11682 | 36 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107417 | 11609 | 43 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107418 | 11640 | 55 | +
20.04.2022 | OOA101-V | D 107419 | 11792 | 34 | +