## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2438
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137834 | 11694 | 57 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137835 | 11706 | 37 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137836 | 11615 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137837 | 11844 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137838 | 11922 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137839 | 11638 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137840 | 11645 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137841 | 11697 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137842 | 11904 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137843 | 11748 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137844 | 11886 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137845 | 11654 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137846 | 11707 | 57 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137847 | 11709 | 36 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137848 | 11624 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137849 | 11689 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137850 | 11585 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137851 | 11735 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137852 | 11819 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137853 | 11672 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137854 | 11970 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137855 | 11722 | 34 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137856 | 11662 | 37 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137857 | 11822 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137858 | 11566 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137859 | 11606 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137860 | 11602 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137861 | 11707 | 57 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137862 | 11843 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137863 | 11585 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137864 | 11672 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137865 | 11753 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137866 | 11853 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137867 | 11707 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137868 | 11601 | 37 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137869 | 11737 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137870 | 11676 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137871 | 11800 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137872 | 11573 | 35 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137873 | 11875 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137874 | 11689 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137875 | 11707 | 57 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137876 | 11857 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137877 | 11852 | 36 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137878 | 11847 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137879 | 11590 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137880 | 11671 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137881 | 11823 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137882 | 11179 | 33 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137883 | 11461 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137884 | 11658 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137885 | 11420 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137886 | 11756 | 67 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137887 | 11706 | 58 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137888 | 11862 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137889 | 11866 | 37 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137890 | 11854 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137891 | 11764 | 56 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137892 | 11634 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137893 | 11657 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137894 | 11712 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137895 | 11184 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137896 | 11743 | 56 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137897 | 11853 | 55 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137898 | 11698 | 57 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137899 | 11856 | 38 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137900 | 11863 | 35 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137901 | 11849 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137902 | 11761 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137903 | 11374 | 56 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137904 | 11655 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137905 | 11665 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137906 | 11797 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137907 | 11666 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137908 | 11771 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137909 | 11551 | 54 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137910 | 11707 | 58 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137911 | 11863 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137912 | 11871 | 37 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137913 | 11857 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137914 | 11569 | 52 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137915 | 11716 | 53 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137916 | 11530 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137917 | 11601 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137918 | 11755 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137919 | 10988 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137920 | 11718 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137921 | 11798 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137922 | 11732 | 54 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137923 | 11600 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137924 | 11375 | 62 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137925 | 11634 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137926 | 11868 | 36 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137927 | 11855 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137928 | 11847 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137929 | 11572 | 56 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137930 | 11853 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137931 | 11735 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137932 | 11189 | 54 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137933 | 11982 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137934 | 11718 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137935 | 11576 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137936 | 11679 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137937 | 11432 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137938 | 11389 | 60 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137939 | 11644 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137940 | 11673 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137941 | 11583 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137942 | 10697 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137943 | 11622 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137944 | 11839 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137945 | 11673 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137946 | 11701 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137947 | 11839 | 55 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137948 | 11582 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137949 | 11382 | 59 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137950 | 11641 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137951 | 11683 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137952 | 11601 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137953 | 10702 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137954 | 11610 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137955 | 11690 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137956 | 11694 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137957 | 11883 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137958 | 11673 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137959 | 11594 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137960 | 11659 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137961 | 11381 | 60 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137962 | 11640 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137963 | 11683 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137964 | 11603 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137965 | 11802 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137966 | 11658 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137967 | 11658 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137968 | 11820 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137969 | 11593 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137970 | 11799 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137971 | 11841 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137972 | 11992 | 45 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137973 | 11384 | 56 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137974 | 11651 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137975 | 11688 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137976 | 11606 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137977 | 11716 | 45 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137978 | 11771 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137979 | 11455 | 40 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137980 | 11103 | 40 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137981 | 11598 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137982 | 11753 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137983 | 11727 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137984 | 11372 | 52 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137985 | 11635 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137986 | 11675 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137987 | 11592 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137988 | 11700 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137989 | 11755 | 50 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137990 | 11680 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137991 | 11564 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137992 | 11703 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137993 | 11818 | 28 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137994 | 11830 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137995 | 11797 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137996 | 11375 | 57 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137997 | 11638 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137998 | 11677 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137999 | 11595 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138000 | 11462 | 30 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138001 | 11749 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138002 | 11588 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138003 | 11784 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138004 | 11607 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138005 | 11667 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138006 | 11785 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138007 | 11838 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138008 | 11523 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138009 | 11879 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138010 | 11612 | 47 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138011 | 11712 | 51 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138012 | 11673 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138013 | 11591 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138014 | 11615 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138015 | 11551 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138016 | 11666 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138017 | 11693 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138018 | 11697 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138019 | 11600 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138020 | 11826 | 46 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138021 | 11638 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138022 | 11733 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138023 | 11928 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138024 | 11622 | 49 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138025 | 11739 | 52 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138026 | 11813 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138027 | 11713 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138028 | 11663 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138029 | 11791 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138030 | 11728 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138031 | 11744 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138032 | 11639 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138033 | 11598 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138034 | 11406 | 48 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138035 | 11515 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138036 | 11592 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138037 | 11672 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138038 | 11617 | 47 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138039 | 11747 | 52 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138040 | 11834 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138041 | 10617 | 40 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138042 | 11783 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138043 | 11803 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138044 | 11809 | 42 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138045 | 11789 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138046 | 11819 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138047 | 11648 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138048 | 11599 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138049 | 11671 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138050 | 11667 | 28 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138051 | 11616 | 50 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138052 | 11750 | 54 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138053 | 11825 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138054 | 11801 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138055 | 11754 | 40 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138056 | 11449 | 30 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138057 | 11861 | 42 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138058 | 11748 | 51 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138059 | 11711 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138060 | 11695 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138061 | 11862 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138062 | 11810 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138063 | 11759 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138064 | 11805 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138065 | 11792 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138066 | 11611 | 48 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138067 | 11783 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138068 | 11789 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138069 | 11659 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138070 | 11854 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138071 | 11615 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138072 | 11627 | 30 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138073 | 11653 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138074 | 11823 | 40 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138075 | 11558 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138076 | 11744 | 51 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138077 | 11831 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138078 | 11816 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138079 | 11739 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138080 | 11609 | 46 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138081 | 11791 | 30 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138082 | 11359 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138083 | 11776 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138084 | 11925 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138085 | 11579 | 29 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138086 | 11786 | 27 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138087 | 11810 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138088 | 11635 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138089 | 11753 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138090 | 11881 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138091 | 11798 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138092 | 11601 | 50 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138093 | 11787 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138094 | 11348 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138095 | 11762 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138096 | 11581 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138097 | 11789 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138098 | 11803 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138099 | 11610 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138100 | 11997 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138101 | 11806 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138102 | 11705 | 42 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138103 | 11696 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138104 | 11854 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138105 | 11730 | 64 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138106 | 11780 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138107 | 11342 | 44 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138108 | 11756 | 44 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138109 | 11826 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138110 | 11844 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138111 | 11803 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138112 | 11857 | 45 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138113 | 11910 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138114 | 11703 | 52 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138115 | 11774 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138116 | 11816 | 40 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138117 | 11802 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138118 | 11720 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138119 | 11731 | 64 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138120 | 11779 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138121 | 11765 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138122 | 11660 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138123 | 11738 | 42 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138124 | 11837 | 48 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138125 | 11974 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138126 | 11818 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138127 | 11649 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138128 | 11796 | 43 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138129 | 11625 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138130 | 11614 | 44 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138131 | 11732 | 65 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138132 | 11785 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138133 | 11767 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138134 | 11670 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138135 | 11794 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138136 | 11706 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138137 | 11635 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138138 | 11718 | 46 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138139 | 11600 | 30 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138140 | 11811 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138141 | 11795 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138142 | 11581 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138143 | 11506 | 30 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138144 | 11516 | 30 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138145 | 11740 | 65 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138146 | 11794 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138147 | 11670 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138148 | 11762 | 50 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138149 | 11630 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138150 | 11902 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138151 | 11667 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138152 | 11853 | 44 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138153 | 11773 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138154 | 11776 | 51 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138155 | 11566 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138156 | 11782 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138157 | 11756 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138158 | 11740 | 64 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138159 | 11789 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138160 | 11721 | 104 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138161 | 11679 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138162 | 11790 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138163 | 11699 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138164 | 11764 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138165 | 11804 | 40 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138166 | 11764 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138167 | 11964 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138168 | 11709 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138169 | 11694 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138170 | 11737 | 64 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138171 | 11788 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138172 | 11942 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138173 | 11723 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138174 | 11648 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138175 | 11760 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138176 | 11955 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138177 | 11379 | 40 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138178 | 11729 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138179 | 11781 | 26 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138180 | 11740 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138181 | 11660 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138182 | 11734 | 65 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138183 | 11785 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138184 | 11762 | 30 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138185 | 11954 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138186 | 11728 | 31 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138187 | 11720 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138188 | 11599 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138189 | 11623 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138190 | 11947 | 45 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138191 | 11290 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138192 | 11544 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138193 | 11741 | 42 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138194 | 11734 | 65 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138195 | 11785 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138196 | 11763 | 32 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138197 | 11662 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138198 | 11706 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138199 | 10854 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138200 | 11465 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138201 | 11652 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138202 | 11672 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138203 | 11870 | 42 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138204 | 11602 | 28 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138205 | 11637 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138206 | 11685 | 36 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138207 | 11608 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138208 | 11722 | 66 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138209 | 10391 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138210 | 11750 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138211 | 11706 | 38 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138212 | 11646 | 49 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138213 | 11662 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138214 | 11631 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138215 | 11796 | 45 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138216 | 11840 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138217 | 11554 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138218 | 11631 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138219 | 11863 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138220 | 11724 | 65 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138221 | 10404 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138222 | 11755 | 35 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138223 | 11701 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138224 | 11692 | 33 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138225 | 11570 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138226 | 11634 | 37 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138227 | 11876 | 34 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138228 | 11812 | 27 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138229 | 11707 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138230 | 11818 | 39 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138231 | 11721 | 41 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138232 | 11807 | 63 | +
20.04.2022 | OOD103-2V | JJ 138233 | 11768 | 38 | +