## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137624 | 11666 | 37 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137625 | 11624 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137626 | 11927 | 20 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137627 | 11780 | 26 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137628 | 11803 | 26 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137629 | 11821 | 27 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137630 | 11671 | 20 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137631 | 11871 | 22 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137632 | 11680 | 30 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137633 | 12309 | 22 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137634 | 11776 | 28 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137635 | 11593 | 27 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137636 | 11665 | 36 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137637 | 11630 | 21 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137638 | 11807 | 20 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137639 | 11926 | 19 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137640 | 11785 | 24 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137641 | 11927 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137642 | 12480 | 32 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137643 | 11659 | 21 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137644 | 11719 | 21 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137645 | 12471 | 24 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137646 | 11758 | 26 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137647 | 11698 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137648 | 12137 | 21 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137649 | 11666 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137650 | 11630 | 24 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137651 | 11808 | 22 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137652 | 11657 | 21 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137653 | 11917 | 21 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137654 | 11882 | 25 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137655 | 11863 | 25 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137656 | 11882 | 18 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137657 | 11596 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137658 | 11523 | 22 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137659 | 11696 | 28 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137660 | 11998 | 24 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137661 | 11664 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137662 | 11626 | 24 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137663 | 11805 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137664 | 11655 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137665 | 11907 | 28 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137666 | 11379 | 26 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137667 | 11830 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137668 | 11963 | 26 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137669 | 11772 | 25 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137670 | 12012 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137671 | 11819 | 25 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137672 | 11662 | 36 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137673 | 11892 | 28 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137674 | 11823 | 25 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137675 | 11770 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137676 | 11715 | 21 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137677 | 12137 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137678 | 11740 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137679 | 11499 | 26 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137680 | 11891 | 19 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137681 | 11717 | 33 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137682 | 11608 | 28 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137683 | 11686 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137684 | 11954 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137685 | 11894 | 22 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137686 | 11574 | 19 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137687 | 11692 | 74 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137688 | 12144 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137689 | 11758 | 22 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137690 | 11504 | 27 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137691 | 11891 | 20 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137692 | 11704 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137693 | 11930 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137694 | 11717 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137695 | 11602 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137696 | 11708 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137697 | 11845 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137698 | 11634 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137699 | 11013 | 67 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137700 | 11662 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137701 | 12150 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137702 | 11768 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137703 | 11510 | 28 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137704 | 11449 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137705 | 11881 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137706 | 11576 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137707 | 11544 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137708 | 11727 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137709 | 11793 | 55 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137710 | 11504 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137711 | 11189 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137712 | 12146 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137713 | 11766 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137714 | 11509 | 27 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137715 | 11464 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137716 | 11877 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137717 | 11435 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137718 | 11652 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137719 | 11953 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137720 | 11976 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137721 | 11526 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137722 | 10898 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137723 | 11786 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137724 | 12146 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137725 | 11768 | 23 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137726 | 11509 | 27 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137727 | 11470 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137728 | 11593 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137729 | 11768 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137730 | 11647 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137731 | 11582 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137732 | 11648 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137733 | 11639 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137734 | 11667 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137735 | 11847 | 60 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137736 | 11949 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137737 | 11931 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137738 | 11697 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137739 | 11525 | 61 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137740 | 11252 | 60 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137741 | 11683 | 54 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137742 | 11617 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137743 | 11293 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137744 | 11697 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137745 | 11560 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137746 | 11834 | 57 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137747 | 11988 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137748 | 11916 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137749 | 11696 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137750 | 11374 | 52 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137751 | 11694 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137752 | 11595 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137753 | 11710 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137754 | 11365 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137755 | 11669 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137756 | 11617 | 87 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137757 | 11576 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137758 | 11832 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137759 | 11833 | 58 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137760 | 11984 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137761 | 11915 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137762 | 11676 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137763 | 11573 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137764 | 11658 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137765 | 11626 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137766 | 11845 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137767 | 11691 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137768 | 11800 | 51 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137769 | 11710 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137770 | 11880 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137771 | 11665 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137772 | 11613 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137773 | 11750 | 56 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137774 | 11481 | 52 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137775 | 11909 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137776 | 11676 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137777 | 11578 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137778 | 11767 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137779 | 11566 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137780 | 11606 | 53 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137781 | 11752 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137782 | 11525 | 82 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137783 | 11646 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137784 | 11787 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137785 | 11679 | 66 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137786 | 11631 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137787 | 11749 | 53 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137788 | 11478 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137789 | 11604 | 42 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137790 | 12013 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137791 | 11811 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137792 | 11711 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137793 | 11775 | 54 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137794 | 11780 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137795 | 11710 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137796 | 11539 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137797 | 11678 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137798 | 11438 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137799 | 11352 | 64 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137800 | 11740 | 37 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137801 | 11598 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137802 | 11994 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137803 | 11705 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137804 | 11899 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137805 | 11592 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137806 | 11553 | 39 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137807 | 11540 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137808 | 11338 | 38 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137809 | 11589 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137810 | 11349 | 61 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137811 | 11752 | 35 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137812 | 11596 | 40 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137813 | 11998 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137814 | 11701 | 45 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137815 | 11719 | 50 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137816 | 11691 | 55 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137817 | 11689 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137818 | 11790 | 44 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137819 | 11823 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137820 | 11643 | 47 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137821 | 11695 | 41 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137822 | 11677 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137823 | 11349 | 61 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137824 | 11758 | 35 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137825 | 11598 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137826 | 11809 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137827 | 11679 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137828 | 11760 | 46 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137829 | 11707 | 43 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137830 | 11397 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137831 | 11735 | 49 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137832 | 11689 | 48 | +
19.04.2022 | OOD103-2V | JJ 137833 | 11869 | 45 | +