## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2449
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100726 | 10683 | 23 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100727 | 10886 | 20 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100728 | 10607 | 33 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100729 | 10682 | 46 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100730 | 10678 | 38 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100731 | 11097 | 45 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100732 | 10917 | 33 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100733 | 10993 | 44 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100734 | 10760 | 32 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100735 | 10811 | 36 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100736 | 10931 | 42 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100737 | 10825 | 38 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100738 | 10568 | 36 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100739 | 10856 | 14 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100740 | 11076 | 37 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100741 | 10714 | 36 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100742 | 10765 | 30 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100743 | 10687 | 44 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100744 | 10755 | 51 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100745 | 10738 | 34 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100746 | 10814 | 33 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100747 | 10927 | 40 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100748 | 10962 | 33 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100749 | 10807 | 42 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100750 | 10787 | 32 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100751 | 10842 | 26 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100752 | 10551 | 39 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100753 | 10845 | 30 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100754 | 10721 | 44 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100755 | 10712 | 31 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100756 | 10945 | 53 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100757 | 10925 | 44 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100758 | 10523 | 35 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100759 | 10633 | 40 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100760 | 10547 | 35 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100761 | 10664 | 34 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100762 | 10839 | 35 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100763 | 10813 | 37 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100764 | 10566 | 32 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100765 | 10669 | 32 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100766 | 10715 | 29 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100767 | 10723 | 44 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100768 | 10732 | 33 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100769 | 10838 | 34 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100770 | 10826 | 39 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100771 | 10616 | 42 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100772 | 10870 | 42 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100773 | 10579 | 45 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100774 | 10694 | 38 | +
21.04.2022 | OOA101-1 V2 | V 100775 | 10844 | 33 | +