## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2348
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116535 | 11581 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116536 | 10650 | 15 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116537 | 11471 | 28 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116538 | 11392 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116539 | 11171 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116540 | 11402 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116541 | 10476 | 56 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116542 | 11477 | 31 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116543 | 11707 | 34 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116544 | 11519 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116545 | 10573 | 16 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116546 | 11432 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116547 | 11367 | 33 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116548 | 11792 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116549 | 11249 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116550 | 11411 | 21 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116551 | 10504 | 13 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116552 | 11690 | 47 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116553 | 11053 | 52 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116554 | 10946 | 47 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116555 | 10051 | 70 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116556 | 11600 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116557 | 11226 | 59 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116558 | 11602 | 48 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116559 | 10650 | 26 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116560 | 11303 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116561 | 11371 | 48 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116562 | 11519 | 46 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116563 | 10414 | 53 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116564 | 10747 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116565 | 10764 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116566 | 11471 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116567 | 11366 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116568 | 10942 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116569 | 10042 | 64 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116570 | 11037 | 43 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116571 | 11115 | 45 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116572 | 11893 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116573 | 10915 | 16 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116574 | 10059 | 66 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116575 | 10994 | 46 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116576 | 11681 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116577 | 11479 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116578 | 11558 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116579 | 11548 | 22 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116580 | 10640 | 15 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116581 | 11755 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116582 | 11102 | 60 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116583 | 11692 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116584 | 11567 | 46 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116585 | 10615 | 68 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116586 | 11329 | 50 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116587 | 11422 | 46 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116588 | 12116 | 45 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116589 | 11124 | 24 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116590 | 10229 | 76 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116591 | 11542 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116592 | 11639 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116593 | 11495 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116594 | 11102 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116595 | 11672 | 29 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116596 | 10739 | 19 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116597 | 10909 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116598 | 11507 | 64 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116599 | 11644 | 54 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116600 | 10690 | 73 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116601 | 11408 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116602 | 11464 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116603 | 11153 | 47 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116604 | 10223 | 22 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116605 | 11321 | 38 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116606 | 11417 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116607 | 11652 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116608 | 11568 | 35 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116609 | 11426 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116610 | 10665 | 49 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116611 | 11288 | 46 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116612 | 11379 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116613 | 10418 | 54 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116614 | 11370 | 51 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116615 | 11559 | 44 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116616 | 11617 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116617 | 10814 | 20 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116618 | 11410 | 37 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116619 | 11501 | 42 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116620 | 10985 | 45 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116621 | 11426 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116622 | 11246 | 32 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116623 | 10352 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116624 | 11620 | 40 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116625 | 10840 | 48 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116626 | 11520 | 36 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116627 | 10569 | 52 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116628 | 11355 | 39 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116629 | 11254 | 49 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116630 | 11388 | 47 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116631 | 10459 | 25 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116632 | 11539 | 45 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116633 | 11385 | 41 | +
29.03.2022 | OOD103-ISC | ISC 116634 | 11613 | 43 | +