## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2453
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103129 | 10692 | 50 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103130 | 11455 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103131 | 11558 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103132 | 10888 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103133 | 11474 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103134 | 11798 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103135 | 11840 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103136 | 10573 | 41 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103137 | 11981 | 35 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103138 | 11632 | 35 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103139 | 11700 | 42 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103140 | 11035 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103141 | 11422 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103142 | 11063 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103143 | 10739 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103144 | 10986 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103145 | 11834 | 47 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103146 | 11425 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103147 | 11365 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103148 | 11154 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103149 | 11483 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103150 | 10611 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103151 | 11442 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103152 | 10810 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103153 | 11562 | 32 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103154 | 11759 | 33 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103155 | 11676 | 31 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103156 | 11520 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103157 | 11381 | 46 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103158 | 11541 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103159 | 11501 | 30 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103160 | 11231 | 54 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103161 | 10560 | 47 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103162 | 11526 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103163 | 11770 | 32 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103164 | 11393 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103165 | 10666 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103166 | 11533 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103167 | 11539 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103168 | 10727 | 28 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103169 | 11762 | 32 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103170 | 11531 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103171 | 11276 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103172 | 11400 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103173 | 10930 | 87 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103174 | 11338 | 35 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103175 | 11533 | 32 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103176 | 11199 | 52 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103177 | 11283 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103178 | 11331 | 33 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103179 | 11886 | 29 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103180 | 11226 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103181 | 11246 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103182 | 10728 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103183 | 10558 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103184 | 11275 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103185 | 10797 | 32 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103186 | 11486 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103187 | 11646 | 28 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103188 | 11358 | 33 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103189 | 11524 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103190 | 11588 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103191 | 11600 | 31 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103192 | 11803 | 52 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103193 | 10918 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103194 | 11341 | 35 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103195 | 11578 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103196 | 11512 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103197 | 11659 | 42 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103198 | 11075 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103199 | 11663 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103200 | 11657 | 33 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103201 | 10799 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103202 | 11342 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103203 | 11018 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103204 | 11600 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103205 | 11242 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103206 | 11370 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103207 | 11330 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103208 | 11507 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103209 | 11452 | 33 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103210 | 10706 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103211 | 11261 | 102 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103212 | 11178 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103213 | 11066 | 41 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103214 | 11748 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103215 | 11425 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103216 | 10919 | 35 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103217 | 11487 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103218 | 11603 | 31 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103219 | 11407 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103220 | 11515 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103221 | 11026 | 52 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103222 | 11077 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103223 | 10785 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103224 | 11418 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103225 | 11563 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103226 | 11536 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103227 | 11461 | 35 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103228 | 11407 | 32 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103229 | 10617 | 34 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103230 | 11162 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103231 | 10931 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103232 | 11645 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103233 | 11375 | 35 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103234 | 11647 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103235 | 11919 | 56 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103236 | 11930 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103237 | 11764 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103238 | 11679 | 45 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103239 | 11788 | 45 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103240 | 11780 | 50 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103241 | 11634 | 49 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103242 | 11821 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103243 | 11892 | 42 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103244 | 11491 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103245 | 11686 | 33 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103246 | 11850 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103247 | 11656 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103248 | 12072 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103249 | 11426 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103250 | 11521 | 56 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103251 | 11858 | 48 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103252 | 11785 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103253 | 11463 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103254 | 11731 | 41 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103255 | 11717 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103256 | 11904 | 51 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103257 | 10072 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103258 | 11665 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103259 | 12063 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103260 | 11899 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103261 | 11584 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103262 | 11822 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103263 | 11536 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103264 | 11730 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103265 | 11591 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103266 | 11858 | 64 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103267 | 11658 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103268 | 11825 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103269 | 11591 | 46 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103270 | 11564 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103271 | 11665 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103272 | 11475 | 42 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103273 | 11599 | 37 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103274 | 11638 | 42 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103275 | 11493 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103276 | 11553 | 53 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103277 | 11430 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | M3S 103278 | 11617 | 43 | +