## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2351
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.04.2022 | OOD103 | 205 143488 | 11801 | 61 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143489 | 11800 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143490 | 11665 | 41 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143491 | 11774 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143492 | 11782 | 47 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143493 | 11558 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143494 | 11745 | 38 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143495 | 11664 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143496 | 11746 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143497 | 10978 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143498 | 11609 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143499 | 11767 | 46 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143500 | 11401 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143501 | 11508 | 52 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143502 | 11510 | 41 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143503 | 11681 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143504 | 11824 | 68 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143505 | 11797 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143506 | 11569 | 48 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143507 | 11808 | 36 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143508 | 11772 | 49 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143509 | 11571 | 41 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143510 | 11469 | 53 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143511 | 11800 | 49 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143512 | 11712 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143513 | 11580 | 41 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143514 | 11913 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143515 | 11712 | 44 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143516 | 11489 | 52 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143517 | 11597 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143518 | 11642 | 46 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143519 | 11561 | 61 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143520 | 12315 | 48 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143521 | 11526 | 46 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143522 | 11571 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143523 | 11758 | 42 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143524 | 11735 | 45 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143525 | 11459 | 46 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143526 | 11611 | 45 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143527 | 10983 | 41 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143528 | 11756 | 49 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143529 | 11611 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143530 | 11505 | 48 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143531 | 11839 | 49 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143532 | 11624 | 52 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143533 | 11571 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143534 | 11021 | 48 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143535 | 11692 | 60 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143536 | 11686 | 43 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143537 | 11417 | 40 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143538 | 11684 | 48 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143539 | 11576 | 53 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143540 | 11396 | 50 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143541 | 11822 | 50 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143542 | 11646 | 49 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143543 | 12118 | 42 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143544 | 11569 | 42 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143545 | 11747 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143546 | 11626 | 45 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143547 | 11658 | 39 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143548 | 11629 | 45 | +
26.04.2022 | OOD103 | 205 143549 | 11501 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143550 | 11639 | 53 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143551 | 11607 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143552 | 11539 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143553 | 11552 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143554 | 11684 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143555 | 11847 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143556 | 11567 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143557 | 11714 | 49 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143558 | 11546 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143559 | 11863 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143560 | 11714 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143561 | 11741 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143562 | 11622 | 48 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143563 | 11814 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143564 | 11768 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143565 | 11346 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143566 | 11062 | 59 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143567 | 11637 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143568 | 11674 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143569 | 11591 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143570 | 11453 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143571 | 11616 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143572 | 11358 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143573 | 11864 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143574 | 11616 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143575 | 12013 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143576 | 11617 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143577 | 11633 | 98 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143578 | 11672 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143579 | 11533 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143580 | 11565 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143581 | 11820 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143582 | 11778 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143583 | 11721 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143584 | 11569 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143585 | 11685 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143586 | 11662 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143587 | 11713 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143588 | 11639 | 29 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143589 | 11771 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143590 | 11554 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143591 | 11572 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143592 | 11874 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143593 | 11715 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143594 | 11608 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143595 | 11714 | 55 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143596 | 11783 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143597 | 11797 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143598 | 11607 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143599 | 11596 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143600 | 11693 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143601 | 11505 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143602 | 11736 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143603 | 11698 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143604 | 11513 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143605 | 11783 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143606 | 11845 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143607 | 11506 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143608 | 11844 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143609 | 11786 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143610 | 11644 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143611 | 11787 | 46 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143612 | 11761 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143613 | 11727 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143614 | 11745 | 26 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143615 | 11532 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143616 | 10084 | 31 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143617 | 11715 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143618 | 11678 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143619 | 11581 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143620 | 11779 | 28 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143621 | 11612 | 46 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143622 | 11914 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143623 | 11582 | 24 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143624 | 11414 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143625 | 11662 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143626 | 11659 | 49 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143627 | 11902 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143628 | 11736 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143629 | 11601 | 31 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143630 | 11730 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143631 | 11694 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143632 | 11985 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143633 | 11689 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143634 | 11815 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143635 | 11730 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143636 | 11715 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143637 | 11776 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143638 | 11785 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143639 | 11672 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143640 | 11736 | 31 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143641 | 11737 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143642 | 11616 | 47 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143643 | 11705 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143644 | 11711 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143645 | 11663 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143646 | 11516 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143647 | 11558 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143648 | 11684 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143649 | 11791 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143650 | 11807 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143651 | 11510 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143652 | 11696 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143653 | 11763 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143654 | 11563 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143655 | 11590 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143656 | 11866 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143657 | 11979 | 49 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143658 | 11653 | 31 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143659 | 11633 | 31 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143660 | 11886 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143661 | 11588 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143662 | 11621 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143663 | 11549 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143664 | 11583 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143665 | 11943 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143666 | 11712 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143667 | 11613 | 30 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143668 | 11921 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143669 | 11615 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143670 | 11600 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143671 | 11611 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143672 | 11571 | 50 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143673 | 11682 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143674 | 11721 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143675 | 11983 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143676 | 11676 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143677 | 11765 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143678 | 11754 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143679 | 11773 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143680 | 11678 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143681 | 11959 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143682 | 11625 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143683 | 11854 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143684 | 11550 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143685 | 11835 | 51 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143686 | 11742 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143687 | 11798 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143688 | 11836 | 31 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143689 | 11801 | 30 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143690 | 11600 | 28 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143691 | 11798 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143692 | 11600 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143693 | 11592 | 27 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143694 | 11993 | 28 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143695 | 11677 | 24 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143696 | 11766 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143697 | 11689 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143698 | 11756 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143699 | 11548 | 28 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143700 | 11654 | 26 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143701 | 11611 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143702 | 11663 | 52 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143703 | 11958 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143704 | 11643 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143705 | 11697 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143706 | 11523 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143707 | 11621 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143708 | 11569 | 64 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143709 | 11657 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143710 | 11673 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143711 | 11885 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143712 | 11648 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143713 | 11530 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143714 | 11595 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143715 | 11636 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143716 | 11647 | 48 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143717 | 11693 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143718 | 11784 | 52 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143719 | 11667 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143720 | 11656 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143721 | 11630 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143722 | 11711 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143723 | 11755 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143724 | 11637 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143725 | 11941 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143726 | 11748 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143727 | 11589 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143728 | 11777 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143729 | 11614 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143730 | 11882 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143731 | 10820 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143732 | 11234 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143733 | 11691 | 59 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143734 | 11490 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143735 | 11569 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143736 | 11779 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143737 | 11771 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143738 | 11728 | 48 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143739 | 11693 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143740 | 11631 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143741 | 11697 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143742 | 11568 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143743 | 11596 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143744 | 11577 | 49 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143745 | 11842 | 52 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143746 | 11641 | 46 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143747 | 11622 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143748 | 11834 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143749 | 11699 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143750 | 11461 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143751 | 11944 | 46 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143752 | 11667 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143753 | 11703 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143754 | 11912 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143755 | 11761 | 49 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143756 | 11692 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143757 | 11587 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143758 | 11727 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143759 | 11540 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143760 | 11602 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143761 | 11641 | 57 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143762 | 11575 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143763 | 11762 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143764 | 11544 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143765 | 11732 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143766 | 11607 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143767 | 11756 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143768 | 11645 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143769 | 11740 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143770 | 11812 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143771 | 11520 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143772 | 11431 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143773 | 11743 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143774 | 11647 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143775 | 11537 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143776 | 11626 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143777 | 11704 | 50 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143778 | 11596 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143779 | 11841 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143780 | 11777 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143781 | 11840 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143782 | 11577 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143783 | 11591 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143784 | 11631 | 46 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143785 | 11662 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143786 | 11656 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143787 | 11976 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143788 | 11657 | 80 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143789 | 11810 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143790 | 11686 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143791 | 11723 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143792 | 11584 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143793 | 11836 | 49 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143794 | 11669 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143795 | 11763 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143796 | 11701 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143797 | 11555 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143798 | 11742 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143799 | 11816 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143800 | 11541 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143801 | 11677 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143802 | 11692 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143803 | 11580 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143804 | 11660 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143805 | 11106 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143806 | 11503 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143807 | 11523 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143808 | 11439 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143809 | 11524 | 54 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143810 | 11824 | 48 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143811 | 11675 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143812 | 11630 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143813 | 11893 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143814 | 11677 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143815 | 11833 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143816 | 11436 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143817 | 11428 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143818 | 11621 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143819 | 11753 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143820 | 11539 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143821 | 11846 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143822 | 11536 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143823 | 11466 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143824 | 11547 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143825 | 11762 | 51 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143826 | 11228 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143827 | 11518 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143828 | 11306 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143829 | 11963 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143830 | 11815 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143831 | 11709 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143832 | 11839 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143833 | 10981 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143834 | 11562 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143835 | 11088 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143836 | 11759 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143837 | 11489 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143838 | 11519 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143839 | 11719 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143840 | 11473 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143841 | 11574 | 52 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143842 | 11219 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143843 | 11646 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143844 | 11571 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143845 | 11670 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143846 | 11529 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143847 | 11615 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143848 | 11471 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143849 | 11589 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143850 | 11836 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143851 | 11804 | 86 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143852 | 11761 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143853 | 11656 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143854 | 11523 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143855 | 11687 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143856 | 11495 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143857 | 11793 | 56 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143858 | 11659 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143859 | 11725 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143860 | 11782 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143861 | 11656 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143862 | 11595 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143863 | 11781 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143864 | 11564 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143865 | 11601 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143866 | 11553 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143867 | 11780 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143868 | 12360 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143869 | 11515 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143870 | 11501 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143871 | 11671 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143872 | 11255 | 47 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143873 | 11846 | 52 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143874 | 11773 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143875 | 11520 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143876 | 11842 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143877 | 11613 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143878 | 11622 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143879 | 11805 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143880 | 11493 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143881 | 11703 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143882 | 11700 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143883 | 11823 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143884 | 11834 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143885 | 11593 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143886 | 11852 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143887 | 11561 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143888 | 11438 | 46 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143889 | 11716 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143890 | 11059 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143891 | 11646 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143892 | 11500 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143893 | 11707 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143894 | 12192 | 49 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143895 | 11682 | 46 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143896 | 11634 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143897 | 11713 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143898 | 11823 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143899 | 11767 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143900 | 11691 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143901 | 11741 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143902 | 11820 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143903 | 11700 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143904 | 11652 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143905 | 11714 | 52 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143906 | 11725 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143907 | 11600 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143908 | 11748 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143909 | 11663 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143910 | 11661 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143911 | 11798 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143912 | 11642 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143913 | 11755 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143914 | 11933 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143915 | 11686 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143916 | 11764 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143917 | 11812 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143918 | 11798 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143919 | 11671 | 46 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143920 | 11645 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143921 | 11751 | 54 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143922 | 11675 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143923 | 12064 | 33 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143924 | 11645 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143925 | 11921 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143926 | 11669 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143927 | 11869 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143928 | 11970 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143929 | 11848 | 31 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143930 | 11725 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143931 | 11794 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143932 | 11500 | 30 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143933 | 11606 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143934 | 11341 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143935 | 11810 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143936 | 11907 | 55 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143937 | 11656 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143938 | 11616 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143939 | 11672 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143940 | 11632 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143941 | 12015 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143942 | 11698 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143943 | 11597 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143944 | 11765 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143945 | 11524 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143946 | 11873 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143947 | 11670 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143948 | 11611 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143949 | 11720 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143950 | 11578 | 32 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143951 | 11650 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143952 | 11574 | 51 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143953 | 11424 | 37 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143954 | 11831 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143955 | 11677 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143956 | 11515 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143957 | 11461 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143958 | 11633 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143959 | 11090 | 47 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143960 | 11783 | 35 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143961 | 11536 | 36 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143962 | 11691 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143963 | 11676 | 55 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143964 | 11849 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143965 | 11759 | 43 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143966 | 11620 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143967 | 11595 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143968 | 11180 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143969 | 11741 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143970 | 11815 | 45 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143971 | 11814 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143972 | 11861 | 34 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143973 | 11919 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143974 | 11686 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143975 | 11574 | 39 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143976 | 11852 | 58 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143977 | 11597 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143978 | 11554 | 44 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143979 | 11309 | 58 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143980 | 11828 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143981 | 11578 | 38 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143982 | 11756 | 42 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143983 | 11857 | 41 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143984 | 11740 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143985 | 11700 | 49 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143986 | 11748 | 40 | +
27.04.2022 | OOD103 | 205 143987 | 11779 | 37 | +