## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2459
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
28.04.2022 | OOM204 | V 106001 | 12384 | 199 | 11630 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106002 | 11680 | 194 | 12717 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106003 | 11684 | 193 | 11575 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106004 | 11822 | 196 | 11602 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106005 | 11239 | 196 | 12461 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106006 | 12341 | 196 | 12692 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106007 | 12075 | 197 | 12611 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106008 | 12102 | 200 | 11265 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106009 | 11583 | 194 | 12126 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106010 | 12351 | 193 | 11411 | 196 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106011 | 12215 | 198 | 12277 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106012 | 12099 | 200 | 12378 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106013 | 11746 | 194 | 11541 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106014 | 12342 | 197 | 12448 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106015 | 12041 | 196 | 12153 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106016 | 12267 | 194 | 12526 | 196 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106017 | 12423 | 200 | 12479 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106018 | 12393 | 196 | 12367 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106019 | 11946 | 194 | 12649 | 196 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106020 | 12133 | 197 | 12339 | 192 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106021 | 12061 | 194 | 12579 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106022 | 12184 | 194 | 12401 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106023 | 12487 | 192 | 12593 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106024 | 11329 | 194 | 11827 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106025 | 12047 | 199 | 12406 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106026 | 11977 | 197 | 11746 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106027 | 11368 | 194 | 12536 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106028 | 11593 | 198 | 11718 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106029 | 11517 | 199 | 12609 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106030 | 11904 | 197 | 12252 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106031 | 11443 | 200 | 11823 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106032 | 11213 | 200 | 11068 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106033 | 11686 | 197 | 11863 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106034 | 11587 | 200 | 11803 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106035 | 12098 | 198 | 12184 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106036 | 11642 | 198 | 11658 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106037 | 11702 | 197 | 11972 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106038 | 11699 | 195 | 11528 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106039 | 11901 | 199 | 11614 | 191 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106040 | 11887 | 196 | 11568 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106041 | 12581 | 196 | 11581 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106042 | 12765 | 198 | 12720 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106043 | 12244 | 200 | 11445 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106044 | 11683 | 194 | 11628 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106045 | 12616 | 196 | 11625 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106046 | 12043 | 195 | 12245 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106047 | 12117 | 198 | 12061 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106048 | 12624 | 193 | 12509 | 193 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106049 | 11872 | 199 | 11731 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106050 | 12285 | 194 | 11899 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106051 | 11596 | 198 | 11520 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106052 | 12309 | 193 | 12364 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106053 | 12455 | 194 | 12588 | 196 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106054 | 12348 | 194 | 12046 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106055 | 12093 | 193 | 12267 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106056 | 12097 | 195 | 11866 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106057 | 11844 | 191 | 11701 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106058 | 12099 | 196 | 12314 | 196 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106059 | 11832 | 198 | 11765 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106060 | 12282 | 196 | 11676 | 193 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106061 | 11540 | 199 | 12528 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106062 | 12508 | 195 | 11374 | 196 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106063 | 12490 | 196 | 12383 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106064 | 11515 | 199 | 11534 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106065 | 12055 | 199 | 12310 | 193 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106066 | 11767 | 200 | 12447 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106067 | 11677 | 195 | 12401 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106068 | 12397 | 192 | 12312 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106069 | 12193 | 198 | 11513 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106070 | 11745 | 194 | 11413 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106071 | 12343 | 193 | 11321 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106072 | 12137 | 196 | 12246 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106073 | 12012 | 191 | 11906 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106074 | 11535 | 197 | 11540 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106075 | 12051 | 199 | 12034 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106076 | 11917 | 200 | 11855 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106077 | 11763 | 196 | 11576 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106078 | 12344 | 199 | 11426 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106079 | 12125 | 193 | 12435 | 193 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106080 | 12259 | 198 | 12160 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106081 | 12078 | 198 | 11531 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106082 | 11639 | 198 | 11646 | 196 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106083 | 11608 | 194 | 12533 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106084 | 12424 | 199 | 12190 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106085 | 12419 | 197 | 11941 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106086 | 12054 | 200 | 11282 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106087 | 11467 | 193 | 12577 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106088 | 11857 | 196 | 11702 | 196 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106089 | 12525 | 194 | 11440 | 198 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106090 | 12230 | 195 | 11850 | 193 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106091 | 11775 | 197 | 12105 | 193 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106092 | 11857 | 200 | 11843 | 200 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106093 | 11444 | 194 | 12353 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106094 | 12118 | 193 | 11914 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106095 | 12434 | 195 | 11447 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106096 | 12187 | 196 | 12526 | 195 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106097 | 12277 | 197 | 12501 | 194 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106098 | 12280 | 199 | 12193 | 199 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106099 | 12620 | 200 | 11554 | 197 | +
28.04.2022 | OOM204 | V 106100 | 11701 | 194 | 11659 | 196 | +