## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2410
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.04.2022 | OOD103 | D 109008 | 11609 | 24 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109009 | 11926 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109010 | 11448 | 53 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109011 | 11420 | 58 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109012 | 11778 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109013 | 11633 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109014 | 11914 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109015 | 11704 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109016 | 11830 | 54 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109017 | 11946 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109018 | 11526 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109019 | 11865 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109020 | 11762 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109021 | 11838 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109022 | 11716 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109023 | 11632 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109024 | 11817 | 28 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109025 | 11878 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109026 | 11707 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109027 | 11798 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109028 | 11791 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109029 | 11657 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109030 | 11500 | 32 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109031 | 11932 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109032 | 11417 | 51 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109033 | 11815 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109034 | 11618 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109035 | 11528 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109036 | 11665 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109037 | 11564 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109038 | 11614 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109039 | 11795 | 26 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109040 | 11901 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109041 | 11941 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109042 | 11585 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109043 | 10935 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109044 | 11708 | 48 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109045 | 11429 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109046 | 11292 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109047 | 11349 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109048 | 11633 | 53 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109049 | 11599 | 68 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109050 | 11657 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109051 | 11683 | 22 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109052 | 12049 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109053 | 11868 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109054 | 11739 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109055 | 11600 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109056 | 11836 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109057 | 11798 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109058 | 11937 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109059 | 11706 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109060 | 11645 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109061 | 11242 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109062 | 11760 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109063 | 11579 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109064 | 11544 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109065 | 11836 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109066 | 11498 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109067 | 11620 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109068 | 11682 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109069 | 11600 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109070 | 11614 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109071 | 11783 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109072 | 11699 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109073 | 11711 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109074 | 11868 | 33 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109075 | 11632 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109076 | 11709 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109077 | 11562 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109078 | 11709 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109079 | 11584 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109080 | 12495 | 30 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109081 | 11525 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109082 | 11454 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109083 | 11777 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109084 | 11589 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109085 | 11528 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109086 | 11642 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109087 | 11270 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109088 | 11642 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109089 | 11717 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109090 | 11509 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109091 | 11568 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109092 | 11666 | 51 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109093 | 11630 | 26 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109094 | 11642 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109095 | 11667 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109096 | 11654 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109097 | 11602 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109098 | 11635 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109099 | 11629 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109100 | 11568 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109101 | 11250 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109102 | 11841 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109103 | 11948 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109104 | 11584 | 50 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109105 | 11636 | 49 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109106 | 11620 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109107 | 11761 | 21 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109108 | 11800 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109109 | 11614 | 61 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109110 | 11707 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109111 | 11657 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109112 | 11694 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109113 | 11611 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109114 | 11569 | 33 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109115 | 11371 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109116 | 12002 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109117 | 11641 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109118 | 11643 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109119 | 11591 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109120 | 11605 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109121 | 11758 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109122 | 11591 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109123 | 11890 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109124 | 11589 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109125 | 11623 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109126 | 11667 | 48 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109127 | 11821 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109128 | 11566 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109129 | 11559 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109130 | 11569 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109131 | 11585 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109132 | 10963 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109133 | 11458 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109134 | 11511 | 48 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109135 | 11631 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109136 | 11951 | 23 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109137 | 11757 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109138 | 11644 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109139 | 11678 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109140 | 11566 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109141 | 11628 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109142 | 11496 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109143 | 11909 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109144 | 11716 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109145 | 11799 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109146 | 11728 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109147 | 11899 | 48 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109148 | 11613 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109149 | 11636 | 54 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109150 | 11808 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109151 | 11491 | 33 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109152 | 11723 | 24 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109153 | 11653 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109154 | 11817 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109155 | 11688 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109156 | 11629 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | D 109157 | 11742 | 34 | +