## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2413
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.04.2022 | OOD103 | W 102301 | 11892 | 29 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102302 | 11848 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102303 | 11702 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102304 | 11653 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102305 | 11638 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102306 | 11825 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102307 | 11811 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102308 | 11820 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102309 | 11744 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102310 | 11719 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102311 | 11676 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102312 | 11844 | 49 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102313 | 11491 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102314 | 11795 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102315 | 11523 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102316 | 11624 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102317 | 11669 | 29 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102318 | 11783 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102319 | 11363 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102320 | 11754 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102321 | 11448 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102322 | 11726 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102323 | 11474 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102324 | 11638 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102325 | 11753 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102326 | 11708 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102327 | 11579 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102328 | 11657 | 48 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102329 | 11842 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102330 | 11668 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102331 | 11540 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102332 | 11620 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102333 | 11503 | 24 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102334 | 11735 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102335 | 11756 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102336 | 11679 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102337 | 11501 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102338 | 11653 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102339 | 11621 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102340 | 11542 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102341 | 11696 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102342 | 11541 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102343 | 11712 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102344 | 11892 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102345 | 11577 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102346 | 11554 | 52 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102347 | 11409 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102348 | 12012 | 25 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102349 | 11742 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102350 | 11854 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102351 | 11828 | 53 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102352 | 11765 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102353 | 11453 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102354 | 11742 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102355 | 11649 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102356 | 11595 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102357 | 11660 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102358 | 11642 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102359 | 11735 | 59 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102360 | 11734 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102361 | 11913 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102362 | 11636 | 51 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102363 | 11329 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102364 | 11724 | 24 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102365 | 11779 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102366 | 11828 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102367 | 11867 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102368 | 11878 | 62 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102369 | 11453 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102370 | 11756 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102371 | 11859 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102372 | 11826 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102373 | 11740 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102374 | 11958 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102375 | 11890 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102376 | 11536 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102377 | 11891 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102378 | 11534 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102379 | 11680 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102380 | 11809 | 21 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102381 | 12008 | 51 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102382 | 11941 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102383 | 11696 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102384 | 11645 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102385 | 11561 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102386 | 11867 | 32 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102387 | 11086 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102388 | 11938 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102389 | 11719 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102390 | 11742 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102391 | 11730 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102392 | 11869 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102393 | 11689 | 33 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102394 | 11107 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102395 | 11607 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102396 | 11982 | 25 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102397 | 11957 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102398 | 11518 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102399 | 11750 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102400 | 11703 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102401 | 11636 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102402 | 11696 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102403 | 11432 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102404 | 11903 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102405 | 11923 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102406 | 11703 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102407 | 11572 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102408 | 11827 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102409 | 11920 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102410 | 11718 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102411 | 11640 | 60 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102412 | 11803 | 25 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102413 | 11654 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102414 | 11849 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102415 | 12050 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102416 | 12029 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102417 | 11604 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102418 | 11815 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102419 | 11613 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102420 | 11837 | 54 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102421 | 11889 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102422 | 12004 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102423 | 11731 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102424 | 11734 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102425 | 11871 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102426 | 11664 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102427 | 11535 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102428 | 12028 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102429 | 11951 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102430 | 11662 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102431 | 11797 | 90 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102432 | 11637 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102433 | 11750 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102434 | 11671 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102435 | 11406 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102436 | 11712 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102437 | 11745 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102438 | 11573 | 48 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102439 | 11843 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102440 | 11581 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102441 | 11568 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102442 | 11584 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102443 | 12027 | 26 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102444 | 11636 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102445 | 11717 | 33 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102446 | 11668 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102447 | 12044 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102448 | 11222 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102449 | 11618 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102450 | 11772 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102451 | 11788 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102452 | 11882 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102453 | 11218 | 52 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102454 | 11653 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102455 | 11666 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102456 | 11757 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102457 | 11784 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102458 | 12028 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102459 | 12029 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102460 | 11479 | 50 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102461 | 11689 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102462 | 11817 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102463 | 11716 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102464 | 11766 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102465 | 11826 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102466 | 12097 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102467 | 10866 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102468 | 11873 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102469 | 11775 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102470 | 11820 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102471 | 11787 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102472 | 11519 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102473 | 11565 | 21 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102474 | 11874 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102475 | 11699 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102476 | 11997 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102477 | 11503 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102478 | 11738 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102479 | 11583 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102480 | 11541 | 33 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102481 | 12019 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102482 | 11897 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102483 | 11961 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102484 | 11838 | 50 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102485 | 11962 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102486 | 11700 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102487 | 11771 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102488 | 11624 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102489 | 11721 | 28 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102490 | 11916 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102491 | 12032 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102492 | 11687 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102493 | 11742 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102494 | 11705 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102495 | 11916 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102496 | 10971 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102497 | 11787 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102498 | 11840 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102499 | 11698 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102500 | 11823 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102501 | 11709 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102502 | 11593 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102503 | 11734 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102504 | 11762 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102505 | 11909 | 29 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102506 | 11912 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102507 | 11716 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102508 | 11873 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102509 | 11724 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102510 | 11761 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102511 | 11455 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102512 | 11746 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102513 | 11687 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102514 | 11987 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102515 | 11869 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102516 | 11702 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102517 | 11705 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102518 | 11665 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102519 | 11616 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102520 | 11412 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102521 | 11564 | 30 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102522 | 11742 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102523 | 11882 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102524 | 11817 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102525 | 11551 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102526 | 11719 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102527 | 11933 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102528 | 11940 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102529 | 11813 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102530 | 12143 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102531 | 11505 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102532 | 11625 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102533 | 11704 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102534 | 11887 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102535 | 11708 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102536 | 11781 | 29 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102537 | 11806 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102538 | 11938 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102539 | 11917 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102540 | 11596 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102541 | 11666 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102542 | 11790 | 32 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102543 | 11686 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102544 | 11977 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102545 | 11688 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102546 | 11845 | 32 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102547 | 11766 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102548 | 11631 | 51 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102549 | 11559 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102550 | 11723 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102551 | 11563 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102552 | 11709 | 26 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102553 | 11989 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102554 | 11795 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102555 | 11872 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102556 | 11796 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102557 | 11796 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102558 | 11693 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102559 | 11723 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102560 | 11874 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102561 | 12046 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102562 | 11895 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102563 | 11715 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102564 | 11700 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102565 | 11796 | 49 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102566 | 11664 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102567 | 11744 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102568 | 11825 | 30 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102569 | 11916 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102570 | 11971 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102571 | 11905 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102572 | 11895 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102573 | 11614 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102574 | 11649 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102575 | 11248 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102576 | 11853 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102577 | 11591 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102578 | 11651 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102579 | 11853 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102580 | 11914 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102581 | 11376 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102582 | 11699 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102583 | 11880 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102584 | 11860 | 30 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102585 | 11633 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102586 | 11526 | 29 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102587 | 11668 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102588 | 11684 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102589 | 11898 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102590 | 11370 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102591 | 11837 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102592 | 11505 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102593 | 12108 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102594 | 11971 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102595 | 11440 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102596 | 11925 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102597 | 11848 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102598 | 11724 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102599 | 11473 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102600 | 11725 | 22 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102601 | 11724 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102602 | 11507 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102603 | 11757 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102604 | 11555 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102605 | 11687 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102606 | 11556 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102607 | 11838 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102608 | 11644 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102609 | 11975 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102610 | 11807 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102611 | 11506 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102612 | 11637 | 33 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102613 | 11676 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102614 | 11560 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102615 | 11829 | 24 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102616 | 11877 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102617 | 11821 | 32 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102618 | 11747 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102619 | 11585 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102620 | 11976 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102621 | 11731 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102622 | 11687 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102623 | 11741 | 32 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102624 | 11595 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102625 | 11556 | 31 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102626 | 11844 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102627 | 11494 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102628 | 11546 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102629 | 11795 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102630 | 11543 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102631 | 11682 | 24 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102632 | 11880 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102633 | 11836 | 58 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102634 | 11419 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102635 | 11770 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102636 | 11540 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102637 | 11556 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102638 | 10997 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102639 | 11882 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102640 | 11910 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102641 | 11650 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102642 | 11882 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102643 | 11668 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102644 | 11652 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102645 | 11436 | 33 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102646 | 11991 | 32 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102647 | 11594 | 23 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102648 | 12070 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102649 | 11877 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102650 | 11769 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102651 | 11520 | 32 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102652 | 11728 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102653 | 11501 | 31 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102654 | 11775 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102655 | 11814 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102656 | 11705 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102657 | 11623 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102658 | 11766 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102659 | 11496 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102660 | 11673 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102661 | 11701 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102662 | 11694 | 24 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102663 | 11698 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102664 | 11438 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102665 | 11837 | 50 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102666 | 11679 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102667 | 11782 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102668 | 11634 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102669 | 11490 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102670 | 11912 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102671 | 10986 | 48 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102672 | 11886 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102673 | 12468 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102674 | 11799 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102675 | 11517 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102676 | 11580 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102677 | 11529 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102678 | 11695 | 27 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102679 | 11866 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102680 | 11804 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102681 | 11911 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102682 | 11752 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102683 | 11621 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102684 | 11481 | 31 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102685 | 11711 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102686 | 11756 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102687 | 11574 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102688 | 11463 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102689 | 11554 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102690 | 11732 | 28 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102691 | 11840 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102692 | 11899 | 49 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102693 | 11669 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102694 | 11575 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102695 | 11473 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102696 | 11732 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102697 | 11562 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102698 | 11774 | 34 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102699 | 11544 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102700 | 11375 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102701 | 11503 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102702 | 11522 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102703 | 11540 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102704 | 11658 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102705 | 11643 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102706 | 11793 | 23 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102707 | 11988 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102708 | 11762 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102709 | 11707 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102710 | 11802 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102711 | 11606 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102712 | 11683 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102713 | 11760 | 35 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102714 | 11854 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102715 | 10882 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102716 | 11867 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102717 | 11784 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102718 | 11891 | 36 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102719 | 11716 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102720 | 11765 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102721 | 11763 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102722 | 11376 | 30 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102723 | 11272 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102724 | 11531 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102725 | 11260 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102726 | 11726 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102727 | 11750 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102728 | 11577 | 71 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102729 | 11696 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102730 | 11947 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102731 | 11591 | 51 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102732 | 11523 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102733 | 11673 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102734 | 11529 | 48 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102735 | 11657 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102736 | 11535 | 38 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102737 | 11676 | 27 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102738 | 12165 | 50 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102739 | 11806 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102740 | 11446 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102741 | 11905 | 42 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102742 | 11847 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102743 | 11805 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102744 | 11596 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102745 | 11771 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102746 | 11597 | 49 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102747 | 11632 | 37 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102748 | 11396 | 51 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102749 | 11656 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102750 | 11520 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102751 | 11548 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102752 | 11253 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102753 | 11803 | 28 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102754 | 11158 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102755 | 11693 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102756 | 11318 | 49 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102757 | 11867 | 44 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102758 | 11650 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102759 | 11602 | 41 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102760 | 11640 | 43 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102761 | 11384 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102762 | 11071 | 47 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102763 | 11969 | 40 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102764 | 11544 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102765 | 11585 | 45 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102766 | 11620 | 46 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102767 | 11086 | 39 | +
28.04.2022 | OOD103 | W 102768 | 11238 | 49 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102769 | 12068 | 37 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102770 | 11451 | 71 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102771 | 11826 | 39 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102772 | 11758 | 44 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102773 | 11846 | 94 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102774 | 11659 | 44 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102775 | 11540 | 45 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102776 | 11850 | 39 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102777 | 12130 | 45 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102778 | 11825 | 35 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102779 | 12207 | 39 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102780 | 12007 | 48 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102781 | 11679 | 50 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102782 | 11892 | 44 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102783 | 11725 | 43 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102784 | 11314 | 47 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102785 | 11644 | 29 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102786 | 11803 | 44 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102787 | 11714 | 39 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102788 | 11619 | 49 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102789 | 11742 | 45 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102790 | 11667 | 49 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102791 | 11562 | 46 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102792 | 11520 | 43 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102793 | 11559 | 50 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102794 | 11723 | 46 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102795 | 11814 | 41 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102796 | 11890 | 47 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102797 | 11593 | 42 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102798 | 11490 | 49 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102799 | 11630 | 42 | +
29.04.2022 | OOD103 | W 102800 | 11668 | 40 | +