## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2452
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.05.2022 | OOD103 | K 103284 | 11359 | 59 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103285 | 11584 | 31 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103286 | 11664 | 31 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103287 | 11566 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103288 | 11841 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103289 | 11490 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103290 | 11648 | 37 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103291 | 11351 | 37 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103292 | 11458 | 34 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103293 | 11571 | 31 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103294 | 11516 | 32 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103295 | 11839 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103296 | 11504 | 39 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103297 | 11158 | 40 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103298 | 11662 | 45 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103299 | 11912 | 48 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103300 | 11755 | 34 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103301 | 11514 | 39 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103302 | 11618 | 39 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103303 | 11229 | 40 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103304 | 11278 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103305 | 11659 | 39 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103306 | 11202 | 40 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103307 | 11498 | 41 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103308 | 11423 | 33 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103309 | 11781 | 42 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103310 | 11597 | 39 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103311 | 11355 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103312 | 10675 | 44 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103313 | 11846 | 40 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103314 | 11429 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103315 | 11639 | 48 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103316 | 11804 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103317 | 11752 | 40 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103318 | 11618 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103319 | 11659 | 45 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103320 | 11588 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103321 | 11849 | 34 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103322 | 11484 | 37 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103323 | 11767 | 44 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103324 | 11106 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103325 | 11713 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103326 | 11682 | 30 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103327 | 11372 | 34 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103328 | 11802 | 35 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103329 | 11606 | 35 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103330 | 11575 | 44 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103331 | 11740 | 50 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103332 | 11386 | 43 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103333 | 10881 | 44 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103334 | 11524 | 43 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103335 | 11591 | 41 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103336 | 11845 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103337 | 11699 | 41 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103338 | 11443 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103339 | 10837 | 37 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103340 | 11430 | 40 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103341 | 11718 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103342 | 11736 | 33 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103343 | 11088 | 46 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103344 | 11262 | 40 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103345 | 11745 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103346 | 12075 | 55 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103347 | 11685 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103348 | 11567 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103349 | 11586 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103350 | 11573 | 41 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103351 | 11705 | 38 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103352 | 11081 | 40 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103353 | 11597 | 70 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103354 | 11903 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103355 | 11596 | 36 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103356 | 11673 | 39 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103357 | 11594 | 34 | +
02.05.2022 | OOD103 | K 103358 | 11932 | 33 | +