## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2402
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103815 | 7668 | 49 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103816 | 7799 | 29 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103817 | 7932 | 37 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103818 | 7869 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103819 | 7906 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103820 | 7928 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103821 | 7949 | 49 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103822 | 7990 | 58 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103823 | 7961 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103824 | 8036 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103825 | 7883 | 39 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103826 | 7871 | 54 | +