## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2402
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103827 | 8123 | 64 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103828 | 7948 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103829 | 8060 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103830 | 7902 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103831 | 7973 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103832 | 8092 | 53 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103833 | 7992 | 60 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103834 | 8052 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103835 | 8169 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103836 | 8046 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103837 | 7985 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103838 | 7991 | 38 | +