## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2395
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103839 | 7856 | 52 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103840 | 7884 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103841 | 7710 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103842 | 7931 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103843 | 7782 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103844 | 7761 | 58 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103845 | 7934 | 52 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103846 | 7852 | 35 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103847 | 7893 | 56 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103848 | 7990 | 48 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103849 | 7828 | 38 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103850 | 7966 | 52 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103851 | 7943 | 64 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103852 | 7915 | 52 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103853 | 7861 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103854 | 7786 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103855 | 7875 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103856 | 7901 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103857 | 7941 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103858 | 7828 | 39 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103859 | 7817 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103860 | 7893 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103861 | 7830 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103862 | 7883 | 37 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103863 | 7862 | 51 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103864 | 7858 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103865 | 7856 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103866 | 7796 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103867 | 7866 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103868 | 7876 | 61 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103869 | 7855 | 38 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103870 | 7921 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103871 | 7764 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103872 | 7746 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103873 | 7865 | 53 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103874 | 7792 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103875 | 7959 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103876 | 7793 | 37 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103877 | 7953 | 53 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103878 | 7972 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103879 | 7800 | 38 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103880 | 7850 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103881 | 7859 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103882 | 7945 | 58 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103883 | 7797 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103884 | 7899 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103885 | 7933 | 50 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103886 | 7859 | 48 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103887 | 8345 | 56 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103888 | 7818 | 47 | +