## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2391
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103889 | 7859 | 52 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103890 | 7927 | 54 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103891 | 7966 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103892 | 7941 | 50 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103893 | 7864 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103894 | 7947 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103895 | 7837 | 48 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103896 | 7999 | 62 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103897 | 7907 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103898 | 7862 | 37 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103899 | 7937 | 50 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103900 | 7905 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103901 | 7909 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103902 | 7958 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103903 | 7970 | 39 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103904 | 7994 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103905 | 7913 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103906 | 7830 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103907 | 7869 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103908 | 8209 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103909 | 7835 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103910 | 8029 | 51 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103911 | 7849 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103912 | 7907 | 36 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103913 | 7849 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103914 | 7993 | 48 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103915 | 8023 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103916 | 8011 | 53 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103917 | 7917 | 49 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103918 | 7884 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103919 | 7904 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103920 | 7784 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103921 | 8012 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103922 | 7931 | 48 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103923 | 7918 | 38 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103924 | 7988 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103925 | 7841 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103926 | 7894 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103927 | 7836 | 48 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103928 | 7902 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103929 | 8044 | 59 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103930 | 7841 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103931 | 7812 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103932 | 7831 | 54 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103933 | 7794 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103934 | 7868 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103935 | 7906 | 35 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103936 | 8032 | 35 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103937 | 7952 | 48 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103938 | 7899 | 38 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103939 | 7822 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103940 | 7982 | 58 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103941 | 7901 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103942 | 7901 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103943 | 7929 | 37 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103944 | 7877 | 38 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103945 | 7887 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103946 | 7955 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103947 | 7958 | 52 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103948 | 7763 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103949 | 7839 | 68 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103950 | 7831 | 51 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103951 | 7759 | 56 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103952 | 7839 | 38 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103953 | 7997 | 51 | +