## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2474
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.05.2022 | OOD103 | M01 111217 | 12207 | 26 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111218 | 12061 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111219 | 11863 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111220 | 11792 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111221 | 11702 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111222 | 11406 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111223 | 11927 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111224 | 11978 | 50 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111225 | 11793 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111226 | 11999 | 53 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111227 | 11972 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111228 | 11758 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111229 | 11616 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111230 | 11279 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111231 | 11676 | 28 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111232 | 11875 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111233 | 11790 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111234 | 11744 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111235 | 11215 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111236 | 11787 | 48 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111237 | 11661 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111238 | 12097 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111239 | 11789 | 95 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111240 | 11843 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111241 | 11833 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111242 | 11645 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111243 | 11737 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111244 | 11553 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111245 | 12184 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111246 | 11637 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111247 | 11641 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111248 | 11608 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111249 | 11682 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111250 | 11581 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111251 | 11555 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111252 | 11769 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111253 | 11622 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111254 | 10941 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111255 | 11718 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111256 | 11664 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111257 | 11855 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111258 | 12095 | 49 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111259 | 11522 | 32 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111260 | 12092 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111261 | 11702 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111262 | 11695 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111263 | 11709 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111264 | 11532 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111265 | 11727 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111266 | 11769 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111267 | 11617 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111268 | 11833 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111269 | 11526 | 51 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111270 | 11573 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111271 | 11692 | 49 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111272 | 11479 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111273 | 11329 | 49 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111274 | 11931 | 28 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111275 | 11669 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111276 | 11810 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111277 | 11743 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111278 | 11780 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111279 | 10858 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111280 | 11715 | 49 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111281 | 12115 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111282 | 11855 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111283 | 11574 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111284 | 11529 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111285 | 11196 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111286 | 11753 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111287 | 11710 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111288 | 11541 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111289 | 12437 | 28 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111290 | 11939 | 32 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111291 | 11620 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111292 | 11752 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111293 | 11734 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111294 | 11621 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111295 | 11891 | 75 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111296 | 11947 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111297 | 11842 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111298 | 11702 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111299 | 11696 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111300 | 11125 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111301 | 11530 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111302 | 11574 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111303 | 11580 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111304 | 11887 | 35 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111305 | 11814 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111306 | 11783 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111307 | 11672 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111308 | 11507 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111309 | 11642 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111310 | 11682 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111311 | 11788 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111312 | 11595 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111313 | 10809 | 50 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111314 | 11956 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111315 | 11830 | 49 | +
05.05.2022 | OOD103 | M01 111316 | 11861 | 39 | +