## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103954 | 7882 | 54 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103955 | 7798 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103956 | 7690 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103957 | 7880 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103958 | 7941 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103959 | 7945 | 48 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103960 | 7872 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103961 | 7778 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103962 | 7987 | 33 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103963 | 7845 | 36 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103964 | 8024 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103965 | 7824 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103966 | 7860 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103967 | 7921 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103968 | 8174 | 54 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103969 | 7822 | 49 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103970 | 8003 | 50 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103971 | 7886 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103972 | 7890 | 40 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103973 | 7873 | 43 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103974 | 7794 | 49 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103975 | 7855 | 57 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103976 | 7925 | 42 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103977 | 7806 | 36 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103978 | 7936 | 47 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103979 | 7906 | 57 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103980 | 7904 | 53 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103981 | 7901 | 45 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103982 | 7946 | 59 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103983 | 7826 | 46 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103984 | 7889 | 57 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103985 | 7914 | 51 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103986 | 7922 | 44 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103987 | 7872 | 52 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103988 | 7804 | 41 | +
04.05.2022 | OOD103-JFD | 103989 | 7866 | 42 | +