## Template
Purchase order	62200373

Date	Part number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
10/05/2022	8010050	DB200381	103954	7.9	54
10/05/2022	8010050	DB200381	103955	7.8	43
10/05/2022	8010050	DB200381	103956	7.7	43
10/05/2022	8010050	DB200381	103957	7.9	47
10/05/2022	8010050	DB200381	103958	7.9	47
10/05/2022	8010050	DB200381	103959	7.9	48
10/05/2022	8010050	DB200381	103960	7.9	43
10/05/2022	8010050	DB200381	103961	7.8	44
10/05/2022	8010050	DB200381	103962	8.0	33
10/05/2022	8010050	DB200381	103963	7.8	36
10/05/2022	8010050	DB200381	103964	8.0	45
10/05/2022	8010050	DB200381	103965	7.8	43
10/05/2022	8010050	DB200381	103966	7.9	43
10/05/2022	8010050	DB200381	103967	7.9	41
10/05/2022	8010050	DB200381	103968	8.2	54
10/05/2022	8010050	DB200381	103969	7.8	49
10/05/2022	8010050	DB200381	103970	8.0	50
10/05/2022	8010050	DB200381	103971	7.9	45
10/05/2022	8010050	DB200381	103972	7.9	40
10/05/2022	8010050	DB200381	103973	7.9	43
10/05/2022	8010050	DB200381	103974	7.8	49
10/05/2022	8010050	DB200381	103975	7.9	57
10/05/2022	8010050	DB200381	103976	7.9	42
10/05/2022	8010050	DB200381	103977	7.8	36
10/05/2022	8010050	DB200381	103978	7.9	47
10/05/2022	8010050	DB200381	103979	7.9	57
10/05/2022	8010050	DB200381	103980	7.9	53
10/05/2022	8010050	DB200381	103981	7.9	45
10/05/2022	8010050	DB200381	103982	7.9	59
10/05/2022	8010050	DB200381	103983	7.8	46
10/05/2022	8010050	DB200381	103984	7.9	57
10/05/2022	8010050	DB200381	103985	7.9	51
10/05/2022	8010050	DB200381	103986	7.9	44
10/05/2022	8010050	DB200381	103987	7.9	52
10/05/2022	8010050	DB200381	103988	7.8	41
10/05/2022	8010050	DB200381	103989	7.9	42

## Example
Date	Ref. number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
01/10/2018	8010050	DB200381	100001	7.8	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100002	7.1	23
01/10/2018	8010050	DB200381	100003	7.8	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100004	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100005	7.6	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100006	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100007	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100008	7.4	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100009	7.7	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100010	7.8	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100011	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100012	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100013	7.2	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100014	7.5	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100015	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100016	7.7	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100017	7.0	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100018	7.7	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100019	7.7	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100020	7.6	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100021	7.0	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100022	7.3	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100023	7.2	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100024	7.9	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100025	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100026	7.7	22
01/10/2018	8010050	DB200381	100027	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100028	7.7	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100029	8.2	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100030	7.8	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100031	7.8	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100032	7.9	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100033	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100034	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100035	7.3	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100036	7.9	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100037	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100038	7.4	39
01/10/2018	8010050	DB200381	100039	8.0	42
01/10/2018	8010050	DB200381	100040	7.9	41
01/10/2018	8010050	DB200381	100041	7.6	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100042	7.5	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100043	7.4	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100044	7.1	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100045	7.5	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100046	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100047	7.6	40
01/10/2018	8010050	DB200381	100048	8.2	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100049	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100050	7.1	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100051	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100052	7.3	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100053	7.4	28