## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2474
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116202 | 11626 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116203 | 11561 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116204 | 11467 | 33 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116205 | 11531 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116206 | 11759 | 90 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116207 | 11763 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116208 | 11555 | 33 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116209 | 11537 | 35 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116210 | 11419 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116211 | 11473 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116212 | 11875 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116213 | 11700 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116214 | 11345 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116215 | 11625 | 51 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116216 | 11544 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116217 | 11539 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116218 | 11563 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116219 | 11601 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116220 | 11524 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116221 | 11500 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116222 | 11864 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116223 | 11625 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116224 | 11305 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116225 | 11357 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116226 | 11463 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116227 | 11488 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116228 | 11641 | 49 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116229 | 11574 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116230 | 11582 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116231 | 11711 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116232 | 11729 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116233 | 11702 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116234 | 11626 | 32 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116235 | 11712 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116236 | 11392 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116237 | 11629 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116238 | 11763 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116239 | 11585 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116240 | 11466 | 50 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116241 | 11572 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116242 | 11692 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116243 | 11678 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116244 | 11771 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116245 | 11705 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116246 | 11710 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116247 | 11765 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116248 | 11646 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116249 | 11503 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116250 | 11822 | 31 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116251 | 11590 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116252 | 11855 | 33 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116253 | 11483 | 52 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116254 | 11590 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116255 | 11724 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116256 | 11386 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116257 | 11647 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116258 | 11599 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116259 | 11355 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116260 | 11648 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116261 | 11427 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116262 | 11641 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116263 | 11561 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116264 | 11602 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116265 | 11486 | 48 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116266 | 11594 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116267 | 11728 | 35 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116268 | 11589 | 31 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116269 | 11460 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116270 | 11797 | 30 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116271 | 11432 | 35 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116272 | 11596 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116273 | 11551 | 32 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116274 | 11422 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116275 | 11219 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116276 | 11488 | 51 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116277 | 11594 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116278 | 11700 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116279 | 11766 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116280 | 11601 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116281 | 11657 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116282 | 11751 | 31 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116283 | 11501 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116284 | 11548 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116285 | 11373 | 33 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116286 | 11552 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116287 | 11436 | 35 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116288 | 11487 | 54 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116289 | 11593 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116290 | 11726 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116291 | 11804 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116292 | 11563 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116293 | 11302 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116294 | 11659 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116295 | 12028 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116296 | 11522 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116297 | 11689 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116298 | 11550 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116299 | 11480 | 54 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116300 | 11586 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116301 | 11721 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116302 | 11801 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116303 | 11551 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116304 | 11694 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116305 | 11697 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116306 | 11716 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116307 | 11622 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116308 | 11619 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116309 | 11730 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116310 | 11938 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116311 | 11449 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116312 | 11484 | 55 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116313 | 11589 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116314 | 11724 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116315 | 11705 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116316 | 11786 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116317 | 11487 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116318 | 11944 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116319 | 11958 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116320 | 11728 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116321 | 11666 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116322 | 11713 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116323 | 11730 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116324 | 11691 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116325 | 11699 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116326 | 11772 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116327 | 11562 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116328 | 11910 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116329 | 11826 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116330 | 11526 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116331 | 11885 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116332 | 11647 | 57 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116333 | 11736 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116334 | 11684 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116335 | 11709 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116336 | 11775 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116337 | 11807 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116338 | 11601 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116339 | 11909 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116340 | 11625 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116341 | 11661 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116342 | 11629 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116343 | 11859 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116344 | 11681 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116345 | 11674 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116346 | 11670 | 56 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116347 | 11756 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116348 | 11610 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116349 | 11236 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116350 | 11292 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116351 | 11622 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116352 | 11869 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116353 | 11867 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116354 | 11658 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116355 | 11660 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116356 | 11449 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116357 | 11564 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116358 | 11660 | 56 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116359 | 11747 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116360 | 11717 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116361 | 11637 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116362 | 11581 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116363 | 11714 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116364 | 11885 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116365 | 11840 | 62 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116366 | 11723 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116367 | 11503 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116368 | 11624 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116369 | 11695 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116370 | 11695 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116371 | 11667 | 57 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116372 | 11756 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116373 | 11721 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116374 | 11794 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116375 | 11654 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116376 | 11597 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116377 | 11935 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116378 | 11801 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116379 | 11685 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116380 | 11668 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116381 | 11719 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116382 | 11807 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116383 | 11472 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116384 | 11661 | 53 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116385 | 11750 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116386 | 11718 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116387 | 11800 | 35 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116388 | 11226 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116389 | 11804 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116390 | 11463 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116391 | 11655 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116392 | 11770 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116393 | 11662 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116394 | 11766 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116395 | 11734 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116396 | 11663 | 57 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116397 | 11751 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116398 | 11720 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116399 | 11852 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116400 | 11840 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116401 | 10780 | 49 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116402 | 11444 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116403 | 11833 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116404 | 11720 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116405 | 11932 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116406 | 11560 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116407 | 11473 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116408 | 11775 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116409 | 11662 | 57 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116410 | 11750 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116411 | 11715 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116412 | 11638 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116413 | 11553 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116414 | 11686 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116415 | 11760 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116416 | 11874 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116417 | 11733 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116418 | 11504 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116419 | 11613 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116420 | 11388 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116421 | 11720 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116422 | 11655 | 56 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116423 | 11743 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116424 | 11706 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116425 | 11664 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116426 | 10851 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116427 | 11642 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116428 | 11675 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116429 | 11805 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116430 | 11710 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116431 | 11609 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116432 | 11601 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116433 | 11718 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116434 | 11650 | 57 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116435 | 11737 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116436 | 11701 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116437 | 11686 | 36 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116438 | 11797 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116439 | 11901 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116440 | 11865 | 34 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116441 | 11634 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116442 | 11474 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116443 | 11690 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116444 | 11659 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116445 | 11652 | 57 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116446 | 11740 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116447 | 11704 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116448 | 11689 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116449 | 11808 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116450 | 11821 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116451 | 11678 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116452 | 11444 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116453 | 11736 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116454 | 11488 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116455 | 11921 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116456 | 11610 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116457 | 11668 | 57 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116458 | 11756 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116459 | 11717 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116460 | 11701 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116461 | 11381 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116462 | 11614 | 46 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116463 | 11618 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116464 | 11583 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116465 | 11695 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116466 | 12011 | 47 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116467 | 11527 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116468 | 11685 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116469 | 11659 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116470 | 11661 | 58 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116471 | 11748 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116472 | 11711 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116473 | 11767 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116474 | 11673 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116475 | 11754 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116476 | 11835 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116477 | 11613 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116478 | 11715 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116479 | 11923 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116480 | 11750 | 45 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116481 | 11839 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116482 | 11646 | 59 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116483 | 11735 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116484 | 11699 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116485 | 11794 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116486 | 11743 | 44 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116487 | 11704 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116488 | 11561 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116489 | 11740 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116490 | 11754 | 41 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116491 | 11567 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116492 | 11625 | 43 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116493 | 11640 | 42 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116494 | 11641 | 55 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116495 | 11730 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116496 | 11696 | 40 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116497 | 11806 | 37 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116498 | 11590 | 39 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116499 | 11712 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116500 | 11729 | 38 | +
05.05.2022 | OOD103-1V | S01 116501 | 11737 | 40 | +