## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2485
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.05.2022 | OOA101-V | V 105701 | 11809 | 22 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105702 | 11935 | 39 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105703 | 11928 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105704 | 11863 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105705 | 11798 | 39 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105706 | 11668 | 28 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105707 | 11777 | 28 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105708 | 11877 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105709 | 12038 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105710 | 12004 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105711 | 12130 | 29 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105712 | 11950 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105713 | 11808 | 33 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105714 | 11990 | 32 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105715 | 11655 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105716 | 11705 | 32 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105717 | 11788 | 6 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105718 | 11932 | 14 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105719 | 11838 | 14 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105720 | 11957 | 18 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105721 | 11970 | 17 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105722 | 11759 | 14 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105723 | 11755 | 14 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105724 | 11504 | 16 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105725 | 11762 | 16 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105726 | 11795 | 14 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105727 | 11820 | 43 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105728 | 11640 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105729 | 11687 | 18 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105730 | 11644 | 15 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105731 | 11732 | 30 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105732 | 12152 | 10 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105733 | 11889 | 18 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105734 | 11814 | 29 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105735 | 11993 | 18 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105736 | 11654 | 19 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105737 | 11688 | 18 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105738 | 11633 | 23 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105739 | 11877 | 29 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105740 | 11857 | 22 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105741 | 11956 | 12 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105742 | 11710 | 15 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105743 | 11729 | 17 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105744 | 11660 | 19 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105745 | 11556 | 12 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105746 | 11742 | 14 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105747 | 11538 | 10 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105748 | 12127 | 17 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105749 | 11976 | 26 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105750 | 11965 | 21 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105751 | 11886 | 20 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105752 | 11857 | 15 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105753 | 11816 | 28 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105754 | 11528 | 13 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105755 | 11842 | 17 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105756 | 12000 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105757 | 11958 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105758 | 12122 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105759 | 11722 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105760 | 11938 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105761 | 11365 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105762 | 11830 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105763 | 11833 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105764 | 11870 | 15 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105765 | 11845 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105766 | 11765 | 31 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105767 | 12020 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105768 | 11798 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105769 | 11767 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105770 | 11748 | 30 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105771 | 11968 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105772 | 11860 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105773 | 12018 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105774 | 11824 | 29 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105775 | 11918 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105776 | 11957 | 32 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105777 | 11642 | 33 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105778 | 11663 | 53 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105779 | 11685 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105780 | 12038 | 20 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105781 | 11667 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105782 | 11682 | 32 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105783 | 11877 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105784 | 11998 | 44 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105785 | 11591 | 42 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105786 | 11878 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105787 | 11618 | 43 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105788 | 11757 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105789 | 11570 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105790 | 11635 | 33 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105791 | 11547 | 42 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105792 | 11714 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105793 | 12123 | 20 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105794 | 11879 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105795 | 11626 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105796 | 11599 | 39 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105797 | 11883 | 42 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105798 | 11862 | 39 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105799 | 11790 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105800 | 11603 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105801 | 11924 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105802 | 11831 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105803 | 11703 | 31 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105804 | 11905 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105805 | 11952 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105806 | 11851 | 42 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105807 | 11923 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105808 | 11653 | 29 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105809 | 12136 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105810 | 11830 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105811 | 12035 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105812 | 12096 | 55 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105813 | 11684 | 45 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105814 | 12072 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105815 | 12429 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105816 | 11918 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105817 | 11853 | 33 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105818 | 11688 | 39 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105819 | 12295 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105820 | 11857 | 46 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105821 | 11944 | 39 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105822 | 11628 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105823 | 11715 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105824 | 11724 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105825 | 11746 | 14 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105826 | 11930 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105827 | 12071 | 33 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105828 | 11972 | 39 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105829 | 11920 | 33 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105830 | 11731 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105831 | 11664 | 42 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105832 | 11748 | 32 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105833 | 12105 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105834 | 11923 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105835 | 11988 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105836 | 11975 | 45 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105837 | 11825 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105838 | 11812 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105839 | 11825 | 45 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105840 | 11785 | 44 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105841 | 11868 | 19 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105842 | 11778 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105843 | 11807 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105844 | 12432 | 49 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105845 | 11836 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105846 | 12115 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105847 | 11579 | 44 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105848 | 11942 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105849 | 11820 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105850 | 11789 | 47 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105851 | 11747 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105852 | 11828 | 47 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105853 | 12000 | 50 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105854 | 11945 | 48 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105855 | 11463 | 43 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105856 | 11791 | 53 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105857 | 11857 | 18 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105858 | 11705 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105859 | 11802 | 30 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105860 | 11842 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105861 | 11658 | 35 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105862 | 11530 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105863 | 11685 | 31 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105864 | 11671 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105865 | 11807 | 31 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105866 | 12011 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105867 | 11712 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105868 | 11770 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105869 | 11669 | 39 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105870 | 11777 | 33 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105871 | 11577 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105872 | 11691 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105873 | 11697 | 27 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105874 | 11914 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105875 | 11917 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105876 | 11848 | 40 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105877 | 11753 | 38 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105878 | 11645 | 30 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105879 | 11920 | 32 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105880 | 11627 | 28 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105881 | 11849 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105882 | 11910 | 42 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105883 | 11720 | 32 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105884 | 12032 | 45 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105885 | 11628 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105886 | 12374 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105887 | 11607 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105888 | 11668 | 29 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105889 | 11782 | 18 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105890 | 11737 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105891 | 11642 | 31 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105892 | 11874 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105893 | 11923 | 41 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105894 | 11700 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105895 | 11922 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105896 | 11513 | 36 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105897 | 11840 | 34 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105898 | 11758 | 37 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105899 | 11801 | 31 | +
16.05.2022 | OOA101-V | V 105900 | 11599 | 37 | +