## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2524
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101621 | 12521 | 95 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101622 | 12129 | 73 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101623 | 12855 | 68 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101624 | 12816 | 59 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101625 | 12925 | 88 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101626 | 12451 | 55 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101627 | 11856 | 54 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101628 | 12094 | 80 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101629 | 11629 | 42 | +
17.05.2022 | OOMLF102 | B 101630 | 11973 | 51 | +