## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2496
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.05.2022 | OOI101-1 | 106202 | 11917 | 187 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106203 | 12491 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106204 | 12225 | 194 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106205 | 12129 | 183 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106206 | 11944 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106207 | 12061 | 198 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106208 | 12187 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106209 | 12283 | 181 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106210 | 12037 | 189 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106211 | 12073 | 191 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106212 | 12017 | 196 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106213 | 11995 | 200 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106214 | 12437 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106215 | 11777 | 199 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106216 | 11977 | 191 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106217 | 12075 | 195 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106218 | 11852 | 186 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106219 | 12164 | 191 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106220 | 12087 | 195 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106221 | 11674 | 186 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106222 | 11996 | 191 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106223 | 11928 | 192 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106224 | 11838 | 181 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106225 | 12173 | 190 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106226 | 11836 | 187 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106227 | 11988 | 194 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106228 | 12073 | 199 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106229 | 12071 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106230 | 11827 | 193 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106231 | 11920 | 186 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106232 | 11674 | 193 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106233 | 12021 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106234 | 12158 | 196 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106235 | 12025 | 195 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106236 | 12039 | 193 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106237 | 12052 | 196 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106238 | 12007 | 187 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106239 | 11948 | 195 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106240 | 11815 | 189 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106241 | 11850 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106242 | 12222 | 195 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106243 | 12142 | 186 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106244 | 11946 | 184 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106245 | 12125 | 198 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106246 | 11833 | 194 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106247 | 11754 | 192 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106248 | 11754 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106249 | 11769 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106250 | 12020 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106251 | 11873 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106252 | 12355 | 186 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106253 | 11753 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106254 | 11991 | 182 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106255 | 11796 | 200 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106256 | 12056 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106257 | 11616 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106258 | 11803 | 196 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106259 | 11223 | 191 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106260 | 11857 | 189 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106261 | 12043 | 195 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106262 | 11773 | 196 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106263 | 11713 | 190 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106264 | 11975 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106265 | 11622 | 198 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106266 | 11978 | 185 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106267 | 12138 | 198 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106268 | 12491 | 193 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106269 | 12138 | 196 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106270 | 11890 | 191 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106271 | 11817 | 189 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106272 | 11902 | 198 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106273 | 11837 | 195 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106274 | 12174 | 193 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106275 | 11851 | 190 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106276 | 12209 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106277 | 12118 | 184 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106278 | 11544 | 193 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106279 | 12036 | 191 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106280 | 11913 | 190 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106281 | 12293 | 197 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106282 | 12174 | 190 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106283 | 12008 | 199 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106284 | 11938 | 184 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106285 | 12002 | 199 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106286 | 11932 | 200 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106287 | 11959 | 182 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106288 | 11986 | 182 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106289 | 11427 | 192 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106290 | 12385 | 187 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106291 | 12054 | 196 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106292 | 12079 | 182 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106293 | 11977 | 189 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106294 | 11998 | 199 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106295 | 11678 | 184 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106296 | 11871 | 187 | +
17.05.2022 | OOI101-1 | 106297 | 11983 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106298 | 12111 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106299 | 12057 | 186 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106300 | 12319 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106301 | 11668 | 200 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106302 | 11910 | 192 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106303 | 11501 | 179 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106304 | 12052 | 186 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106305 | 11966 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106306 | 11816 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106307 | 12011 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106308 | 11876 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106309 | 11921 | 193 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106310 | 11538 | 196 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106311 | 11664 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106312 | 11843 | 183 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106313 | 12347 | 189 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106314 | 12012 | 199 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106315 | 11883 | 189 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106316 | 12186 | 192 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106317 | 11692 | 198 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106318 | 12165 | 191 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106319 | 12028 | 197 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106320 | 11986 | 184 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106321 | 12062 | 189 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106322 | 12043 | 182 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106323 | 12082 | 189 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106324 | 12030 | 192 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106325 | 12033 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106326 | 11910 | 183 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106327 | 11791 | 186 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106328 | 11852 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106329 | 12113 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106330 | 11798 | 187 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106331 | 12116 | 183 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106332 | 11646 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106333 | 11829 | 196 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106334 | 11925 | 199 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106335 | 11658 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106336 | 11729 | 198 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106337 | 11716 | 192 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106338 | 12019 | 194 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106339 | 11662 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106340 | 11865 | 200 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106341 | 11950 | 186 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106342 | 11924 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106343 | 11999 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106344 | 12227 | 191 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106345 | 11733 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106346 | 12117 | 184 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106347 | 11741 | 193 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106348 | 11577 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106349 | 11851 | 193 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106350 | 12196 | 199 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106351 | 11711 | 183 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106352 | 11774 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106353 | 11603 | 196 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106354 | 11795 | 200 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106355 | 12193 | 184 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106356 | 11934 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106357 | 12019 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106358 | 11789 | 193 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106359 | 12013 | 186 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106360 | 11743 | 190 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106361 | 12050 | 187 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106362 | 12059 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106363 | 11628 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106364 | 12115 | 192 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106365 | 11888 | 178 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106366 | 11727 | 197 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106367 | 11875 | 190 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106368 | 11713 | 186 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106369 | 11923 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106370 | 11898 | 198 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106371 | 11965 | 184 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106372 | 12338 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106373 | 11965 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106374 | 11694 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106375 | 11720 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106376 | 11854 | 191 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106377 | 11493 | 197 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106378 | 11852 | 184 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106379 | 12006 | 182 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106380 | 12013 | 192 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106381 | 12242 | 182 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106382 | 11956 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106383 | 11875 | 192 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106384 | 11441 | 194 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106385 | 11540 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106386 | 12068 | 198 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106387 | 11727 | 191 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106388 | 12006 | 192 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106389 | 11883 | 187 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106390 | 12110 | 186 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106391 | 11905 | 198 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106392 | 11799 | 188 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106393 | 12220 | 196 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106394 | 12246 | 184 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106395 | 11736 | 181 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106396 | 11864 | 185 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106397 | 11825 | 195 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106398 | 12254 | 194 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106399 | 11888 | 197 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106400 | 12257 | 181 | +
18.05.2022 | OOI101-1 | 106401 | 11577 | 192 | +