## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2309
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.05.2022 | OOA101-V | D 107420 | 11620 | 48 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107421 | 11750 | 29 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107422 | 11797 | 29 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107423 | 11589 | 29 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107424 | 11702 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107425 | 11809 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107426 | 11469 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107427 | 11514 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107428 | 11769 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107429 | 11676 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107430 | 11687 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107431 | 11548 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107432 | 11729 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107433 | 11531 | 28 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107434 | 11518 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107435 | 11821 | 29 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107436 | 11850 | 47 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107437 | 11523 | 36 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107438 | 11549 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107439 | 11922 | 30 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107440 | 11596 | 30 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107441 | 11632 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107442 | 11500 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107443 | 11641 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107444 | 11654 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107445 | 11630 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107446 | 11701 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107447 | 11606 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107448 | 11772 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107449 | 11469 | 27 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107450 | 11786 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107451 | 11530 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107452 | 11565 | 46 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107453 | 11559 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107454 | 11984 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107455 | 11538 | 28 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107456 | 11670 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107457 | 11826 | 40 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107458 | 11660 | 42 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107459 | 11434 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107460 | 11579 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107461 | 11412 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107462 | 11757 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107463 | 11701 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107464 | 11628 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107465 | 11564 | 40 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107466 | 11575 | 37 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107467 | 11366 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107468 | 11667 | 50 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107469 | 11669 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107470 | 11563 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107471 | 11476 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107472 | 11473 | 36 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107473 | 11466 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107474 | 11529 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107475 | 11536 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107476 | 11825 | 29 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107477 | 11727 | 29 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107478 | 11576 | 30 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107479 | 11572 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107480 | 11526 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107481 | 11572 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107482 | 11756 | 40 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107483 | 11646 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107484 | 11791 | 51 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107485 | 11768 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107486 | 11991 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107487 | 11815 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107488 | 11675 | 38 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107489 | 11638 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107490 | 11807 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107491 | 11459 | 37 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107492 | 11649 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107493 | 11901 | 29 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107494 | 11572 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107495 | 11900 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107496 | 11802 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107497 | 11670 | 36 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107498 | 11598 | 40 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107499 | 11567 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107500 | 11692 | 46 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107501 | 11967 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107502 | 11644 | 30 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107503 | 11744 | 30 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107504 | 11979 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107505 | 11710 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107506 | 11676 | 36 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107507 | 11928 | 36 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107508 | 11734 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107509 | 11894 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107510 | 11661 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107511 | 11646 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107512 | 11512 | 37 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107513 | 11837 | 39 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107514 | 11932 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107515 | 11765 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107516 | 11769 | 47 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107517 | 11700 | 37 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107518 | 11685 | 39 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107519 | 11855 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107520 | 11900 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107521 | 11828 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107522 | 11889 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107523 | 11895 | 38 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107524 | 11793 | 30 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107525 | 11611 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107526 | 11578 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107527 | 11873 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107528 | 11909 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107529 | 11871 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107530 | 11624 | 39 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107531 | 11738 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107532 | 11870 | 49 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107533 | 11805 | 39 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107534 | 11745 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107535 | 11765 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107536 | 11618 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107537 | 11955 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107538 | 11761 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107539 | 11847 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107540 | 11843 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107541 | 11813 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107542 | 11623 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107543 | 11557 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107544 | 11668 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107545 | 11734 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107546 | 11809 | 36 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107547 | 11676 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107548 | 11628 | 50 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107549 | 11880 | 37 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107550 | 11730 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107551 | 11653 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107552 | 12020 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107553 | 11641 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107554 | 11818 | 36 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107555 | 11673 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107556 | 12283 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107557 | 11658 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107558 | 11453 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107559 | 11786 | 31 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107560 | 11715 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107561 | 11823 | 32 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107562 | 11629 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107563 | 11923 | 38 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107564 | 11764 | 47 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107565 | 11840 | 33 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107566 | 11782 | 35 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107567 | 12016 | 40 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107568 | 11672 | 34 | +
18.05.2022 | OOA101-V | D 107569 | 11560 | 34 | +