## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2410
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.05.2022 | OOD103 | D 109158 | 12047 | 51 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109159 | 11537 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109160 | 11550 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109161 | 11420 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109162 | 11661 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109163 | 11475 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109164 | 10933 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109165 | 11555 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109166 | 11839 | 32 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109167 | 11625 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109168 | 11356 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109169 | 11534 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109170 | 11478 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109171 | 11465 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109172 | 11564 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109173 | 11646 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109174 | 11613 | 46 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109175 | 11661 | 30 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109176 | 11657 | 31 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109177 | 11474 | 34 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109178 | 11552 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109179 | 11123 | 44 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109180 | 11462 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109181 | 11752 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109182 | 11706 | 34 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109183 | 11735 | 32 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109184 | 11497 | 73 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109185 | 11726 | 33 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109186 | 11729 | 33 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109187 | 11561 | 33 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109188 | 11546 | 32 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109189 | 11795 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109190 | 11802 | 55 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109191 | 11563 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109192 | 11704 | 35 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109193 | 11641 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109194 | 11442 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109195 | 11094 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109196 | 11559 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109197 | 10947 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109198 | 11337 | 47 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109199 | 10972 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109200 | 11730 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109201 | 11639 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109202 | 11361 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109203 | 11316 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109204 | 11597 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109205 | 11650 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109206 | 11741 | 48 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109207 | 11753 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109208 | 11399 | 29 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109209 | 11415 | 33 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109210 | 11503 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109211 | 11437 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109212 | 11379 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109213 | 11527 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109214 | 11232 | 34 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109215 | 11695 | 32 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109216 | 11497 | 35 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109217 | 11314 | 33 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109218 | 11399 | 35 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109219 | 11531 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109220 | 11290 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109221 | 11511 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109222 | 11702 | 51 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109223 | 11594 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109224 | 11278 | 35 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109225 | 11468 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109226 | 11230 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109227 | 11665 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109228 | 11042 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109229 | 11275 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109230 | 11214 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109231 | 11603 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109232 | 11589 | 46 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109233 | 11368 | 46 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109234 | 11540 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109235 | 11393 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109236 | 11646 | 50 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109237 | 11370 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109238 | 11592 | 60 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109239 | 10907 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109240 | 11485 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109241 | 11325 | 33 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109242 | 11398 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109243 | 10976 | 45 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109244 | 11618 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109245 | 11614 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109246 | 11494 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109247 | 11730 | 34 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109248 | 11547 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109249 | 11489 | 35 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109250 | 11432 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109251 | 11575 | 58 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109252 | 11432 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109253 | 11423 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109254 | 11339 | 58 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109255 | 11387 | 44 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109256 | 11536 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109257 | 11108 | 44 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109258 | 11440 | 33 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109259 | 11432 | 49 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109260 | 11562 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109261 | 11366 | 44 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109262 | 11471 | 35 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109263 | 11470 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109264 | 11616 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109265 | 11606 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109266 | 11310 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109267 | 11537 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109268 | 11380 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109269 | 11696 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109270 | 11613 | 65 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109271 | 11584 | 44 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109272 | 11429 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109273 | 11580 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109274 | 11214 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109275 | 11241 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109276 | 11021 | 47 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109277 | 11255 | 44 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109278 | 11386 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109279 | 11533 | 34 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109280 | 11358 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109281 | 11589 | 34 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109282 | 11184 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109283 | 11289 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109284 | 11232 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109285 | 11415 | 45 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109286 | 11553 | 55 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109287 | 11422 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109288 | 11685 | 35 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109289 | 11532 | 39 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109290 | 11564 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109291 | 11355 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109292 | 11038 | 42 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109293 | 11417 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109294 | 11488 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109295 | 11391 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109296 | 11625 | 50 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109297 | 11389 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109298 | 11385 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109299 | 11605 | 41 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109300 | 11652 | 37 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109301 | 11502 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109302 | 11659 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109303 | 11304 | 38 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109304 | 11607 | 40 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109305 | 11377 | 36 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109306 | 11628 | 43 | +
19.05.2022 | OOD103 | D 109307 | 11230 | 42 | +