## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2435
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.05.2022 | OOD103 | 206 143988 | 11211 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143989 | 11546 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143990 | 11647 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143991 | 11316 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143992 | 11364 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143993 | 11624 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143994 | 11447 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143995 | 11743 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143996 | 11913 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143997 | 11368 | 32 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143998 | 11397 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 143999 | 11421 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144000 | 11350 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144001 | 11484 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144002 | 11078 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144003 | 11372 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144004 | 11348 | 54 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144005 | 11405 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144006 | 11373 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144007 | 10978 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144008 | 11313 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144009 | 11582 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144010 | 11605 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144011 | 11168 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144012 | 11506 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144013 | 11739 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144014 | 11622 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144015 | 11439 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144016 | 11131 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144017 | 11285 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144018 | 11182 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144019 | 11605 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144020 | 10906 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144021 | 11479 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144022 | 11428 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144023 | 11482 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144024 | 11343 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144025 | 11505 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144026 | 11300 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144027 | 11367 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144028 | 11506 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144029 | 11419 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144030 | 11469 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144031 | 11391 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144032 | 11174 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144033 | 11191 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144034 | 11367 | 57 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144035 | 11601 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144036 | 11371 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144037 | 11350 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144038 | 11637 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144039 | 11189 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144040 | 11505 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144041 | 11225 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144042 | 11431 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144043 | 11522 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144044 | 11381 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144045 | 11345 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144046 | 11526 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144047 | 11386 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144048 | 11485 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144049 | 11306 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144050 | 11766 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144051 | 11612 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144052 | 11605 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144053 | 11475 | 28 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144054 | 11273 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144055 | 11223 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144056 | 11349 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144057 | 11411 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144058 | 11516 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144059 | 11689 | 29 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144060 | 11273 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144061 | 11373 | 32 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144062 | 11715 | 31 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144063 | 11762 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144064 | 10705 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144065 | 11283 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144066 | 11779 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144067 | 11521 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144068 | 11723 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144069 | 11771 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144070 | 11488 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144071 | 11533 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144072 | 11531 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144073 | 11584 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144074 | 11280 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144075 | 11686 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144076 | 11757 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144077 | 11455 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144078 | 11624 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144079 | 10990 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144080 | 11501 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144081 | 11404 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144082 | 11283 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144083 | 11682 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144084 | 11224 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144085 | 11602 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144086 | 11824 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144087 | 11533 | 31 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144088 | 11853 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144089 | 11555 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144090 | 11555 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144091 | 11408 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144092 | 11639 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144093 | 11728 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144094 | 11571 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144095 | 11716 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144096 | 11233 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144097 | 11264 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144098 | 11609 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144099 | 11798 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144100 | 11485 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144101 | 11712 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144102 | 11367 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144103 | 11709 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144104 | 11387 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144105 | 11373 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144106 | 11593 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144107 | 11776 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144108 | 11582 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144109 | 11426 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144110 | 11395 | 84 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144111 | 11338 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144112 | 11709 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144113 | 11616 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144114 | 11844 | 54 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144115 | 11370 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144116 | 11212 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144117 | 11631 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144118 | 11332 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144119 | 11628 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144120 | 11658 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144121 | 11500 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144122 | 11994 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144123 | 11010 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144124 | 11623 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144125 | 11814 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144126 | 11569 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144127 | 11497 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144128 | 11512 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144129 | 11476 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144130 | 11334 | 55 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144131 | 11496 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144132 | 11659 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144133 | 11353 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144134 | 11139 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144135 | 11763 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144136 | 11345 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144137 | 11773 | 64 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144138 | 11493 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144139 | 11553 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144140 | 11523 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144141 | 11652 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144142 | 11526 | 31 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144143 | 11395 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144144 | 11437 | 87 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144145 | 11542 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144146 | 11598 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144147 | 11505 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144148 | 11655 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144149 | 11100 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144150 | 11201 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144151 | 11436 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144152 | 11507 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144153 | 11598 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144154 | 11452 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144155 | 11916 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144156 | 11609 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144157 | 11555 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144158 | 11411 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144159 | 11524 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144160 | 11372 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144161 | 11363 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144162 | 11799 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144163 | 10883 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144164 | 11309 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144165 | 11723 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144166 | 11471 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144167 | 11710 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144168 | 11546 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144169 | 11498 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144170 | 11499 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144171 | 11626 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144172 | 11563 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144173 | 11834 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144174 | 11469 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144175 | 11291 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144176 | 11401 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144177 | 11435 | 31 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144178 | 11925 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144179 | 11228 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144180 | 11566 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144181 | 11614 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144182 | 11507 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144183 | 11576 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144184 | 11496 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144185 | 11333 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144186 | 11734 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144187 | 11626 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144188 | 11763 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144189 | 11391 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144190 | 11602 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144191 | 11522 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144192 | 11571 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144193 | 11380 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144194 | 11499 | 53 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144195 | 11707 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144196 | 11251 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144197 | 11736 | 32 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144198 | 11547 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144199 | 11612 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144200 | 11636 | 34 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144201 | 11764 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144202 | 11832 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144203 | 11441 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144204 | 11585 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144205 | 11677 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144206 | 11677 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144207 | 11849 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144208 | 11467 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144209 | 11367 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144210 | 11902 | 55 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144211 | 11730 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144212 | 11473 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144213 | 11463 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144214 | 11836 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144215 | 11683 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144216 | 11562 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144217 | 11420 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144218 | 11669 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144219 | 11652 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144220 | 11249 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144221 | 11698 | 35 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144222 | 11487 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144223 | 11600 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144224 | 11301 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144225 | 11421 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144226 | 11574 | 54 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144227 | 11649 | 61 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144228 | 11580 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144229 | 11455 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144230 | 11458 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144231 | 11506 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144232 | 11426 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144233 | 11641 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144234 | 11593 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144235 | 11909 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144236 | 11583 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144237 | 11877 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144238 | 11522 | 33 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144239 | 11353 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144240 | 11493 | 36 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144241 | 11037 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144242 | 11740 | 64 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144243 | 11737 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144244 | 11786 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144245 | 11070 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144246 | 11674 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144247 | 11637 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144248 | 11663 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144249 | 11600 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144250 | 11841 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144251 | 11603 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144252 | 11813 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144253 | 11685 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144254 | 11435 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144255 | 11577 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144256 | 11737 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144257 | 11288 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144258 | 11516 | 61 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144259 | 11827 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144260 | 11685 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144261 | 11476 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144262 | 11654 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144263 | 11555 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144264 | 11312 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144265 | 11378 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144266 | 11556 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144267 | 11749 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144268 | 11538 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144269 | 11725 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144270 | 11787 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144271 | 11451 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144272 | 11595 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144273 | 11541 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144274 | 11639 | 63 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144275 | 11618 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144276 | 11501 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144277 | 11646 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144278 | 11577 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144279 | 11604 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144280 | 11446 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144281 | 11542 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144282 | 11664 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144283 | 11448 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144284 | 11422 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144285 | 11759 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144286 | 11440 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144287 | 11648 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144288 | 11565 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144289 | 11786 | 62 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144290 | 11577 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144291 | 11613 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144292 | 11622 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144293 | 11406 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144294 | 11501 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144295 | 11408 | 54 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144296 | 11483 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144297 | 11489 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144298 | 11601 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144299 | 11463 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144300 | 11303 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144301 | 11245 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144302 | 11621 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144303 | 11555 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144304 | 11495 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144305 | 11626 | 58 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144306 | 11650 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144307 | 11357 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144308 | 11745 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144309 | 11483 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144310 | 11671 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144311 | 11314 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144312 | 11027 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144313 | 11473 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144314 | 11542 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144315 | 11511 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144316 | 10893 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144317 | 11563 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144318 | 11366 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144319 | 11464 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144320 | 11478 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144321 | 11579 | 58 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144322 | 11569 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144323 | 11383 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144324 | 11471 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144325 | 11347 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144326 | 11632 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144327 | 11194 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144328 | 11453 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144329 | 11693 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144330 | 11527 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144331 | 11403 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144332 | 11608 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144333 | 11481 | 56 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144334 | 11615 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144335 | 11464 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144336 | 11400 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144337 | 11632 | 55 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144338 | 11848 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144339 | 11457 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144340 | 11432 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144341 | 11537 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144342 | 11431 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144343 | 11629 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144344 | 11473 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144345 | 11591 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144346 | 11490 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144347 | 11784 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144348 | 11786 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144349 | 11554 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144350 | 11334 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144351 | 11683 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144352 | 11706 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144353 | 11762 | 54 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144354 | 11478 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144355 | 10620 | 56 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144356 | 11616 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144357 | 11281 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144358 | 11472 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144359 | 11636 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144360 | 11367 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144361 | 11403 | 40 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144362 | 11949 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144363 | 11649 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144364 | 11635 | 53 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144365 | 11450 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144366 | 11456 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144367 | 11455 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144368 | 11372 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144369 | 11640 | 56 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144370 | 11735 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144371 | 11585 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144372 | 11430 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144373 | 11472 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144374 | 11591 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144375 | 11285 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144376 | 11563 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144377 | 11063 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144378 | 11608 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144379 | 11454 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144380 | 11716 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144381 | 11672 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144382 | 11472 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144383 | 11426 | 55 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144384 | 11430 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144385 | 11605 | 59 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144386 | 11208 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144387 | 11469 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144388 | 11385 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144389 | 11458 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144390 | 11454 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144391 | 11279 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144392 | 11400 | 53 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144393 | 11547 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144394 | 11582 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144395 | 11407 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144396 | 11622 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144397 | 11240 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144398 | 11450 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144399 | 11572 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144400 | 11529 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144401 | 11572 | 54 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144402 | 11557 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144403 | 11310 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144404 | 11535 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144405 | 11595 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144406 | 11579 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144407 | 11467 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144408 | 11288 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144409 | 11813 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144410 | 11607 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144411 | 11554 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144412 | 11483 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144413 | 11801 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144414 | 11834 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144415 | 11301 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144416 | 11510 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144417 | 11662 | 65 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144418 | 11755 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144419 | 11428 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144420 | 11372 | 56 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144421 | 11401 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144422 | 11610 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144423 | 11222 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144424 | 11613 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144425 | 11465 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144426 | 11594 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144427 | 11621 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144428 | 11457 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144429 | 11589 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144430 | 11556 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144431 | 11254 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144432 | 11607 | 57 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144433 | 11528 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144434 | 11742 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144435 | 11459 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144436 | 11526 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144437 | 11406 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144438 | 11584 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144439 | 11486 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144440 | 11999 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144441 | 11527 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144442 | 11622 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144443 | 11525 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144444 | 11521 | 53 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144445 | 11634 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144446 | 11372 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144447 | 11485 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144448 | 11813 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144449 | 11364 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144450 | 11658 | 32 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144451 | 11309 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144452 | 11513 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144453 | 11415 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144454 | 11603 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144455 | 11670 | 31 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144456 | 11335 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144457 | 11572 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144458 | 11784 | 38 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144459 | 11435 | 37 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144460 | 11352 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144461 | 11461 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144462 | 11432 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144463 | 11473 | 53 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144464 | 11583 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144465 | 11576 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144466 | 11610 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144467 | 11372 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144468 | 10869 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144469 | 11647 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144470 | 11700 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144471 | 11490 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144472 | 11493 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144473 | 11682 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144474 | 11669 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144475 | 11785 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144476 | 11712 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144477 | 11743 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144478 | 11630 | 59 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144479 | 11655 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144480 | 11565 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144481 | 11695 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144482 | 11561 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144483 | 11577 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144484 | 11570 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144485 | 11426 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144486 | 11677 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144487 | 11726 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144488 | 11654 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144489 | 11719 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144490 | 11708 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144491 | 11672 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144492 | 11676 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144493 | 11558 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144494 | 11798 | 62 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144495 | 11817 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144496 | 11503 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144497 | 11743 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144498 | 11508 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144499 | 11617 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144500 | 11586 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144501 | 11467 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144502 | 11833 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144503 | 11421 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144504 | 11869 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144505 | 11771 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144506 | 11783 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144507 | 11462 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144508 | 11582 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144509 | 11551 | 58 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144510 | 11743 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144511 | 11779 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144512 | 11339 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144513 | 11488 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144514 | 11349 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144515 | 11499 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144516 | 11632 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144517 | 11624 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144518 | 11642 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144519 | 11164 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144520 | 11623 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144521 | 11462 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144522 | 11505 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144523 | 11087 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144524 | 11371 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144525 | 11348 | 56 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144526 | 11423 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144527 | 11577 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144528 | 11124 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144529 | 11516 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144530 | 11522 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144531 | 11301 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144532 | 11561 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144533 | 11319 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144534 | 11581 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144535 | 11852 | 60 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144536 | 11676 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144537 | 11626 | 50 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144538 | 11697 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144539 | 11649 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144540 | 11530 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144541 | 11717 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144542 | 11593 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144543 | 11723 | 39 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144544 | 11489 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144545 | 11720 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144546 | 11714 | 52 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144547 | 11562 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144548 | 11433 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144549 | 11345 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144550 | 11194 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144551 | 11695 | 62 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144552 | 11585 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144553 | 11489 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144554 | 11677 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144555 | 11665 | 53 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144556 | 11469 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144557 | 11212 | 49 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144558 | 11016 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144559 | 11811 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144560 | 11481 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144561 | 11438 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144562 | 11550 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144563 | 11617 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144564 | 11393 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144565 | 11187 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144566 | 11516 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144567 | 11672 | 60 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144568 | 11719 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144569 | 11381 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144570 | 11556 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144571 | 11572 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144572 | 11527 | 47 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144573 | 11596 | 46 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144574 | 11546 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144575 | 11653 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144576 | 11712 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144577 | 11627 | 48 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144578 | 11437 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144579 | 11704 | 41 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144580 | 11511 | 42 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144581 | 11396 | 51 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144582 | 11407 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144583 | 11597 | 55 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144584 | 11504 | 45 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144585 | 11410 | 44 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144586 | 11448 | 43 | +
20.05.2022 | OOD103 | 206 144587 | 11505 | 45 | +