## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2501
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.05.2022 | OOM112 | V 108851 | 44753 | 1010 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108852 | 43083 | 978 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108853 | 43130 | 973 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108854 | 44740 | 996 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108855 | 43973 | 1032 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108856 | 43569 | 975 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108857 | 41403 | 927 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108858 | 42489 | 970 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108859 | 45521 | 1023 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108860 | 41986 | 949 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108861 | 42848 | 946 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108862 | 44628 | 1020 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108863 | 44439 | 1021 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108864 | 43635 | 1020 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108865 | 43643 | 1015 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108866 | 43073 | 977 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108867 | 43389 | 986 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108868 | 44028 | 1004 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108869 | 42078 | 951 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108870 | 43762 | 998 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108871 | 42051 | 972 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108872 | 43073 | 966 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108873 | 43534 | 1015 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108874 | 45146 | 1057 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108875 | 43671 | 1005 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108876 | 44108 | 1028 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108877 | 44083 | 1004 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108878 | 43496 | 1011 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108879 | 45289 | 1069 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108880 | 43781 | 999 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108881 | 42889 | 977 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108882 | 41985 | 963 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108883 | 43049 | 989 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108884 | 44265 | 1039 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108885 | 46231 | 1099 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108886 | 45752 | 1050 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108887 | 44429 | 1039 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108888 | 42983 | 996 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108889 | 41883 | 960 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108890 | 42771 | 1006 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108891 | 43708 | 1036 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108892 | 44224 | 1047 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108893 | 45483 | 1029 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108894 | 41716 | 969 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108895 | 41376 | 948 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108896 | 43709 | 1033 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108897 | 43185 | 1009 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108898 | 41192 | 969 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108899 | 42788 | 997 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108900 | 43467 | 1027 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108901 | 42441 | 980 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108902 | 44010 | 1030 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108903 | 41414 | 973 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108904 | 41089 | 936 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108905 | 45302 | 1056 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108906 | 41624 | 982 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108907 | 44093 | 1033 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108908 | 43699 | 1017 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108909 | 43434 | 985 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108910 | 43292 | 988 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108911 | 44284 | 1040 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108912 | 40790 | 944 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108913 | 44174 | 1050 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108914 | 42355 | 1008 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108915 | 44261 | 1010 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108916 | 43898 | 996 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108917 | 43987 | 1010 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108918 | 44464 | 1012 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108919 | 44223 | 1038 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108920 | 43066 | 989 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108921 | 40974 | 955 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108922 | 46024 | 1091 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108923 | 44792 | 1023 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108924 | 42781 | 994 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108925 | 42648 | 985 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108926 | 44271 | 1014 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108927 | 41621 | 967 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108928 | 43912 | 996 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108929 | 43355 | 1003 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108930 | 44821 | 1041 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108931 | 44474 | 1015 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108932 | 44883 | 1052 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108933 | 46282 | 1059 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108934 | 44850 | 1052 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108935 | 43301 | 1030 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108936 | 42443 | 991 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108937 | 43956 | 1013 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108938 | 45278 | 1036 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108939 | 43906 | 1029 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108940 | 43670 | 1008 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108941 | 42781 | 981 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108942 | 42745 | 981 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108943 | 40826 | 969 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108944 | 41183 | 972 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108945 | 44198 | 1024 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108946 | 43973 | 1035 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108947 | 45036 | 1023 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108948 | 43074 | 974 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108949 | 43443 | 1003 | +
23.05.2022 | OOM112 | V 108950 | 43141 | 988 | +