## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2501
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.05.2022 | OOM112 | V108851 | 44753 | 1010 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108852 | 43083 | 978 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108853 | 43130 | 973 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108854 | 44740 | 996 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108855 | 43973 | 1032 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108856 | 43569 | 975 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108857 | 41403 | 927 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108858 | 42489 | 970 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108859 | 45521 | 1023 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108860 | 41986 | 949 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108861 | 42848 | 946 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108862 | 44628 | 1020 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108863 | 44439 | 1021 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108864 | 43635 | 1020 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108865 | 43643 | 1015 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108866 | 43073 | 977 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108867 | 43389 | 986 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108868 | 44028 | 1004 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108869 | 42078 | 951 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108870 | 43762 | 998 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108871 | 42051 | 972 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108872 | 43073 | 966 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108873 | 43534 | 1015 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108874 | 45146 | 1057 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108875 | 43671 | 1005 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108876 | 44108 | 1028 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108877 | 44083 | 1004 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108878 | 43496 | 1011 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108879 | 45289 | 1069 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108880 | 43781 | 999 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108881 | 42889 | 977 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108882 | 41985 | 963 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108883 | 43049 | 989 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108884 | 44265 | 1039 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108885 | 46231 | 1099 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108886 | 45752 | 1050 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108887 | 44429 | 1039 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108888 | 42983 | 996 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108889 | 41883 | 960 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108890 | 42771 | 1006 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108891 | 43708 | 1036 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108892 | 44224 | 1047 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108893 | 45483 | 1029 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108894 | 41716 | 969 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108895 | 41376 | 948 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108896 | 43709 | 1033 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108897 | 43185 | 1009 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108898 | 41192 | 969 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108899 | 42788 | 997 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108900 | 43467 | 1027 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108901 | 42441 | 980 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108902 | 44010 | 1030 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108903 | 41414 | 973 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108904 | 41089 | 936 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108905 | 45302 | 1056 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108906 | 41624 | 982 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108907 | 44093 | 1033 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108908 | 43699 | 1017 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108909 | 43434 | 985 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108910 | 43292 | 988 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108911 | 44284 | 1040 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108912 | 40790 | 944 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108913 | 44174 | 1050 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108914 | 42355 | 1008 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108915 | 44261 | 1010 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108916 | 43898 | 996 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108917 | 43987 | 1010 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108918 | 44464 | 1012 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108919 | 44223 | 1038 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108920 | 43066 | 989 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108921 | 40974 | 955 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108922 | 46024 | 1091 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108923 | 44792 | 1023 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108924 | 42781 | 994 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108925 | 42648 | 985 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108926 | 44271 | 1014 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108927 | 41621 | 967 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108928 | 43912 | 996 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108929 | 43355 | 1003 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108930 | 44821 | 1041 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108931 | 44474 | 1015 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108932 | 44883 | 1052 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108933 | 46282 | 1059 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108934 | 44850 | 1052 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108935 | 43301 | 1030 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108936 | 42443 | 991 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108937 | 43956 | 1013 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108938 | 45278 | 1036 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108939 | 43906 | 1029 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108940 | 43670 | 1008 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108941 | 42781 | 981 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108942 | 42745 | 981 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108943 | 40826 | 969 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108944 | 41183 | 972 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108945 | 44198 | 1024 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108946 | 43973 | 1035 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108947 | 45036 | 1023 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108948 | 43074 | 974 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108949 | 43443 | 1003 | +
23.05.2022 | OOM112 | V108950 | 43141 | 988 | +