## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2481
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138234 | 11797 | 61 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138235 | 11829 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138236 | 11740 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138237 | 11580 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138238 | 11807 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138239 | 11466 | 28 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138240 | 11657 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138241 | 11862 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138242 | 11745 | 29 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138243 | 11726 | 27 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138244 | 11668 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138245 | 11785 | 28 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138246 | 11693 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138247 | 11465 | 60 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138248 | 11643 | 44 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138249 | 11410 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138250 | 11621 | 26 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138251 | 11469 | 29 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138252 | 11633 | 29 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138253 | 11428 | 32 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138254 | 11726 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138255 | 11657 | 27 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138256 | 11692 | 25 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138257 | 11613 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138258 | 11829 | 32 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138259 | 11696 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138260 | 11838 | 27 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138261 | 11880 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138262 | 11653 | 45 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138263 | 11439 | 28 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138264 | 11720 | 28 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138265 | 11479 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138266 | 11522 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138267 | 11669 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138268 | 11473 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138269 | 11539 | 28 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138270 | 11690 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138271 | 11766 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138272 | 11626 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138273 | 11845 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138274 | 11671 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138275 | 11677 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138276 | 11645 | 43 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138277 | 11435 | 26 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138278 | 12297 | 28 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138279 | 11876 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138280 | 11625 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138281 | 11726 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138282 | 11589 | 26 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138283 | 12074 | 32 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138284 | 11781 | 32 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138285 | 11740 | 32 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138286 | 11605 | 32 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138287 | 11761 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138288 | 11739 | 28 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138289 | 12076 | 29 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138290 | 11622 | 45 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138291 | 11416 | 28 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138292 | 11627 | 29 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138293 | 11814 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138294 | 11605 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138295 | 11631 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138296 | 11634 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138297 | 11810 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138298 | 11900 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138299 | 11774 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138300 | 11762 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138301 | 11762 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138302 | 11912 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138303 | 11792 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138304 | 11634 | 46 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138305 | 11424 | 29 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138306 | 11672 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138307 | 11707 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138308 | 11019 | 42 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138309 | 11718 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138310 | 11787 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138311 | 11893 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138312 | 11876 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138313 | 11708 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138314 | 11762 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138315 | 11864 | 44 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138316 | 11798 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138317 | 11635 | 45 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138318 | 11427 | 29 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138319 | 11705 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138320 | 11745 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138321 | 11917 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138322 | 11857 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138323 | 11645 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138324 | 11800 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138325 | 11676 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138326 | 11635 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138327 | 11881 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138328 | 11584 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138329 | 11823 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138330 | 11770 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138331 | 11654 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138332 | 11814 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138333 | 11856 | 46 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138334 | 11679 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138335 | 10783 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138336 | 11635 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138337 | 11578 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138338 | 11573 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138339 | 11864 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138340 | 11863 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138341 | 11826 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138342 | 11416 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138343 | 11918 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138344 | 11847 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138345 | 11720 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138346 | 11799 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138347 | 11863 | 48 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138348 | 11683 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138349 | 10500 | 32 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138350 | 11780 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138351 | 11670 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138352 | 11112 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138353 | 11735 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138354 | 11768 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138355 | 11733 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138356 | 11808 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138357 | 11857 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138358 | 11956 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138359 | 11819 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138360 | 11682 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138361 | 11840 | 48 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138362 | 11660 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138363 | 11845 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138364 | 11904 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138365 | 11826 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138366 | 11781 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138367 | 11653 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138368 | 11843 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138369 | 11912 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138370 | 11855 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138371 | 12303 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138372 | 11757 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138373 | 11738 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138374 | 11845 | 49 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138375 | 11666 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138376 | 11858 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138377 | 11302 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138378 | 11678 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138379 | 11862 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138380 | 11659 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138381 | 11895 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138382 | 11756 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138383 | 11878 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138384 | 11662 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138385 | 12192 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138386 | 11709 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138387 | 11854 | 49 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138388 | 11674 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138389 | 11865 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138390 | 11904 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138391 | 11740 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138392 | 11677 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138393 | 11827 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138394 | 11752 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138395 | 11989 | 42 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138396 | 11787 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138397 | 11681 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138398 | 11729 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138399 | 11682 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138400 | 11822 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138401 | 11711 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138402 | 11864 | 54 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138403 | 11901 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138404 | 11756 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138405 | 11933 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138406 | 11952 | 43 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138407 | 11743 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138408 | 11707 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138409 | 11751 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138410 | 12024 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138411 | 11808 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138412 | 11796 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138413 | 11803 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138414 | 11801 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138415 | 11862 | 51 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138416 | 11909 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138417 | 11750 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138418 | 11854 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138419 | 10954 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138420 | 11789 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138421 | 11994 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138422 | 11669 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138423 | 11873 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138424 | 11423 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138425 | 11814 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138426 | 11714 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138427 | 11459 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138428 | 11767 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138429 | 11813 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138430 | 11785 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138431 | 11906 | 53 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138432 | 11770 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138433 | 11487 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138434 | 11888 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138435 | 11735 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138436 | 11778 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138437 | 11663 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138438 | 11707 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138439 | 11790 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138440 | 11832 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138441 | 11770 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138442 | 11804 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138443 | 11948 | 51 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138444 | 11828 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138445 | 11509 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138446 | 11945 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138447 | 11801 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138448 | 11801 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138449 | 11854 | 42 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138450 | 11868 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138451 | 11680 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138452 | 11735 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138453 | 11582 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138454 | 11602 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138455 | 11666 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138456 | 11944 | 51 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138457 | 11825 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138458 | 11512 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138459 | 11744 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138460 | 11860 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138461 | 11784 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138462 | 11689 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138463 | 11863 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138464 | 11919 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138465 | 11589 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138466 | 11733 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138467 | 11848 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138468 | 11885 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138469 | 11881 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138470 | 11921 | 42 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138471 | 11704 | 51 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138472 | 11713 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138473 | 11569 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138474 | 11735 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138475 | 11526 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138476 | 11692 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138477 | 11608 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138478 | 11727 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138479 | 11747 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138480 | 11949 | 43 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138481 | 11924 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138482 | 11889 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138483 | 11705 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138484 | 11781 | 52 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138485 | 11825 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138486 | 11783 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138487 | 11670 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138488 | 11796 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138489 | 11816 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138490 | 11838 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138491 | 11905 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138492 | 12053 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138493 | 11898 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138494 | 11969 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138495 | 11783 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138496 | 11774 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138497 | 11636 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138498 | 11542 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138499 | 11820 | 52 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138500 | 11865 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138501 | 11914 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138502 | 11680 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138503 | 11845 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138504 | 11925 | 39 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138505 | 11548 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138506 | 11990 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138507 | 11799 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138508 | 11708 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138509 | 10949 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138510 | 11645 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138511 | 11849 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138512 | 11779 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138513 | 11723 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138514 | 11744 | 45 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138515 | 11689 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138516 | 11745 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138517 | 11701 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138518 | 11982 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138519 | 11788 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138520 | 11704 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138521 | 11714 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138522 | 11751 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138523 | 11952 | 30 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138524 | 11722 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138525 | 11746 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138526 | 11778 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138527 | 11801 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138528 | 11760 | 45 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138529 | 11591 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138530 | 11803 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138531 | 11751 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138532 | 11476 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138533 | 11748 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138534 | 11863 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138535 | 11858 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138536 | 11747 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138537 | 11528 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138538 | 11807 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138539 | 11828 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138540 | 11795 | 40 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138541 | 11769 | 44 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138542 | 11607 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138543 | 11812 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138544 | 11769 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138545 | 11998 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138546 | 11458 | 35 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138547 | 11673 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138548 | 11763 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138549 | 11942 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138550 | 11737 | 34 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138551 | 11747 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138552 | 11644 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138553 | 11694 | 31 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138554 | 11763 | 45 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138555 | 11604 | 38 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138556 | 11809 | 36 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138557 | 12008 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138558 | 11747 | 41 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138559 | 11777 | 43 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138560 | 11713 | 32 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138561 | 11733 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138562 | 11707 | 37 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138563 | 11896 | 33 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138564 | 11792 | 43 | +
25.05.2022 | OOD103-2V | JJ 138565 | 11768 | 36 | +