## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2528
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.06.2022 | OOA101-V | 101401 | 11711 | 15 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101402 | 12025 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101403 | 12069 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101404 | 11719 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101405 | 11749 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101406 | 11797 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101407 | 11546 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101408 | 12091 | 14 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101409 | 11684 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101410 | 11654 | 8 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101411 | 11522 | 19 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101412 | 11606 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101413 | 11677 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101414 | 11761 | 14 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101415 | 11572 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101416 | 11860 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101417 | 11564 | 8 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101418 | 11657 | 15 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101419 | 11698 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101420 | 11762 | 22 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101421 | 11614 | 8 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101422 | 11595 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101423 | 12120 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101424 | 11710 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101425 | 11677 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101426 | 11695 | 9 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101427 | 11499 | 8 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101428 | 11552 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101429 | 11506 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101430 | 11521 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101431 | 11726 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101432 | 11811 | 9 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101433 | 11529 | 14 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101434 | 11789 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101435 | 11561 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101436 | 11386 | 8 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101437 | 11378 | 19 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101438 | 11985 | 16 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101439 | 11691 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101440 | 11721 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101441 | 11550 | 16 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101442 | 11599 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101443 | 11573 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101444 | 11612 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101445 | 11711 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101446 | 11764 | 9 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101447 | 11690 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101448 | 11671 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101449 | 11791 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101450 | 11394 | 9 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101451 | 11597 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101452 | 11535 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101453 | 11960 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101454 | 11809 | 14 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101455 | 11656 | 7 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101456 | 11385 | 14 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101457 | 11717 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101458 | 11594 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101459 | 11485 | 8 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101460 | 11820 | 9 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101461 | 11624 | 7 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101462 | 11573 | 17 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101463 | 11866 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101464 | 11808 | 14 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101465 | 11742 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101466 | 11561 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101467 | 11864 | 15 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101468 | 11722 | 16 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101469 | 11672 | 8 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101470 | 11832 | 24 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101471 | 11783 | 26 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101472 | 11735 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101473 | 11676 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101474 | 11816 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101475 | 11846 | 12 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101476 | 11809 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101477 | 11839 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101478 | 11495 | 11 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101479 | 11856 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101480 | 11732 | 10 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101481 | 11750 | 9 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101482 | 11696 | 13 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101483 | 11961 | 28 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101484 | 12095 | 31 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101485 | 11968 | 33 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101486 | 11674 | 26 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101487 | 11738 | 26 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101488 | 11827 | 31 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101489 | 11880 | 29 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101490 | 11888 | 29 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101491 | 11775 | 26 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101492 | 11874 | 28 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101493 | 12072 | 27 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101494 | 11843 | 32 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101495 | 11874 | 30 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101496 | 12064 | 30 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101497 | 11912 | 28 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101498 | 12034 | 27 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101499 | 11819 | 34 | +
07.06.2022 | OOA101-V | 101500 | 12012 | 30 | +