## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2528
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.06.2022 | OOA101-V | V 105901 | 11873 | 14 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105902 | 11878 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105903 | 11795 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105904 | 11933 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105905 | 11973 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105906 | 11772 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105907 | 11845 | 20 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105908 | 11650 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105909 | 11774 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105910 | 12050 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105911 | 11716 | 21 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105912 | 12069 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105913 | 11938 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105914 | 11619 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105915 | 11808 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105916 | 11723 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105917 | 12166 | 11 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105918 | 11667 | 19 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105919 | 11958 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105920 | 11973 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105921 | 11818 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105922 | 11614 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105923 | 11753 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105924 | 11818 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105925 | 11888 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105926 | 11994 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105927 | 11819 | 34 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105928 | 11878 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105929 | 11744 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105930 | 11856 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105931 | 11526 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105932 | 11901 | 11 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105933 | 11779 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105934 | 11722 | 21 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105935 | 12001 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105936 | 11656 | 21 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105937 | 11809 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105938 | 11708 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105939 | 11918 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105940 | 11823 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105941 | 11834 | 20 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105942 | 12062 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105943 | 11941 | 21 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105944 | 11973 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105945 | 11700 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105946 | 11965 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105947 | 12106 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105948 | 11654 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105949 | 11923 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105950 | 11698 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105951 | 11902 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105952 | 11861 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105953 | 11832 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105954 | 11835 | 34 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105955 | 11765 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105956 | 11866 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105957 | 12042 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105958 | 11952 | 23 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105959 | 11832 | 9 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105960 | 12074 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105961 | 12073 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105962 | 11956 | 23 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105963 | 12001 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105964 | 11661 | 23 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105965 | 11898 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105966 | 11944 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105967 | 11920 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105968 | 12117 | 36 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105969 | 12061 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105970 | 11749 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105971 | 12394 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105972 | 11813 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105973 | 11759 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105974 | 12184 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105975 | 11800 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105976 | 12084 | 33 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105977 | 11751 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105978 | 11880 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105979 | 11700 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105980 | 11908 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105981 | 11864 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105982 | 11835 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105983 | 12023 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105984 | 11978 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105985 | 11720 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105986 | 11963 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105987 | 11723 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105988 | 11621 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105989 | 12078 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105990 | 12155 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105991 | 11887 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105992 | 11990 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105993 | 11897 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105994 | 11637 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105995 | 12075 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105996 | 11905 | 34 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105997 | 11923 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105998 | 11722 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 105999 | 11781 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106000 | 11871 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106001 | 12239 | 14 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106002 | 11960 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106003 | 11882 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106004 | 11727 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106005 | 11750 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106006 | 12145 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106007 | 11872 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106008 | 11725 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106009 | 11963 | 33 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106010 | 11786 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106011 | 12031 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106012 | 11777 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106013 | 11835 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106014 | 12058 | 11 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106015 | 11994 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106016 | 12123 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106017 | 11847 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106018 | 12046 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106019 | 11812 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106020 | 11987 | 20 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106021 | 11865 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106022 | 11931 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106023 | 12069 | 23 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106024 | 11965 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106025 | 11898 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106026 | 12005 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106027 | 11934 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106028 | 11610 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106029 | 11571 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106030 | 11827 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106031 | 11910 | 33 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106032 | 12026 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106033 | 11814 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106034 | 11962 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106035 | 11811 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106036 | 12006 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106037 | 11885 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106038 | 11715 | 23 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106039 | 11832 | 34 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106040 | 11712 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106041 | 11779 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106042 | 11902 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106043 | 11652 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106044 | 12138 | 9 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106045 | 11774 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106046 | 11729 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106047 | 11731 | 33 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106048 | 11908 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106049 | 12036 | 32 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106050 | 11642 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106051 | 11830 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106052 | 12237 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106053 | 12085 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106054 | 11875 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106055 | 11792 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106056 | 11995 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106057 | 11972 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106058 | 11704 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106059 | 11972 | 11 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106060 | 12039 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106061 | 11886 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106062 | 11850 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106063 | 11811 | 23 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106064 | 11799 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106065 | 11987 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106066 | 11861 | 25 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106067 | 12103 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106068 | 11939 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106069 | 11811 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106070 | 11765 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106071 | 11685 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106072 | 11746 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106073 | 11661 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106074 | 11925 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106075 | 12019 | 12 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106076 | 11793 | 28 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106077 | 11954 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106078 | 11881 | 34 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106079 | 11978 | 24 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106080 | 11979 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106081 | 11729 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106082 | 11878 | 31 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106083 | 11945 | 36 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106084 | 12079 | 35 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106085 | 11764 | 26 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106086 | 11731 | 33 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106087 | 11938 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106088 | 11994 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106089 | 12017 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106090 | 11972 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106091 | 12201 | 16 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106092 | 12080 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106093 | 11876 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106094 | 11826 | 34 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106095 | 12001 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106096 | 11768 | 27 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106097 | 11744 | 22 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106098 | 12116 | 29 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106099 | 12072 | 30 | +
08.06.2022 | OOA101-V | V 106100 | 11796 | 27 | +