## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.06.2022 | OOM103 | V 118401 | 11912 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118402 | 11949 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118403 | 11985 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118404 | 11970 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118405 | 11871 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118406 | 12002 | 94 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118407 | 11975 | 93 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118408 | 11572 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118409 | 11657 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118410 | 11940 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118411 | 12147 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118412 | 12438 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118413 | 12240 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118414 | 12214 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118415 | 12252 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118416 | 11889 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118417 | 12555 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118418 | 12305 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118419 | 11925 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118420 | 12064 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118421 | 12028 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118422 | 12018 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118423 | 12172 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118424 | 12277 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118425 | 12112 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118426 | 11831 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118427 | 12346 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118428 | 12029 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118429 | 11905 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118430 | 12152 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118431 | 12336 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118432 | 12106 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118433 | 12295 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118434 | 12110 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118435 | 12010 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118436 | 12010 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118437 | 12190 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118438 | 11968 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118439 | 12001 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118440 | 11969 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118441 | 11981 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118442 | 12016 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118443 | 11839 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118444 | 11755 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118445 | 12050 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118446 | 11834 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118447 | 12062 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118448 | 11982 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118449 | 12252 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118450 | 12324 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118451 | 12063 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118452 | 12137 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118453 | 12011 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118454 | 12291 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118455 | 11965 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118456 | 12363 | 94 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118457 | 12096 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118458 | 11903 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118459 | 11894 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118460 | 12254 | 95 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118461 | 11995 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118462 | 12358 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118463 | 12089 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118464 | 11924 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118465 | 12014 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118466 | 12116 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118467 | 12099 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118468 | 12199 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118469 | 12360 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118470 | 12230 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118471 | 11970 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118472 | 12486 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118473 | 12412 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118474 | 12004 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118475 | 12339 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118476 | 12351 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118477 | 12138 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118478 | 11901 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118479 | 11829 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118480 | 12058 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118481 | 12058 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118482 | 12509 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118483 | 11996 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118484 | 12095 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118485 | 12382 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118486 | 12140 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118487 | 11958 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118488 | 12057 | 91 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118489 | 11820 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118490 | 11944 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118491 | 12039 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118492 | 12355 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118493 | 11978 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118494 | 11834 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118495 | 12260 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118496 | 12116 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118497 | 11963 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118498 | 12121 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118499 | 12055 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118500 | 12059 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118501 | 12024 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118502 | 12251 | 95 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118503 | 12142 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118504 | 11940 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118505 | 12131 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118506 | 11950 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118507 | 11964 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118508 | 11860 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118509 | 12106 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118510 | 12243 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118511 | 12443 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118512 | 12158 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118513 | 11945 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118514 | 12010 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118515 | 12320 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118516 | 12036 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118517 | 12277 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118518 | 12579 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118519 | 12330 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118520 | 11966 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118521 | 12026 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118522 | 11809 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118523 | 12068 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118524 | 12068 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118525 | 12164 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118526 | 12197 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118527 | 12151 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118528 | 12275 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118529 | 12222 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118530 | 12158 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118531 | 12040 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118532 | 12332 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118533 | 12012 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118534 | 11942 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118535 | 12043 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118536 | 12081 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118537 | 12146 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118538 | 12073 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118539 | 12057 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118540 | 12180 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118541 | 11926 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118542 | 12073 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118543 | 11980 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118544 | 12033 | 95 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118545 | 11806 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118546 | 12045 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118547 | 12002 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118548 | 12211 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118549 | 12051 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118550 | 12210 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118551 | 11753 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118552 | 11787 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118553 | 12002 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118554 | 11793 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118555 | 11635 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118556 | 11831 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118557 | 11878 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118558 | 12125 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118559 | 12086 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118560 | 12135 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118561 | 11855 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118562 | 12076 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118563 | 12237 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118564 | 12126 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118565 | 11933 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118566 | 11980 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118567 | 11718 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118568 | 11871 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118569 | 12051 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118570 | 12079 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118571 | 12324 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118572 | 11939 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118573 | 11948 | 95 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118574 | 11938 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118575 | 11830 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118576 | 11858 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118577 | 11956 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118578 | 12166 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118579 | 12136 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118580 | 12092 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118581 | 12248 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118582 | 11663 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118583 | 12068 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118584 | 11855 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118585 | 11861 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118586 | 12367 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118587 | 11880 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118588 | 12004 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118589 | 11824 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118590 | 12156 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118591 | 12047 | 96 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118592 | 11944 | 98 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118593 | 12021 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118594 | 12379 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118595 | 11974 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118596 | 12296 | 97 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118597 | 11925 | 99 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118598 | 12012 | 100 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118599 | 12312 | 95 | +
15.06.2022 | OOM103 | V 118600 | 11932 | 100 | +