## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
21.06.2022 | OOM204 | V 106101 | 12351 | 198 | 12205 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106102 | 12584 | 196 | 12739 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106103 | 12286 | 198 | 12700 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106104 | 11551 | 192 | 12584 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106105 | 11551 | 195 | 12113 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106106 | 12247 | 193 | 11961 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106107 | 12608 | 192 | 11780 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106108 | 11706 | 197 | 12646 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106109 | 12411 | 194 | 12762 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106110 | 12590 | 193 | 11546 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106111 | 11549 | 197 | 11753 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106112 | 12280 | 199 | 11840 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106113 | 12807 | 197 | 12640 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106114 | 12601 | 194 | 12121 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106115 | 12086 | 195 | 12375 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106116 | 12154 | 200 | 12460 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106117 | 12551 | 198 | 12245 | 193 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106118 | 12454 | 194 | 11786 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106119 | 12551 | 197 | 12618 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106120 | 12453 | 195 | 11940 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106121 | 12311 | 194 | 12631 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106122 | 12379 | 197 | 11679 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106123 | 11981 | 195 | 12611 | 192 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106124 | 12471 | 196 | 12562 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106125 | 12428 | 198 | 12243 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106126 | 12166 | 198 | 12130 | 197 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106127 | 12589 | 199 | 12281 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106128 | 11824 | 195 | 12427 | 192 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106129 | 12464 | 197 | 12257 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106130 | 12611 | 198 | 11516 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106131 | 12134 | 196 | 12458 | 197 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106132 | 12386 | 197 | 12584 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106133 | 12575 | 192 | 12592 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106134 | 12665 | 200 | 12398 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106135 | 11979 | 198 | 12195 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106136 | 12000 | 198 | 11915 | 192 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106137 | 12687 | 195 | 12245 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106138 | 11498 | 195 | 12573 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106139 | 12592 | 198 | 12046 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106140 | 11551 | 199 | 12632 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106141 | 12366 | 199 | 11956 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106142 | 12372 | 197 | 12373 | 197 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106143 | 12473 | 197 | 12229 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106144 | 11772 | 196 | 11948 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106145 | 12306 | 195 | 12402 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106146 | 12153 | 198 | 12140 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106147 | 12359 | 197 | 11710 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106148 | 12352 | 196 | 12087 | 193 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106149 | 11593 | 197 | 12574 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106150 | 12578 | 200 | 11543 | 193 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106151 | 11972 | 197 | 12215 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106152 | 12560 | 193 | 12811 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106153 | 12369 | 197 | 11816 | 197 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106154 | 11543 | 199 | 12196 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106155 | 12300 | 197 | 12533 | 193 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106156 | 12337 | 198 | 12136 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106157 | 11824 | 195 | 12395 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106158 | 11719 | 193 | 11948 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106159 | 12333 | 197 | 12285 | 197 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106160 | 12132 | 197 | 12622 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106161 | 11678 | 199 | 12493 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106162 | 11520 | 200 | 12686 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106163 | 12328 | 198 | 12200 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106164 | 11783 | 193 | 12356 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106165 | 12553 | 197 | 11609 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106166 | 12522 | 200 | 11780 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106167 | 11352 | 197 | 12046 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106168 | 11646 | 198 | 11631 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106169 | 11497 | 195 | 11719 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106170 | 12020 | 198 | 12268 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106171 | 12562 | 197 | 12582 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106172 | 11586 | 195 | 12424 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106173 | 12622 | 193 | 12509 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106174 | 11900 | 200 | 12481 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106175 | 11827 | 196 | 12334 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106176 | 12047 | 195 | 12369 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106177 | 11167 | 200 | 11261 | 193 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106178 | 11040 | 197 | 11056 | 193 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106179 | 12617 | 198 | 12712 | 195 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106180 | 11846 | 200 | 11903 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106181 | 11445 | 200 | 12454 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106182 | 12468 | 196 | 12760 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106183 | 11904 | 198 | 11873 | 193 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106184 | 12044 | 198 | 12519 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106185 | 12218 | 196 | 11684 | 199 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106186 | 12571 | 196 | 12663 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106187 | 12015 | 194 | 11994 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106188 | 11569 | 198 | 12487 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106189 | 12376 | 193 | 12590 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106190 | 11722 | 200 | 12050 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106191 | 12605 | 198 | 11400 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106192 | 11937 | 199 | 12546 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106193 | 11687 | 194 | 11306 | 194 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106194 | 12573 | 196 | 11572 | 198 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106195 | 12077 | 190 | 12233 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106196 | 12269 | 197 | 12218 | 200 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106197 | 11928 | 199 | 11748 | 187 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106198 | 12446 | 197 | 12486 | 196 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106199 | 11783 | 194 | 11635 | 192 | +
21.06.2022 | OOM204 | V 106200 | 11444 | 196 | 12477 | 197 | +