## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.06.2022 | OOM110 | V 106800 | 11182 | 189 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106801 | 11151 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106802 | 11270 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106803 | 11107 | 200 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106804 | 11318 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106805 | 11291 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106806 | 11560 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106807 | 11147 | 191 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106808 | 11437 | 187 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106809 | 11441 | 198 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106810 | 11189 | 190 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106811 | 11246 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106812 | 11418 | 191 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106813 | 11398 | 196 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106814 | 11190 | 189 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106815 | 11213 | 189 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106816 | 11522 | 189 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106817 | 11512 | 193 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106818 | 11579 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106819 | 11176 | 199 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106820 | 11231 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106821 | 11248 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106822 | 11211 | 200 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106823 | 11349 | 191 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106824 | 11230 | 191 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106825 | 11128 | 187 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106826 | 11277 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106827 | 11387 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106828 | 11503 | 198 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106829 | 11413 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106830 | 11157 | 193 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106831 | 11432 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106832 | 11333 | 197 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106833 | 11498 | 190 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106834 | 11376 | 196 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106835 | 11325 | 199 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106836 | 11423 | 197 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106837 | 11237 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106838 | 11556 | 196 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106839 | 11371 | 186 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106840 | 11475 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106841 | 11223 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106842 | 11310 | 200 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106843 | 11255 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106844 | 11341 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106845 | 11535 | 197 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106846 | 11256 | 187 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106847 | 11194 | 187 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106848 | 11605 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106849 | 11170 | 189 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106850 | 11444 | 189 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106851 | 11286 | 196 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106852 | 11266 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106853 | 11148 | 200 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106854 | 11306 | 186 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106855 | 11635 | 190 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106856 | 11490 | 199 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106857 | 11408 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106858 | 11417 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106859 | 11220 | 197 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106860 | 11448 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106861 | 11306 | 191 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106862 | 11370 | 199 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106863 | 11596 | 197 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106864 | 11380 | 198 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106865 | 11329 | 191 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106866 | 11411 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106867 | 11033 | 197 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106868 | 11179 | 196 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106869 | 11646 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106870 | 11584 | 189 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106871 | 11432 | 197 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106872 | 11421 | 189 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106873 | 11330 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106874 | 11470 | 188 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106875 | 11640 | 193 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106876 | 11579 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106877 | 11218 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106878 | 11257 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106879 | 11343 | 196 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106880 | 11470 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106881 | 11464 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106882 | 11751 | 196 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106883 | 11530 | 193 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106884 | 11456 | 196 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106885 | 11347 | 200 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106886 | 11538 | 198 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106887 | 11689 | 198 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106888 | 11774 | 199 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106889 | 11406 | 194 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106890 | 11740 | 199 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106891 | 11612 | 195 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106892 | 11324 | 200 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106893 | 11632 | 199 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106894 | 11767 | 198 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106895 | 11731 | 197 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106896 | 11686 | 192 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106897 | 11598 | 198 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106898 | 11590 | 198 | +
21.06.2022 | OOM110 | V 106899 | 11385 | 193 | +