## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
21.06.2022 | OOM201 | V 122351 | 16564 | 339 | 17638 | 348 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122352 | 17813 | 350 | 17102 | 343 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122353 | 16411 | 341 | 16903 | 341 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122354 | 16846 | 348 | 17485 | 340 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122355 | 17391 | 349 | 17604 | 341 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122356 | 16573 | 350 | 17996 | 343 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122357 | 17702 | 343 | 16580 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122358 | 17234 | 342 | 17987 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122359 | 16837 | 342 | 17120 | 347 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122360 | 16609 | 344 | 16488 | 345 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122361 | 17802 | 338 | 17709 | 345 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122362 | 16576 | 345 | 17204 | 343 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122363 | 17666 | 340 | 17433 | 347 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122364 | 15523 | 346 | 17357 | 340 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122365 | 17709 | 344 | 17941 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122366 | 16781 | 345 | 16798 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122367 | 16731 | 347 | 17354 | 338 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122368 | 17591 | 349 | 18434 | 339 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122369 | 16938 | 350 | 17103 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122370 | 17104 | 340 | 17751 | 343 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122371 | 17433 | 339 | 18214 | 345 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122372 | 16559 | 343 | 16937 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122373 | 16461 | 346 | 18068 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122374 | 17197 | 350 | 17592 | 343 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122375 | 17516 | 347 | 17285 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122376 | 17388 | 344 | 17756 | 349 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122377 | 18569 | 345 | 18183 | 345 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122378 | 17139 | 349 | 17451 | 343 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122379 | 16716 | 350 | 18122 | 345 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122380 | 17591 | 347 | 18593 | 349 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122381 | 16191 | 350 | 16334 | 341 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122382 | 16226 | 350 | 16349 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122383 | 17327 | 56 | 18155 | 68 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122384 | 17459 | 67 | 17922 | 79 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122385 | 18127 | 59 | 18043 | 73 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122386 | 16523 | 67 | 16936 | 60 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122387 | 17813 | 83 | 18276 | 76 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122388 | 17313 | 116 | 17340 | 102 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122389 | 17327 | 262 | 17875 | 314 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122390 | 18276 | 158 | 18190 | 158 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122391 | 16242 | 122 | 16882 | 127 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122392 | 16537 | 100 | 15948 | 103 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122393 | 16776 | 101 | 17448 | 116 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122394 | 18093 | 120 | 18019 | 110 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122395 | 16800 | 93 | 17379 | 109 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122396 | 17091 | 348 | 17861 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122397 | 17554 | 349 | 18024 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122398 | 16941 | 347 | 17542 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122399 | 16932 | 345 | 17672 | 347 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122400 | 17169 | 344 | 16889 | 349 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122401 | 17238 | 348 | 17124 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122402 | 17379 | 344 | 17700 | 349 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122403 | 17025 | 105 | 17526 | 132 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122404 | 17870 | 111 | 17900 | 150 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122405 | 16990 | 125 | 17116 | 113 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122406 | 16094 | 100 | 17360 | 104 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122407 | 17033 | 110 | 17489 | 105 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122408 | 17552 | 121 | 17512 | 98 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122409 | 16610 | 349 | 17454 | 345 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122410 | 16288 | 343 | 17692 | 348 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122411 | 16629 | 344 | 17027 | 345 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122412 | 16771 | 349 | 16751 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122413 | 17265 | 344 | 16804 | 344 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122414 | 16530 | 347 | 17200 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122415 | 17388 | 86 | 17899 | 144 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122416 | 16775 | 103 | 17297 | 240 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122417 | 17274 | 103 | 17081 | 100 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122418 | 17940 | 100 | 18381 | 120 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122419 | 17431 | 153 | 17144 | 139 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122420 | 16643 | 133 | 17693 | 110 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122421 | 17987 | 94 | 17693 | 126 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122422 | 17235 | 111 | 17257 | 240 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122423 | 16883 | 102 | 16892 | 102 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122424 | 17401 | 120 | 18061 | 115 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122425 | 17323 | 95 | 18127 | 102 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122426 | 17738 | 117 | 17362 | 110 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122427 | 17656 | 172 | 18452 | 140 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122428 | 16943 | 145 | 17801 | 136 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122429 | 16839 | 106 | 17289 | 100 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122430 | 17546 | 97 | 17359 | 101 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122431 | 17898 | 119 | 18799 | 115 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122432 | 17172 | 102 | 17293 | 102 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122433 | 17713 | 101 | 17537 | 116 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122434 | 16181 | 118 | 16211 | 117 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122435 | 17408 | 348 | 17633 | 343 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122436 | 16871 | 347 | 16357 | 347 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122437 | 16903 | 345 | 16688 | 344 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122438 | 17347 | 350 | 17724 | 348 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122439 | 18002 | 347 | 18393 | 344 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122440 | 16564 | 347 | 17187 | 344 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122441 | 16361 | 344 | 16545 | 347 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122442 | 17317 | 346 | 17685 | 347 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122443 | 16648 | 348 | 16938 | 348 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122444 | 16964 | 350 | 17264 | 349 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122445 | 17762 | 346 | 17568 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122446 | 17231 | 349 | 16971 | 345 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122447 | 17415 | 349 | 17857 | 350 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122448 | 15296 | 345 | 15518 | 346 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122449 | 17327 | 347 | 17341 | 348 | +
21.06.2022 | OOM201 | V 122450 | 16637 | 106 | 17878 | 115 | +