## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2470
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.06.2022 | OOD103 | W 102801 | 11353 | 61 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102802 | 11713 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102803 | 11105 | 41 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102804 | 11506 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102805 | 11430 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102806 | 11393 | 46 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102807 | 11310 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102808 | 11036 | 41 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102809 | 11158 | 45 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102810 | 11499 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102811 | 11318 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102812 | 11192 | 43 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102813 | 11242 | 40 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102814 | 11137 | 46 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102815 | 11443 | 45 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102816 | 11534 | 57 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102817 | 11353 | 41 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102818 | 11506 | 38 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102819 | 11358 | 40 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102820 | 11426 | 44 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102821 | 11538 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102822 | 11302 | 45 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102823 | 11495 | 35 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102824 | 11791 | 44 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102825 | 11973 | 58 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102826 | 11653 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102827 | 11965 | 55 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102828 | 11509 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102829 | 11740 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102830 | 11674 | 46 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102831 | 11508 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102832 | 11580 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102833 | 11699 | 46 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102834 | 11724 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102835 | 11586 | 55 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102836 | 11571 | 56 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102837 | 11423 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102838 | 11872 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102839 | 11888 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102840 | 11551 | 44 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102841 | 11587 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102842 | 11667 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102843 | 11618 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102844 | 11700 | 47 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102845 | 11710 | 98 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102846 | 11891 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102847 | 11711 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102848 | 11830 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102849 | 11686 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102850 | 11599 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102851 | 11370 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102852 | 11884 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102853 | 11807 | 47 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102854 | 11821 | 55 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102855 | 11618 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102856 | 11908 | 56 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102857 | 11565 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102858 | 11573 | 57 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102859 | 11884 | 70 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102860 | 11748 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102861 | 11774 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102862 | 11551 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102863 | 11601 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102864 | 11745 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102865 | 11956 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102866 | 11712 | 47 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102867 | 11612 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102868 | 11812 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102869 | 11727 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102870 | 11821 | 55 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102871 | 11331 | 61 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102872 | 11805 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102873 | 11818 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102874 | 11407 | 64 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102875 | 11962 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102876 | 11691 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102877 | 11707 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102878 | 11694 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102879 | 11615 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102880 | 11522 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102881 | 11888 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102882 | 11570 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102883 | 11580 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102884 | 11601 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102885 | 11714 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102886 | 11606 | 56 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102887 | 11505 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102888 | 11735 | 57 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102889 | 11869 | 66 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102890 | 11671 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102891 | 11787 | 58 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102892 | 11811 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102893 | 11883 | 58 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102894 | 11703 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102895 | 11362 | 55 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102896 | 11660 | 56 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102897 | 11314 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102898 | 11622 | 71 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102899 | 11661 | 61 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102900 | 10896 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102901 | 11793 | 83 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102902 | 11892 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102903 | 11610 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102904 | 11631 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102905 | 11734 | 41 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102906 | 11790 | 44 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102907 | 11608 | 43 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102908 | 12031 | 47 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102909 | 11660 | 47 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102910 | 11490 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102911 | 11580 | 40 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102912 | 11619 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102913 | 11659 | 47 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102914 | 11570 | 43 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102915 | 11572 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102916 | 11522 | 45 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102917 | 11464 | 40 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102918 | 11669 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102919 | 11706 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102920 | 12202 | 64 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102921 | 11877 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102922 | 11754 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102923 | 11726 | 47 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102924 | 11506 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102925 | 11787 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102926 | 11837 | 55 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102927 | 11521 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102928 | 11913 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102929 | 11445 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102930 | 11782 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102931 | 11586 | 46 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102932 | 11535 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102933 | 11719 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102934 | 11697 | 55 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102935 | 11574 | 66 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102936 | 11560 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102937 | 11890 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102938 | 11901 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102939 | 11569 | 63 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102940 | 11567 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102941 | 11466 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102942 | 11710 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102943 | 11707 | 46 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102944 | 11942 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102945 | 11877 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102946 | 12166 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102947 | 11568 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102948 | 11357 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102949 | 11747 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102950 | 11542 | 56 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102951 | 11684 | 65 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102952 | 11885 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102953 | 11730 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102954 | 11724 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102955 | 11593 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102956 | 11638 | 42 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102957 | 11661 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102958 | 11816 | 56 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102959 | 11745 | 54 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102960 | 11556 | 56 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102961 | 11725 | 44 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102962 | 11827 | 64 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102963 | 11582 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102964 | 11619 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102965 | 11753 | 61 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102966 | 11588 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102967 | 11713 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102968 | 11633 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102969 | 11720 | 59 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102970 | 11507 | 52 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102971 | 11685 | 50 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102972 | 11530 | 44 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102973 | 11706 | 49 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102974 | 11703 | 51 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102975 | 11734 | 53 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102976 | 11665 | 59 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102977 | 11374 | 48 | +
21.06.2022 | OOD103 | W 102978 | 11655 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102979 | 11905 | 58 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102980 | 11985 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102981 | 11722 | 58 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102982 | 11818 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102983 | 11712 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102984 | 11772 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102985 | 11600 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102986 | 11973 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102987 | 11661 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102988 | 11593 | 39 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102989 | 11835 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102990 | 11551 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102991 | 11693 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102992 | 11733 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102993 | 11720 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102994 | 11634 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102995 | 11725 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102996 | 11620 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102997 | 11801 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102998 | 11780 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 102999 | 11622 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103000 | 11966 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103001 | 11725 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103002 | 11690 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103003 | 11856 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103004 | 11638 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103005 | 12021 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103006 | 11615 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103007 | 11138 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103008 | 11594 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103009 | 11744 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103010 | 11639 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103011 | 11818 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103012 | 11843 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103013 | 11832 | 69 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103014 | 11621 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103015 | 11840 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103016 | 11931 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103017 | 11728 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103018 | 11841 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103019 | 11731 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103020 | 11884 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103021 | 11875 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103022 | 11770 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103023 | 11748 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103024 | 11486 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103025 | 11657 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103026 | 11765 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103027 | 11694 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103028 | 11802 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103029 | 11575 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103030 | 11956 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103031 | 11783 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103032 | 11780 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103033 | 11646 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103034 | 12042 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103035 | 11080 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103036 | 11483 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103037 | 11676 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103038 | 11797 | 60 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103039 | 11755 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103040 | 11762 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103041 | 12002 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103042 | 11853 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103043 | 11705 | 59 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103044 | 11511 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103045 | 11990 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103046 | 11811 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103047 | 11596 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103048 | 11657 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103049 | 11580 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103050 | 11698 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103051 | 11960 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103052 | 11823 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103053 | 11905 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103054 | 11694 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103055 | 11659 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103056 | 11707 | 74 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103057 | 11601 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103058 | 11894 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103059 | 11696 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103060 | 11409 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103061 | 11631 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103062 | 11638 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103063 | 11687 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103064 | 11625 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103065 | 11955 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103066 | 12262 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103067 | 11834 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103068 | 11799 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103069 | 11914 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103070 | 11589 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103071 | 11822 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103072 | 11440 | 59 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103073 | 11994 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103074 | 11680 | 40 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103075 | 11670 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103076 | 11945 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103077 | 11767 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103078 | 11931 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103079 | 11506 | 40 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103080 | 11658 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103081 | 11734 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103082 | 11724 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103083 | 12008 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103084 | 11721 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103085 | 11707 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103086 | 11869 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103087 | 11716 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103088 | 11513 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103089 | 11550 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103090 | 11615 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103091 | 11504 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103092 | 11608 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103093 | 11819 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103094 | 11898 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103095 | 12094 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103096 | 11603 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103097 | 11830 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103098 | 11535 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103099 | 11750 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103100 | 11570 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103101 | 11910 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103102 | 11713 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103103 | 11565 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103104 | 11822 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103105 | 11690 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103106 | 11634 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103107 | 11652 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103108 | 11678 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103109 | 11552 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103110 | 11677 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103111 | 11797 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103112 | 11737 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103113 | 11502 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103114 | 12020 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103115 | 11722 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103116 | 11581 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103117 | 11604 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103118 | 11503 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103119 | 11778 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103120 | 11712 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103121 | 11637 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103122 | 11783 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103123 | 11682 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103124 | 11576 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103125 | 11747 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103126 | 11679 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103127 | 11929 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103128 | 11613 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103129 | 11464 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103130 | 11663 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103131 | 11484 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103132 | 11874 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103133 | 11754 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103134 | 11647 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103135 | 11845 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103136 | 11844 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103137 | 11765 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103138 | 11747 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103139 | 11759 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103140 | 11604 | 39 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103141 | 11496 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103142 | 11752 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103143 | 11814 | 40 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103144 | 11468 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103145 | 11719 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103146 | 12048 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103147 | 12022 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103148 | 11592 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103149 | 11775 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103150 | 11694 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103151 | 11846 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103152 | 11502 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103153 | 11842 | 60 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103154 | 11700 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103155 | 11612 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103156 | 11682 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103157 | 11619 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103158 | 11709 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103159 | 11521 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103160 | 11731 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103161 | 11455 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103162 | 10211 | 40 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103163 | 11678 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103164 | 11621 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103165 | 11477 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103166 | 11359 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103167 | 11554 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103168 | 11739 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103169 | 11461 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103170 | 11806 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103171 | 11426 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103172 | 11313 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103173 | 11455 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103174 | 11409 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103175 | 11718 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103176 | 11513 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103177 | 11643 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103178 | 11612 | 40 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103179 | 11223 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103180 | 11653 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103181 | 11731 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103182 | 11429 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103183 | 11611 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103184 | 11567 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103185 | 11460 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103186 | 11540 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103187 | 11496 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103188 | 11399 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103189 | 11459 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103190 | 11461 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103191 | 11694 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103192 | 11607 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103193 | 11517 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103194 | 11562 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103195 | 11586 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103196 | 11591 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103197 | 11641 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103198 | 11588 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103199 | 11590 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103200 | 11641 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103201 | 11505 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103202 | 11696 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103203 | 11578 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103204 | 11867 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103205 | 11807 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103206 | 11587 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103207 | 11374 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103208 | 11420 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103209 | 11666 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103210 | 11730 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103211 | 11714 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103212 | 11917 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103213 | 11715 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103214 | 11665 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103215 | 11395 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103216 | 11599 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103217 | 11959 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103218 | 11758 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103219 | 11537 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103220 | 11808 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103221 | 11442 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103222 | 11403 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103223 | 11635 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103224 | 12029 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103225 | 11757 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103226 | 11791 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103227 | 11830 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103228 | 11489 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103229 | 11808 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103230 | 11648 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103231 | 11359 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103232 | 11701 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103233 | 11589 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103234 | 11772 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103235 | 11757 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103236 | 11783 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103237 | 11625 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103238 | 11470 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103239 | 11788 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103240 | 11581 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103241 | 11581 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103242 | 11666 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103243 | 11657 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103244 | 11703 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103245 | 11559 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103246 | 11499 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103247 | 11615 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103248 | 11806 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103249 | 11668 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103250 | 11688 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103251 | 11758 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103252 | 11396 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103253 | 11731 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103254 | 11400 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103255 | 11796 | 65 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103256 | 11560 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103257 | 11556 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103258 | 11561 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103259 | 11598 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103260 | 11690 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103261 | 11679 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103262 | 11486 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103263 | 11357 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103264 | 11628 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103265 | 11483 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103266 | 11444 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103267 | 11320 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103268 | 11487 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103269 | 11458 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103270 | 11603 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103271 | 11549 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103272 | 11962 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103273 | 11508 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103274 | 11584 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103275 | 11619 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103276 | 11746 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103277 | 11604 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103278 | 11508 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103279 | 11656 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103280 | 11689 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103281 | 11582 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103282 | 11463 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103283 | 11861 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103284 | 11857 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103285 | 11771 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103286 | 11644 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103287 | 11872 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103288 | 11891 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103289 | 11457 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103290 | 11807 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103291 | 11644 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103292 | 11793 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103293 | 11646 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103294 | 11787 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103295 | 11469 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103296 | 11415 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103297 | 11791 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103298 | 11538 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103299 | 11784 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | W 103300 | 11776 | 68 | +