## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2561
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.06.2022 | OOD103 | K 103359 | 11687 | 67 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103360 | 11976 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103361 | 11494 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103362 | 11890 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103363 | 11628 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103364 | 11835 | 59 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103365 | 11741 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103366 | 11636 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103367 | 11510 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103368 | 11944 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103369 | 11577 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103370 | 11731 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103371 | 11791 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103372 | 11391 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103373 | 11657 | 60 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103374 | 11931 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103375 | 11939 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103376 | 11904 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103377 | 12030 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103378 | 11749 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103379 | 11627 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103380 | 11798 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103381 | 11421 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103382 | 11837 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | K 103383 | 11839 | 47 | +