## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2435
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.06.2022 | OOD103 | 207 144588 | 11801 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144589 | 11892 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144590 | 11618 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144591 | 11683 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144592 | 11730 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144593 | 11557 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144594 | 11673 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144595 | 11560 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144596 | 11806 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144597 | 11703 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144598 | 11762 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144599 | 11920 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144600 | 11096 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144601 | 11755 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144602 | 10613 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144603 | 11874 | 71 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144604 | 11831 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144605 | 11727 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144606 | 11769 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144607 | 11435 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144608 | 11687 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144609 | 11918 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144610 | 11738 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144611 | 11727 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144612 | 11603 | 39 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144613 | 11602 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144614 | 11725 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144615 | 11724 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144616 | 11666 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144617 | 11475 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144618 | 11880 | 65 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144619 | 11530 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144620 | 11601 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144621 | 11918 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144622 | 11790 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144623 | 11685 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144624 | 11762 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144625 | 11710 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144626 | 11435 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144627 | 11774 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144628 | 11789 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144629 | 11539 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144630 | 11725 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144631 | 11612 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144632 | 11849 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144633 | 11430 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144634 | 11544 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144635 | 12034 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144636 | 11579 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144637 | 11686 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144638 | 11811 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144639 | 12221 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144640 | 11653 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144641 | 11783 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144642 | 12041 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144643 | 11768 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144644 | 11607 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144645 | 11831 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144646 | 11524 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144647 | 11786 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144648 | 11652 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144649 | 11656 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144650 | 11533 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144651 | 11859 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144652 | 11919 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144653 | 11901 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144654 | 11727 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144655 | 12051 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144656 | 11621 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144657 | 11542 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144658 | 11701 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144659 | 11311 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144660 | 11529 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144661 | 11366 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144662 | 11758 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144663 | 11617 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144664 | 11954 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144665 | 11507 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144666 | 11559 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144667 | 11380 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144668 | 11903 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144669 | 11768 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144670 | 11558 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144671 | 11797 | 60 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144672 | 11608 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144673 | 11682 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144674 | 11399 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144675 | 11542 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144676 | 11674 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144677 | 11340 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144678 | 11951 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144679 | 11697 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144680 | 11760 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144681 | 11858 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144682 | 11513 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144683 | 11489 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144684 | 11817 | 66 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144685 | 11906 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144686 | 11580 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144687 | 11425 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144688 | 11445 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144689 | 11410 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144690 | 11591 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144691 | 11749 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144692 | 11709 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144693 | 11270 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144694 | 11402 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144695 | 11651 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144696 | 11404 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144697 | 11763 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144698 | 11687 | 59 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144699 | 11908 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144700 | 11603 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144701 | 11576 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144702 | 11425 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144703 | 12102 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144704 | 11573 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144705 | 11682 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144706 | 11541 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144707 | 11833 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144708 | 11917 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144709 | 11532 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144710 | 11645 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144711 | 11379 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144712 | 11830 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144713 | 11588 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144714 | 11737 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144715 | 11611 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144716 | 11597 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144717 | 11628 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144718 | 11931 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144719 | 11708 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144720 | 11834 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144721 | 11696 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144722 | 11720 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144723 | 10019 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144724 | 11697 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144725 | 11835 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144726 | 11464 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144727 | 11569 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144728 | 11633 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144729 | 11893 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144730 | 11593 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144731 | 11572 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144732 | 11659 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144733 | 11534 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144734 | 11975 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144735 | 11577 | 70 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144736 | 11617 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144737 | 11823 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144738 | 11643 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144739 | 11670 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144740 | 11800 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144741 | 11591 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144742 | 11819 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144743 | 11453 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144744 | 11846 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144745 | 11983 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144746 | 11771 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144747 | 11516 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144748 | 11819 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144749 | 11713 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144750 | 11919 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144751 | 11635 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144752 | 11496 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144753 | 11767 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144754 | 11748 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144755 | 11582 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144756 | 11764 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144757 | 11782 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144758 | 11751 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144759 | 11529 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144760 | 11811 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144761 | 11874 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144762 | 11482 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144763 | 11467 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144764 | 11595 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144765 | 11418 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144766 | 11614 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144767 | 11573 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144768 | 11572 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144769 | 11586 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144770 | 11548 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144771 | 12048 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144772 | 11741 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144773 | 11744 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144774 | 11619 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144775 | 11522 | 58 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144776 | 11340 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144777 | 11663 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144778 | 11499 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144779 | 11683 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144780 | 11717 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144781 | 11732 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144782 | 11744 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144783 | 11674 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144784 | 11692 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144785 | 11941 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144786 | 12057 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144787 | 11750 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144788 | 11969 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144789 | 11635 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144790 | 11640 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144791 | 11741 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144792 | 11511 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144793 | 11761 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144794 | 11605 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144795 | 11794 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144796 | 11674 | 40 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144797 | 11706 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144798 | 11680 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144799 | 11640 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144800 | 11559 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144801 | 11887 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144802 | 11610 | 39 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144803 | 11454 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144804 | 11481 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144805 | 11468 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144806 | 11575 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144807 | 11786 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144808 | 11429 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144809 | 11562 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144810 | 11832 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144811 | 11671 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144812 | 11742 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144813 | 11472 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144814 | 12085 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144815 | 11638 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144816 | 11841 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144817 | 11505 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144818 | 11512 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144819 | 11513 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144820 | 11699 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144821 | 11539 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144822 | 11360 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144823 | 11541 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144824 | 11813 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144825 | 11661 | 39 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144826 | 11454 | 41 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144827 | 11671 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144828 | 11674 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144829 | 11589 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144830 | 11632 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144831 | 11678 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144832 | 11693 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144833 | 11776 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144834 | 11644 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144835 | 11726 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144836 | 11734 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144837 | 11604 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144838 | 11635 | 58 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144839 | 11809 | 65 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144840 | 11418 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144841 | 11663 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144842 | 11771 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144843 | 11740 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144844 | 11500 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144845 | 11671 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144846 | 11742 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144847 | 11636 | 59 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144848 | 11715 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144849 | 11638 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144850 | 11481 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144851 | 11521 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144852 | 11529 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144853 | 11512 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144854 | 11731 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144855 | 11691 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144856 | 11504 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144857 | 11802 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144858 | 11557 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144859 | 11654 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144860 | 11571 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144861 | 11801 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144862 | 11746 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144863 | 11670 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144864 | 11452 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144865 | 11480 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144866 | 11531 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144867 | 11504 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144868 | 11652 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144869 | 11477 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144870 | 11739 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144871 | 11679 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144872 | 11555 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144873 | 11380 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144874 | 11518 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144875 | 11797 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144876 | 11726 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144877 | 12044 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144878 | 11851 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144879 | 11756 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144880 | 11681 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144881 | 12279 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144882 | 11830 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144883 | 11526 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144884 | 11715 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144885 | 11688 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144886 | 11652 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144887 | 11672 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144888 | 11536 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144889 | 11540 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144890 | 11452 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144891 | 11605 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144892 | 11595 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144893 | 11615 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144894 | 11619 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144895 | 11563 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144896 | 11579 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144897 | 11667 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144898 | 11421 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144899 | 11681 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144900 | 11659 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144901 | 11766 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144902 | 11661 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144903 | 11521 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144904 | 11820 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144905 | 11765 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144906 | 11520 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144907 | 11773 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144908 | 11675 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144909 | 11805 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144910 | 11526 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144911 | 11618 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144912 | 11638 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144913 | 11605 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144914 | 11768 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144915 | 11441 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144916 | 11523 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144917 | 11808 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144918 | 11886 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144919 | 11689 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144920 | 11470 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144921 | 11651 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144922 | 12039 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144923 | 11831 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144924 | 11557 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144925 | 11606 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144926 | 11799 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144927 | 11473 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144928 | 11457 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144929 | 11605 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144930 | 11790 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144931 | 11745 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144932 | 11869 | 58 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144933 | 11677 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144934 | 11650 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144935 | 11437 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144936 | 11814 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144937 | 11639 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144938 | 11655 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144939 | 11568 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144940 | 11618 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144941 | 11560 | 44 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144942 | 11823 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144943 | 11592 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144944 | 11804 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144945 | 11988 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144946 | 11775 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144947 | 11575 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144948 | 11527 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144949 | 11526 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144950 | 11864 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144951 | 11877 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144952 | 11570 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144953 | 11763 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144954 | 11630 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144955 | 11627 | 65 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144956 | 11728 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144957 | 11836 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144958 | 11091 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144959 | 11677 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144960 | 11715 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144961 | 11761 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144962 | 11833 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144963 | 11669 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144964 | 11647 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144965 | 11611 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144966 | 11786 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144967 | 11930 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144968 | 11787 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144969 | 11443 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144970 | 11782 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144971 | 11774 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144972 | 11591 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144973 | 11678 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144974 | 11593 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144975 | 11686 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144976 | 11830 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144977 | 11729 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144978 | 12000 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144979 | 11710 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144980 | 12041 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144981 | 11567 | 45 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144982 | 11647 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144983 | 11851 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144984 | 11682 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144985 | 11581 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144986 | 11912 | 69 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144987 | 11963 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144988 | 11485 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144989 | 11736 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144990 | 12039 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144991 | 11716 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144992 | 11680 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144993 | 11966 | 58 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144994 | 11818 | 42 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144995 | 11508 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144996 | 11584 | 50 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144997 | 11611 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144998 | 11683 | 49 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 144999 | 11727 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145000 | 11808 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145001 | 11762 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145002 | 11613 | 65 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145003 | 11670 | 48 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145004 | 11731 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145005 | 11456 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145006 | 10293 | 43 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145007 | 11547 | 47 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145008 | 11703 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145009 | 11752 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145010 | 11718 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145011 | 11929 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145012 | 11725 | 46 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145013 | 11931 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145014 | 11581 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145015 | 12020 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145016 | 11758 | 59 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145017 | 11767 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145018 | 11886 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145019 | 11873 | 60 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145020 | 11799 | 70 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145021 | 11836 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145022 | 11668 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145023 | 11812 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145024 | 11860 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145025 | 11890 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145026 | 11545 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145027 | 11597 | 51 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145028 | 11704 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145029 | 11563 | 58 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145030 | 11767 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145031 | 11591 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145032 | 11996 | 78 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145033 | 11658 | 53 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145034 | 11771 | 66 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145035 | 11695 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145036 | 11770 | 71 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145037 | 11718 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145038 | 11678 | 65 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145039 | 11855 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145040 | 11841 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145041 | 11959 | 62 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145042 | 11722 | 59 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145043 | 11663 | 73 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145044 | 11635 | 71 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145045 | 11703 | 60 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145046 | 11761 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145047 | 11688 | 77 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145048 | 12058 | 82 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145049 | 11999 | 71 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145050 | 11865 | 68 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145051 | 11645 | 57 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145052 | 11648 | 67 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145053 | 11538 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145054 | 12017 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145055 | 11687 | 52 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145056 | 11686 | 67 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145057 | 11824 | 60 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145058 | 11952 | 60 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145059 | 11507 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145060 | 11759 | 63 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145061 | 11698 | 64 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145062 | 11770 | 80 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145063 | 11861 | 73 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145064 | 11477 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145065 | 11571 | 54 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145066 | 11583 | 61 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145067 | 12035 | 59 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145068 | 11817 | 68 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145069 | 11769 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145070 | 11589 | 69 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145071 | 11802 | 58 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145072 | 11571 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145073 | 11674 | 55 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145074 | 11757 | 56 | +
22.06.2022 | OOD103 | 207 145075 | 11703 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145076 | 12087 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145077 | 11451 | 61 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145078 | 11893 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145079 | 11618 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145080 | 11759 | 60 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145081 | 11733 | 67 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145082 | 11879 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145083 | 11779 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145084 | 11675 | 62 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145085 | 11575 | 65 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145086 | 11743 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145087 | 11740 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145088 | 11737 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145089 | 11538 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145090 | 11538 | 74 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145091 | 11797 | 67 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145092 | 12035 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145093 | 12007 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145094 | 11695 | 60 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145095 | 11696 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145096 | 11603 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145097 | 11607 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145098 | 11761 | 45 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145099 | 11609 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145100 | 11881 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145101 | 12097 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145102 | 11727 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145103 | 11752 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145104 | 11563 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145105 | 11595 | 62 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145106 | 11774 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145107 | 11546 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145108 | 11868 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145109 | 11520 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145110 | 11769 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145111 | 11840 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145112 | 11824 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145113 | 11813 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145114 | 11845 | 64 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145115 | 11621 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145116 | 11762 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145117 | 11758 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145118 | 11611 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145119 | 11367 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145120 | 11882 | 66 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145121 | 11869 | 60 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145122 | 11610 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145123 | 11683 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145124 | 11828 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145125 | 11712 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145126 | 11623 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145127 | 11343 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145128 | 11849 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145129 | 11926 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145130 | 12114 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145131 | 11810 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145132 | 11691 | 60 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145133 | 11593 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145134 | 11659 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145135 | 11867 | 70 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145136 | 11915 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145137 | 11818 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145138 | 11850 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145139 | 11875 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145140 | 11876 | 64 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145141 | 11787 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145142 | 11743 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145143 | 11985 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145144 | 10292 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145145 | 11560 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145146 | 11764 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145147 | 11679 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145148 | 11690 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145149 | 11608 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145150 | 11758 | 71 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145151 | 11814 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145152 | 12052 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145153 | 11812 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145154 | 11620 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145155 | 11553 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145156 | 12121 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145157 | 11634 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145158 | 11844 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145159 | 12061 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145160 | 11964 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145161 | 11855 | 42 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145162 | 11933 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145163 | 11831 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145164 | 11820 | 63 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145165 | 11970 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145166 | 11734 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145167 | 11435 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145168 | 11683 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145169 | 12036 | 59 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145170 | 11645 | 62 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145171 | 11918 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145172 | 12016 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145173 | 11528 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145174 | 11646 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145175 | 11634 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145176 | 11857 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145177 | 11607 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145178 | 11636 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145179 | 11951 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145180 | 11556 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145181 | 12027 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145182 | 11573 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145183 | 11774 | 59 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145184 | 11375 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145185 | 11986 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145186 | 11493 | 44 | +
23.06.2022 | OOD103 | 207 145187 | 11958 | 60 | +