## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2455
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.06.2022 | OOD103 | D 109308 | 11595 | 72 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109309 | 11799 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109310 | 11693 | 43 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109311 | 11942 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109312 | 11659 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109313 | 11840 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109314 | 11542 | 67 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109315 | 11767 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109316 | 11804 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109317 | 11839 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109318 | 11992 | 66 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109319 | 12197 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109320 | 11772 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109321 | 11541 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109322 | 11437 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109323 | 12156 | 74 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109324 | 11349 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109325 | 11697 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109326 | 11907 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109327 | 11586 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109328 | 11595 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109329 | 11733 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109330 | 11484 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109331 | 11733 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109332 | 11730 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109333 | 11760 | 59 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109334 | 11543 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109335 | 11607 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109336 | 11527 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109337 | 11624 | 59 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109338 | 11832 | 66 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109339 | 11633 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109340 | 11772 | 44 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109341 | 11735 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109342 | 11769 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109343 | 11641 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109344 | 11639 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109345 | 11515 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109346 | 11576 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109347 | 11893 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109348 | 11573 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109349 | 11694 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109350 | 11768 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109351 | 11674 | 59 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109352 | 11685 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109353 | 11521 | 60 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109354 | 11763 | 69 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109355 | 11881 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109356 | 11861 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109357 | 11701 | 45 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109358 | 11601 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109359 | 11614 | 45 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109360 | 11472 | 60 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109361 | 11890 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109362 | 11985 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109363 | 11744 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109364 | 11612 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109365 | 11879 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109366 | 11509 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109367 | 11895 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109368 | 11786 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109369 | 11826 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109370 | 11975 | 66 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109371 | 11734 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109372 | 12123 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109373 | 11987 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109374 | 11688 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109375 | 11868 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109376 | 11529 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109377 | 11847 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109378 | 11928 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109379 | 11829 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109380 | 12092 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109381 | 11623 | 59 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109382 | 11708 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109383 | 11405 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109384 | 11804 | 59 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109385 | 11486 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109386 | 11564 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109387 | 12364 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109388 | 11628 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109389 | 11594 | 45 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109390 | 11637 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109391 | 11589 | 59 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109392 | 11584 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109393 | 11984 | 46 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109394 | 11834 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109395 | 11561 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109396 | 11683 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109397 | 11696 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109398 | 12059 | 67 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109399 | 11475 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109400 | 12026 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109401 | 11721 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109402 | 11593 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109403 | 11440 | 48 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109404 | 11701 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109405 | 11476 | 44 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109406 | 11929 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109407 | 11737 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109408 | 11911 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109409 | 11668 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109410 | 11661 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109411 | 11905 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109412 | 11747 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109413 | 11775 | 68 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109414 | 12036 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109415 | 11738 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109416 | 11795 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109417 | 11744 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109418 | 11635 | 68 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109419 | 11712 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109420 | 11132 | 60 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109421 | 11791 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109422 | 11948 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109423 | 11781 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109424 | 11900 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109425 | 11802 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109426 | 11798 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109427 | 11609 | 53 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109428 | 11799 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109429 | 11696 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109430 | 11839 | 60 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109431 | 11734 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109432 | 11572 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109433 | 11712 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109434 | 11721 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109435 | 11698 | 58 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109436 | 11951 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109437 | 11859 | 66 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109438 | 11776 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109439 | 12052 | 56 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109440 | 11782 | 57 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109441 | 11694 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109442 | 11795 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109443 | 11551 | 75 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109444 | 11709 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109445 | 11741 | 50 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109446 | 11279 | 42 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109447 | 11794 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109448 | 11423 | 51 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109449 | 11696 | 63 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109450 | 11537 | 64 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109451 | 11964 | 52 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109452 | 11816 | 54 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109453 | 11840 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109454 | 11698 | 47 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109455 | 11279 | 55 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109456 | 11750 | 49 | +
23.06.2022 | OOD103 | D 109457 | 11801 | 53 | +