## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.06.2022 | OOM106 | V 101606 | 12524 | 200 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101607 | 12945 | 200 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101608 | 12107 | 192 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101609 | 12359 | 198 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101610 | 12453 | 192 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101611 | 12553 | 193 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101612 | 12170 | 196 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101613 | 12462 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101614 | 12459 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101615 | 12428 | 197 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101616 | 12168 | 193 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101617 | 12466 | 199 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101618 | 12553 | 191 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101619 | 12302 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101620 | 12355 | 191 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101621 | 12580 | 200 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101622 | 12787 | 197 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101623 | 11931 | 199 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101624 | 12401 | 200 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101625 | 12559 | 197 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101626 | 12245 | 194 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101627 | 11976 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101628 | 12365 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101629 | 12621 | 194 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101630 | 11999 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101631 | 12356 | 199 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101632 | 12377 | 200 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101633 | 12222 | 196 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101634 | 12516 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101635 | 12231 | 196 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101636 | 12065 | 193 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101637 | 12341 | 193 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101638 | 12128 | 194 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101639 | 12033 | 193 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101640 | 12292 | 197 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101641 | 12485 | 200 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101642 | 11982 | 190 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101643 | 12612 | 191 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101644 | 12432 | 197 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101645 | 12421 | 190 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101646 | 12179 | 194 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101647 | 12006 | 196 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101648 | 12259 | 187 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101649 | 12213 | 197 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101650 | 12265 | 196 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101651 | 12358 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101652 | 12029 | 197 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101653 | 12255 | 195 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101654 | 12389 | 176 | +
23.06.2022 | OOM106 | V 101655 | 12363 | 198 | +