## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2467
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.06.2022 | OOA101-V | D 107570 | 11769 | 47 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107571 | 11938 | 31 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107572 | 11922 | 32 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107573 | 11732 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107574 | 11445 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107575 | 11616 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107576 | 11626 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107577 | 11496 | 38 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107578 | 11651 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107579 | 11955 | 27 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107580 | 12043 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107581 | 11596 | 30 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107582 | 11690 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107583 | 11605 | 31 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107584 | 11696 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107585 | 11998 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107586 | 11814 | 49 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107587 | 11760 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107588 | 11892 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107589 | 11818 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107590 | 11824 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107591 | 11911 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107592 | 11807 | 39 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107593 | 10897 | 38 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107594 | 11840 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107595 | 11625 | 31 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107596 | 11905 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107597 | 11611 | 31 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107598 | 12002 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107599 | 11559 | 32 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107600 | 11737 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107601 | 11572 | 50 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107602 | 11908 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107603 | 11953 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107604 | 11651 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107605 | 11719 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107606 | 11945 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107607 | 11701 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107608 | 11766 | 38 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107609 | 11795 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107610 | 11682 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107611 | 11871 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107612 | 11635 | 30 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107613 | 11779 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107614 | 11830 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107615 | 11852 | 40 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107616 | 11773 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107617 | 11801 | 48 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107618 | 11888 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107619 | 11831 | 31 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107620 | 11800 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107621 | 11806 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107622 | 11624 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107623 | 11949 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107624 | 11460 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107625 | 11848 | 32 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107626 | 11590 | 30 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107627 | 11849 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107628 | 11769 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107629 | 11523 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107630 | 11696 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107631 | 11794 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107632 | 11682 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107633 | 11721 | 50 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107634 | 11783 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107635 | 11777 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107636 | 11810 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107637 | 11695 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107638 | 11653 | 32 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107639 | 11571 | 44 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107640 | 11921 | 42 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107641 | 11772 | 38 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107642 | 11816 | 43 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107643 | 11794 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107644 | 11685 | 40 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107645 | 11725 | 41 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107646 | 11932 | 50 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107647 | 11736 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107648 | 11961 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107649 | 11806 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107650 | 11725 | 41 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107651 | 11756 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107652 | 11679 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107653 | 11593 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107654 | 11780 | 31 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107655 | 11898 | 26 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107656 | 11580 | 43 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107657 | 11530 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107658 | 11728 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107659 | 11639 | 39 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107660 | 11657 | 48 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107661 | 11636 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107662 | 11707 | 39 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107663 | 11862 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107664 | 11481 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107665 | 11870 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107666 | 11560 | 42 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107667 | 11742 | 39 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107668 | 11735 | 32 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107669 | 11909 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107670 | 11676 | 29 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107671 | 11607 | 40 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107672 | 11539 | 38 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107673 | 11645 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107674 | 11695 | 40 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107675 | 11812 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107676 | 11508 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107677 | 11895 | 39 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107678 | 11808 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107679 | 11873 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107680 | 11800 | 46 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107681 | 11589 | 38 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107682 | 11971 | 34 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107683 | 11807 | 32 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107684 | 11780 | 41 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107685 | 11653 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107686 | 11770 | 39 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107687 | 11874 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107688 | 11539 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107689 | 11713 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107690 | 11834 | 51 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107691 | 11886 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107692 | 11594 | 43 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107693 | 11787 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107694 | 11588 | 33 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107695 | 11653 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107696 | 11841 | 41 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107697 | 11610 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107698 | 11451 | 32 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107699 | 11708 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107700 | 11899 | 41 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107701 | 11779 | 32 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107702 | 11865 | 40 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107703 | 11878 | 40 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107704 | 11580 | 38 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107705 | 11506 | 41 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107706 | 12192 | 53 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107707 | 11566 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107708 | 11946 | 38 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107709 | 11458 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107710 | 11597 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107711 | 11592 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107712 | 11683 | 37 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107713 | 11791 | 36 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107714 | 11705 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107715 | 11535 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107716 | 11693 | 40 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107717 | 11742 | 35 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107718 | 11723 | 42 | +
23.06.2022 | OOA101-V | D 107719 | 11749 | 43 | +