## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.06.2022 | OOM112 | V 108951 | 37805 | 214 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108952 | 39118 | 191 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108953 | 40811 | 215 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108954 | 39736 | 209 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108955 | 43254 | 263 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108956 | 40745 | 203 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108957 | 39221 | 202 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108958 | 41079 | 224 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108959 | 38656 | 265 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108960 | 44377 | 214 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108961 | 41571 | 196 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108962 | 39385 | 236 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108963 | 39921 | 221 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108964 | 40525 | 353 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108965 | 39850 | 927 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108966 | 43940 | 1019 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108967 | 42374 | 980 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108968 | 43186 | 993 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108969 | 42383 | 944 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108970 | 43430 | 993 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108971 | 41916 | 980 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108972 | 41044 | 947 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108973 | 43712 | 1009 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108974 | 40974 | 962 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108975 | 42688 | 962 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108976 | 40831 | 973 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108977 | 42688 | 1001 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108978 | 44456 | 992 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108979 | 42149 | 982 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108980 | 43404 | 1003 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108981 | 44031 | 988 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108982 | 43477 | 1019 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108983 | 40867 | 926 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108984 | 42468 | 968 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108985 | 43457 | 967 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108986 | 43041 | 1003 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108987 | 43196 | 997 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108988 | 42531 | 1005 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108989 | 42980 | 963 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108990 | 41209 | 927 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108991 | 44977 | 1043 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108992 | 44930 | 1027 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108993 | 45082 | 1069 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108994 | 42997 | 968 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108995 | 40503 | 941 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108996 | 38686 | 251 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108997 | 42215 | 215 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108998 | 42845 | 215 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 108999 | 42054 | 212 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109000 | 44617 | 141 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109001 | 42161 | 261 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109002 | 41201 | 197 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109003 | 44489 | 261 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109004 | 39494 | 207 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109005 | 39731 | 185 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109006 | 40456 | 200 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109007 | 40856 | 208 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109008 | 42436 | 217 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109009 | 41053 | 255 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109010 | 43110 | 211 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109011 | 44532 | 1023 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109012 | 43416 | 1010 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109013 | 39699 | 925 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109014 | 43360 | 1027 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109015 | 39468 | 936 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109016 | 41645 | 982 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109017 | 39507 | 915 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109018 | 41967 | 975 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109019 | 41073 | 946 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109020 | 42056 | 964 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109021 | 41530 | 970 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109022 | 41858 | 983 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109023 | 39568 | 912 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109024 | 39549 | 931 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109025 | 41409 | 986 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109026 | 42122 | 998 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109027 | 41139 | 959 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109028 | 41423 | 948 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109029 | 41287 | 974 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109030 | 40091 | 919 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109031 | 40219 | 925 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109032 | 39509 | 935 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109033 | 42859 | 985 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109034 | 39338 | 929 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109035 | 42972 | 1001 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109036 | 42351 | 990 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109037 | 41586 | 952 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109038 | 42242 | 988 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109039 | 37490 | 890 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109040 | 40816 | 952 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109041 | 36251 | 844 | +
23.06.2022 | OOM112 | V 109042 | 41049 | 949 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109043 | 37565 | 867 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109044 | 41068 | 967 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109045 | 38423 | 870 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109046 | 39571 | 917 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109047 | 39817 | 905 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109048 | 38428 | 886 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109049 | 40040 | 920 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109050 | 40444 | 930 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109051 | 41228 | 947 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109052 | 36517 | 864 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109053 | 42110 | 984 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109054 | 42668 | 980 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109055 | 37407 | 856 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109056 | 43532 | 1014 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109057 | 39705 | 927 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109058 | 41853 | 992 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109059 | 40428 | 929 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109060 | 40622 | 947 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109061 | 42602 | 999 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109062 | 41277 | 951 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109063 | 40859 | 969 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109064 | 36316 | 853 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109065 | 42806 | 999 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109066 | 41150 | 977 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109067 | 44479 | 1053 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109068 | 41611 | 965 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109069 | 39623 | 910 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109070 | 42828 | 1005 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109071 | 43065 | 982 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109072 | 39799 | 926 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109073 | 39122 | 914 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109074 | 40519 | 930 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109075 | 39355 | 904 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109076 | 39034 | 897 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109077 | 39214 | 923 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109078 | 40679 | 944 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109079 | 40714 | 941 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109080 | 39735 | 942 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109081 | 41399 | 951 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109082 | 41109 | 958 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109083 | 42252 | 974 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109084 | 40695 | 936 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109085 | 40892 | 970 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109086 | 42783 | 1004 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109087 | 39882 | 916 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109088 | 41590 | 976 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109089 | 42365 | 975 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109090 | 41785 | 978 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109091 | 43232 | 1020 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109092 | 42695 | 987 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109093 | 39675 | 938 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109094 | 39816 | 946 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109095 | 40678 | 965 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109096 | 40413 | 933 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109097 | 42394 | 985 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109098 | 40434 | 949 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109099 | 40037 | 937 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109100 | 39512 | 915 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109101 | 41662 | 985 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109102 | 41908 | 973 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109103 | 41869 | 993 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109104 | 42867 | 1019 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109105 | 41539 | 960 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109106 | 37395 | 882 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109107 | 41456 | 958 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109108 | 42633 | 972 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109109 | 41690 | 955 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109110 | 39600 | 935 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109111 | 39343 | 914 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109112 | 42791 | 1010 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109113 | 38836 | 915 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109114 | 42569 | 1011 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109115 | 43859 | 997 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109116 | 40397 | 944 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109117 | 40952 | 940 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109118 | 42677 | 994 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109119 | 39873 | 934 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109120 | 38856 | 896 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109121 | 41585 | 988 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109122 | 41728 | 960 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109123 | 40108 | 933 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109124 | 41390 | 958 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109125 | 41245 | 958 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109126 | 38988 | 895 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109127 | 38804 | 900 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109128 | 41862 | 967 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109129 | 44327 | 1049 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109130 | 41921 | 990 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109131 | 41946 | 955 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109132 | 40655 | 932 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109133 | 42194 | 971 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109134 | 43250 | 987 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109135 | 39437 | 929 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109136 | 42168 | 990 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109137 | 40541 | 941 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109138 | 41270 | 977 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109139 | 42595 | 997 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109140 | 38679 | 910 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109141 | 42173 | 995 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109142 | 40134 | 928 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109143 | 42844 | 980 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109144 | 40679 | 943 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109145 | 39973 | 936 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109146 | 43260 | 1009 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109147 | 41557 | 978 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109148 | 38004 | 897 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109149 | 41613 | 965 | +
24.06.2022 | OOM112 | V 109150 | 41692 | 963 | +