## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.06.2022 | OOM102 | V 105891 | 13062 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105892 | 12746 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105893 | 12997 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105894 | 12856 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105895 | 12557 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105896 | 12797 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105897 | 13060 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105898 | 12941 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105899 | 12588 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105900 | 12856 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105901 | 12822 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105902 | 13090 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105903 | 12639 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105904 | 12601 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105905 | 12472 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105906 | 12782 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105907 | 12693 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105908 | 13362 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105909 | 13206 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105910 | 13110 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105911 | 12677 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105912 | 13077 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105913 | 12715 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105914 | 12991 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105915 | 13071 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105916 | 12826 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105917 | 12621 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105918 | 13109 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105919 | 12676 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105920 | 12970 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105921 | 12876 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105922 | 12496 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105923 | 12659 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105924 | 12874 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105925 | 12846 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105926 | 12844 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105927 | 12824 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105928 | 12387 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105929 | 12719 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105930 | 12491 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105931 | 12674 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105932 | 13164 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105933 | 12796 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105934 | 12792 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105935 | 12870 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105936 | 13148 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105937 | 13133 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105938 | 13005 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105939 | 13081 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105940 | 12906 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105941 | 12795 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105942 | 12504 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105943 | 13014 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105944 | 12848 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105945 | 12995 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105946 | 12686 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105947 | 12754 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105948 | 13019 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105949 | 13040 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105950 | 13042 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105951 | 12699 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105952 | 12847 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105953 | 12883 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105954 | 13000 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105955 | 12961 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105956 | 12646 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105957 | 12949 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105958 | 12650 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105959 | 12625 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105960 | 12963 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105961 | 13124 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105962 | 12804 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105963 | 13098 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105964 | 13011 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105965 | 13348 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105966 | 12598 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105967 | 13021 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105968 | 13169 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105969 | 12907 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105970 | 12810 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105971 | 12853 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105972 | 13027 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105973 | 12968 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105974 | 12707 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105975 | 13153 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105976 | 13098 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105977 | 13468 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105978 | 12862 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105979 | 12636 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105980 | 12830 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105981 | 13091 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105982 | 12648 | 117 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105983 | 12554 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105984 | 12750 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105985 | 13010 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105986 | 12923 | 119 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105987 | 13201 | 120 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105988 | 13041 | 118 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105989 | 12772 | 116 | +
28.06.2022 | OOM102 | V 105990 | 13177 | 120 | +