## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2567
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.06.2022 | OOM103 | V 118601 | 12076 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118602 | 11728 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118603 | 12097 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118604 | 12078 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118605 | 12102 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118606 | 11902 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118607 | 11704 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118608 | 12140 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118609 | 12077 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118610 | 12096 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118611 | 12114 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118612 | 11993 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118613 | 11994 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118614 | 11931 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118615 | 12201 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118616 | 11717 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118617 | 12015 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118618 | 12161 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118619 | 12075 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118620 | 11819 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118621 | 11817 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118622 | 12259 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118623 | 11772 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118624 | 12221 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118625 | 12092 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118626 | 11803 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118627 | 11962 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118628 | 11928 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118629 | 11827 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118630 | 12103 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118631 | 11885 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118632 | 11958 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118633 | 11996 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118634 | 11961 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118635 | 11633 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118636 | 12287 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118637 | 12212 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118638 | 12199 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118639 | 11889 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118640 | 12174 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118641 | 12540 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118642 | 12150 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118643 | 12373 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118644 | 12264 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118645 | 12100 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118646 | 11670 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118647 | 11857 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118648 | 11867 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118649 | 12012 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118650 | 12136 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118651 | 12281 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118652 | 11798 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118653 | 11879 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118654 | 12010 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118655 | 11698 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118656 | 12185 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118657 | 12104 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118658 | 12231 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118659 | 12298 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118660 | 12336 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118661 | 11787 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118662 | 12004 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118663 | 11857 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118664 | 12052 | 94 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118665 | 12166 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118666 | 12078 | 94 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118667 | 12467 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118668 | 12353 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118669 | 12069 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118670 | 11581 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118671 | 11822 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118672 | 12319 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118673 | 12000 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118674 | 11875 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118675 | 12076 | 85 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118676 | 11906 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118677 | 11683 | 90 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118678 | 11977 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118679 | 11959 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118680 | 12125 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118681 | 12102 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118682 | 12286 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118683 | 12600 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118684 | 12209 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118685 | 12121 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118686 | 11950 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118687 | 11673 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118688 | 12017 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118689 | 11899 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118690 | 12200 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118691 | 11778 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118692 | 12032 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118693 | 11960 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118694 | 11749 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118695 | 11986 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118696 | 12318 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118697 | 11935 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118698 | 12054 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118699 | 11907 | 82 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118700 | 12355 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118701 | 12228 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118702 | 11841 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118703 | 12171 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118704 | 12070 | 94 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118705 | 11924 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118706 | 11824 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118707 | 12221 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118708 | 11887 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118709 | 11641 | 86 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118710 | 12181 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118711 | 11880 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118712 | 12097 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118713 | 11936 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118714 | 12506 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118715 | 11697 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118716 | 12430 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118717 | 11948 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118718 | 12310 | 94 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118719 | 12129 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118720 | 12343 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118721 | 11906 | 91 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118722 | 12056 | 91 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118723 | 12074 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118724 | 11578 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118725 | 11915 | 90 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118726 | 12689 | 0 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118727 | 12315 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118728 | 12101 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118729 | 11926 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118730 | 12055 | 91 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118731 | 11794 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118732 | 11968 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118733 | 12082 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118734 | 12429 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118735 | 12301 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118736 | 12021 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118737 | 11553 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118738 | 11971 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118739 | 12240 | 94 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118740 | 11985 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118741 | 12075 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118742 | 11792 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118743 | 12238 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118744 | 12238 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118745 | 12054 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118746 | 12322 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118747 | 11964 | 90 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118748 | 12389 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118749 | 11871 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118750 | 12016 | 94 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118751 | 12026 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118752 | 12141 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118753 | 12020 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118754 | 12069 | 90 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118755 | 11888 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118756 | 11994 | 93 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118757 | 11798 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118758 | 11898 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118759 | 12193 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118760 | 12082 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118761 | 12142 | 90 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118762 | 12019 | 94 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118763 | 12066 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118764 | 11752 | 92 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118765 | 11924 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118766 | 12063 | 90 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118767 | 11940 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118768 | 12402 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118769 | 12039 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118770 | 11974 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118771 | 12041 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118772 | 11974 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118773 | 12238 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118774 | 11876 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118775 | 12361 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118776 | 12435 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118777 | 12029 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118778 | 11665 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118779 | 12029 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118780 | 12096 | 95 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118781 | 11881 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118782 | 12105 | 96 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118783 | 12181 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118784 | 12022 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118785 | 12471 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118786 | 12222 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118787 | 11997 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118788 | 11859 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118789 | 11870 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118790 | 12039 | 99 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118791 | 12000 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118792 | 12049 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118793 | 12006 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118794 | 11770 | 97 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118795 | 12061 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118796 | 12278 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118797 | 12282 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118798 | 11807 | 98 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118799 | 12451 | 100 | +
27.06.2022 | OOM103 | V 118800 | 11951 | 97 | +