## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2481
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138566 | 11581 | -5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138567 | 11935 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138568 | 12019 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138569 | 11978 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138570 | 11932 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138571 | 11625 | 13 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138572 | 11709 | 16 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138573 | 11776 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138574 | 11864 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138575 | 12040 | 33 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138576 | 11926 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138577 | 11699 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138578 | 11774 | 13 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138579 | 11906 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138580 | 11974 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138581 | 11705 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138582 | 11614 | 16 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138583 | 11711 | 16 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138584 | 11688 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138585 | 11724 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138586 | 11597 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138587 | 11480 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138588 | 11681 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138589 | 11801 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138590 | 11808 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138591 | 11906 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138592 | 11896 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138593 | 11601 | 15 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138594 | 11661 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138595 | 11746 | 15 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138596 | 12070 | -2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138597 | 11798 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138598 | 11952 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138599 | 11736 | 17 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138600 | 11904 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138601 | 11747 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138602 | 11697 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138603 | 11850 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138604 | 11794 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138605 | 11829 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138606 | 11890 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138607 | 11734 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138608 | 11932 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138609 | 12006 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138610 | 11938 | 20 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138611 | 11909 | 18 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138612 | 11800 | -7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138613 | 11913 | -4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138614 | 11830 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138615 | 11850 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138616 | 11690 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138617 | 11856 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138618 | 11837 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138619 | 11909 | -3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138620 | 11815 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138621 | 11862 | -4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138622 | 11710 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138623 | 11910 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138624 | 11950 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138625 | 11647 | -3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138626 | 11566 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138627 | 11812 | -6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138628 | 11691 | 0 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138629 | 11800 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138630 | 11714 | 1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138631 | 11837 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138632 | 11672 | -1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138633 | 11733 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138634 | 11846 | -2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138635 | 11747 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138636 | 11805 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138637 | 11609 | 0 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138638 | 11699 | 1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138639 | 11998 | -3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138640 | 11931 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138641 | 11807 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138642 | 11590 | 23 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138643 | 11679 | -14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138644 | 11764 | 0 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138645 | 11758 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138646 | 11994 | -3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138647 | 11582 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138648 | 11848 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138649 | 11906 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138650 | 11659 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138651 | 11800 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138652 | 11720 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138653 | 11772 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138654 | 11824 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138655 | 11857 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138656 | 11734 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138657 | 11905 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138658 | 11682 | -1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138659 | 11772 | -7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138660 | 11924 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138661 | 12022 | 0 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138662 | 11675 | 1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138663 | 11895 | 1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138664 | 11703 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138665 | 11754 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138666 | 11874 | 2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138667 | 11926 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138668 | 12004 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138669 | 11149 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138670 | 11801 | -1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138671 | 11670 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138672 | 11738 | -1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138673 | 11767 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138674 | 11803 | -5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138675 | 11945 | -14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138676 | 11799 | 1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138677 | 12055 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138678 | 11851 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138679 | 11937 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138680 | 11671 | -1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138681 | 11813 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138682 | 11702 | 2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138683 | 12001 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138684 | 11916 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138685 | 11762 | 0 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138686 | 11897 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138687 | 11901 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138688 | 12001 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138689 | 11978 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138690 | 11742 | -11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138691 | 11882 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138692 | 11911 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138693 | 11856 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138694 | 11921 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138695 | 11653 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138696 | 11799 | 1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138697 | 11761 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138698 | 11625 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138699 | 11944 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138700 | 11805 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138701 | 11790 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138702 | 11896 | 2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138703 | 12013 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138704 | 11761 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138705 | 11778 | 1 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138706 | 11755 | -10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138707 | 11881 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138708 | 11777 | 2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138709 | 11827 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138710 | 11755 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138711 | 11889 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138712 | 11707 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138713 | 11811 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138714 | 11760 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138715 | 11758 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138716 | 11798 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138717 | 11818 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138718 | 11769 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138719 | 11902 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138720 | 11604 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138721 | 11757 | -9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138722 | 11905 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138723 | 11630 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138724 | 11857 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138725 | 11662 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138726 | 11644 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138727 | 11822 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138728 | 11880 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138729 | 11776 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138730 | 11793 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138731 | 11734 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138732 | 11651 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138733 | 11900 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138734 | 11719 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138735 | 11754 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138736 | 11756 | -9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138737 | 11737 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138738 | 11909 | 2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138739 | 11643 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138740 | 11728 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138741 | 11747 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138742 | 11832 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138743 | 11655 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138744 | 11809 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138745 | 11846 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138746 | 11585 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138747 | 11697 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138748 | 11794 | 13 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138749 | 11890 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138750 | 11757 | -9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138751 | 11759 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138752 | 11731 | 15 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138753 | 11595 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138754 | 11960 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138755 | 11551 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138756 | 11707 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138757 | 11805 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138758 | 11915 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138759 | 11855 | 2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138760 | 11920 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138761 | 11904 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138762 | 11585 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138763 | 12000 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138764 | 11886 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138765 | 12075 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138766 | 11714 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138767 | 11745 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138768 | 11595 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138769 | 11630 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138770 | 11900 | 21 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138771 | 11771 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138772 | 11815 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138773 | 11736 | 2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138774 | 11777 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138775 | 11806 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138776 | 11730 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138777 | 11836 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138778 | 11882 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138779 | 11842 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138780 | 11954 | -4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138781 | 11741 | 2 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138782 | 11772 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138783 | 11712 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138784 | 11686 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138785 | 11813 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138786 | 11830 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138787 | 11653 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138788 | 11710 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138789 | 11849 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138790 | 11750 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138791 | 11885 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138792 | 11748 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138793 | 11723 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138794 | 11538 | -10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138795 | 11738 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138796 | 11833 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138797 | 11892 | 22 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138798 | 11668 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138799 | 11778 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138800 | 11945 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138801 | 12059 | 17 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138802 | 11904 | 13 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138803 | 11876 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138804 | 11666 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138805 | 11652 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138806 | 11789 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138807 | 11925 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138808 | 11853 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138809 | 11704 | 3 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138810 | 11802 | -12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138811 | 11738 | 4 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138812 | 11851 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138813 | 11883 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138814 | 11961 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138815 | 11666 | 6 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138816 | 12303 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138817 | 11804 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138818 | 11651 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138819 | 11821 | 13 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138820 | 11706 | 8 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138821 | 11805 | 7 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138822 | 11867 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138823 | 11754 | 9 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138824 | 11934 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138825 | 11817 | 15 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138826 | 11954 | -5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138827 | 11744 | 10 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138828 | 11882 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138829 | 11872 | 14 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138830 | 11796 | 12 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138831 | 10979 | 11 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138832 | 11855 | 5 | +
27.06.2022 | OOD103-2V | JJ 138833 | 11928 | 10 | +