## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2521
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116635 | 12191 | 31 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116636 | 11211 | 32 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116637 | 11282 | 30 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116638 | 11282 | 33 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116639 | 11215 | 34 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116640 | 11263 | 32 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116641 | 11082 | 30 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116642 | 11490 | 28 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116643 | 11239 | 27 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116644 | 11398 | 27 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116645 | 10761 | 36 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116646 | 11262 | 30 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116647 | 11363 | 47 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116648 | 11369 | 41 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116649 | 11752 | 63 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116650 | 11544 | 31 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116651 | 12022 | 53 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116652 | 11550 | 54 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116653 | 12094 | 57 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116654 | 11638 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116655 | 11795 | 57 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116656 | 11369 | 41 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116657 | 11686 | 51 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116658 | 11827 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116659 | 11645 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116660 | 11648 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116661 | 11428 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116662 | 11462 | 60 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116663 | 11558 | 44 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116664 | 11672 | 54 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116665 | 11630 | 52 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116666 | 11889 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116667 | 11275 | 44 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116668 | 12298 | 57 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116669 | 11828 | 45 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116670 | 11376 | 41 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116671 | 11637 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116672 | 11644 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116673 | 11783 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116674 | 11538 | 52 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116675 | 11554 | 47 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116676 | 11757 | 45 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116677 | 11708 | 41 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116678 | 11851 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116679 | 12129 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116680 | 11691 | 54 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116681 | 12078 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116682 | 11869 | 54 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116683 | 11636 | 68 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116684 | 11456 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116685 | 11476 | 53 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116686 | 12041 | 54 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116687 | 11715 | 59 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116688 | 11390 | 47 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116689 | 11882 | 57 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116690 | 11414 | 51 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116691 | 11729 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116692 | 11695 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116693 | 11779 | 47 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116694 | 11190 | 41 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116695 | 11732 | 45 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116696 | 11750 | 51 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116697 | 11682 | 44 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116698 | 11484 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116699 | 11448 | 53 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116700 | 11916 | 63 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116701 | 11625 | 40 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116702 | 11878 | 44 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116703 | 11626 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116704 | 11427 | 44 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116705 | 11517 | 51 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116706 | 11604 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116707 | 11552 | 41 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116708 | 11865 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116709 | 11464 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116710 | 11570 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116711 | 11746 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116712 | 11326 | 52 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116713 | 11549 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116714 | 11668 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116715 | 11826 | 52 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116716 | 11545 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116717 | 11468 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116718 | 11844 | 58 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116719 | 11608 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116720 | 11503 | 45 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116721 | 11236 | 56 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116722 | 11553 | 69 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116723 | 11702 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116724 | 11600 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116725 | 11382 | 53 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116726 | 11444 | 36 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116727 | 11492 | 53 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116728 | 11598 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116729 | 11614 | 57 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116730 | 11270 | 38 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116731 | 11676 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116732 | 11759 | 55 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116733 | 11601 | 45 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116734 | 11559 | 72 | +