## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2494
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116735 | 11614 | 54 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116736 | 11450 | 51 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116737 | 11623 | 37 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116738 | 11542 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116739 | 11611 | 41 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116740 | 11201 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116741 | 11718 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116742 | 11567 | 53 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116743 | 11258 | 31 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116744 | 11542 | 60 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116745 | 11572 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116746 | 11458 | 41 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116747 | 11530 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116748 | 11321 | 48 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116749 | 11456 | 59 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116750 | 11865 | 57 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116751 | 12157 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116752 | 11453 | 32 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116753 | 12411 | 60 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116754 | 11545 | 42 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116755 | 12019 | 57 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116756 | 12015 | 44 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116757 | 11440 | 47 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116758 | 11395 | 51 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116759 | 11248 | 47 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116760 | 11917 | 42 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116761 | 11855 | 42 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116762 | 11784 | 54 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116763 | 11418 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116764 | 11971 | 47 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116765 | 11726 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116766 | 11560 | 55 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116767 | 11651 | 40 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116768 | 11435 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116769 | 11590 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116770 | 11745 | 60 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116771 | 11490 | 54 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116772 | 11540 | 58 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116773 | 11447 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116774 | 11576 | 43 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116775 | 11616 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116776 | 11288 | 46 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116777 | 11728 | 45 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116778 | 11578 | 49 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116779 | 11646 | 52 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116780 | 11652 | 50 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116781 | 11545 | 40 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116782 | 11573 | 47 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116783 | 11536 | 53 | +
27.06.2022 | OOD103-ISC | ISC 116784 | 11626 | 44 | +