## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2571
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.06.2022 | OOA101-V | 102451 | 11580 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102452 | 11770 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102453 | 11482 | 27 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102454 | 11632 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102455 | 11866 | 28 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102456 | 11648 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102457 | 11539 | 23 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102458 | 11891 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102459 | 11585 | 31 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102460 | 11591 | 24 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102461 | 11688 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102462 | 11572 | 24 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102463 | 11824 | 24 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102464 | 11876 | 23 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102465 | 11573 | 24 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102466 | 11859 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102467 | 11522 | 24 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102468 | 11912 | 27 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102469 | 11582 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102470 | 11762 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102471 | 11639 | 30 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102472 | 11619 | 28 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102473 | 11755 | 22 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102474 | 11903 | 24 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102475 | 11567 | 29 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102476 | 11607 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102477 | 11895 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102478 | 11616 | 28 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102479 | 11802 | 43 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102480 | 11814 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102481 | 11494 | 29 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102482 | 11595 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102483 | 11440 | 29 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102484 | 11798 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102485 | 11653 | 28 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102486 | 11628 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102487 | 11747 | 23 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102488 | 11511 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102489 | 11714 | 32 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102490 | 11826 | 29 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102491 | 11574 | 28 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102492 | 11518 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102493 | 11507 | 36 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102494 | 11910 | 24 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102495 | 11592 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102496 | 11831 | 23 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102497 | 11542 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102498 | 11664 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102499 | 11601 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102500 | 11544 | 30 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102501 | 11846 | 25 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102502 | 11834 | 28 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102503 | 11754 | 27 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102504 | 11577 | 28 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102505 | 11612 | 26 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102506 | 11647 | 22 | +
27.06.2022 | OOA101-V | 102507 | 11618 | 28 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102508 | 11723 | 16 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102509 | 11708 | 21 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102510 | 11583 | 24 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102511 | 11651 | 18 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102512 | 11596 | 21 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102513 | 11451 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102514 | 11575 | 26 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102515 | 11657 | 20 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102516 | 11954 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102517 | 11375 | 23 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102518 | 11721 | 28 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102519 | 11612 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102520 | 11477 | 19 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102521 | 11509 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102522 | 11733 | 32 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102523 | 11493 | 21 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102524 | 11767 | 25 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102525 | 12087 | 21 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102526 | 11602 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102527 | 11648 | 18 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102528 | 11571 | 23 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102529 | 11534 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102530 | 11617 | 17 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102531 | 11666 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102532 | 11545 | 21 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102533 | 11376 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102534 | 11760 | 26 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102535 | 11338 | 18 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102536 | 11567 | 31 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102537 | 11550 | 17 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102538 | 11762 | 13 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102539 | 11762 | 17 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102540 | 11759 | 22 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102541 | 11467 | 20 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102542 | 11421 | 15 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102543 | 11426 | 16 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102544 | 11789 | 18 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102545 | 11753 | 13 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102546 | 11558 | 17 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102547 | 11686 | 17 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102548 | 11737 | 16 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102549 | 11639 | 21 | +
28.06.2022 | OOA101-V | 102550 | 11354 | 17 | +