## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2499
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.06.2022 | OOD103 | W 103301 | 11675 | 15 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103302 | 11500 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103303 | 11746 | 25 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103304 | 11644 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103305 | 11258 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103306 | 11443 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103307 | 11519 | 24 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103308 | 11502 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103309 | 11479 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103310 | 11587 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103311 | 11502 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103312 | 12152 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103313 | 11481 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103314 | 11747 | 40 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103315 | 11562 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103316 | 11255 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103317 | 11928 | 13 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103318 | 11657 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103319 | 11732 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103320 | 11524 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103321 | 10429 | 23 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103322 | 11434 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103323 | 11220 | 24 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103324 | 11667 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103325 | 11834 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103326 | 11683 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103327 | 11486 | 25 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103328 | 11454 | 43 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103329 | 11545 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103330 | 11489 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103331 | 11472 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103332 | 11344 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103333 | 11574 | 12 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103334 | 11627 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103335 | 11595 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103336 | 11694 | 43 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103337 | 11592 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103338 | 11730 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103339 | 11872 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103340 | 11453 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103341 | 11933 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103342 | 11786 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103343 | 11789 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103344 | 11608 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103345 | 12168 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103346 | 11430 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103347 | 11724 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103348 | 11640 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103349 | 11695 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103350 | 11710 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103351 | 11899 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103352 | 11666 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103353 | 11573 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103354 | 11697 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103355 | 11553 | 22 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103356 | 11752 | 26 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103357 | 11722 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103358 | 11582 | 26 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103359 | 11566 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103360 | 11312 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103361 | 11383 | 43 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103362 | 11739 | 16 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103363 | 11760 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103364 | 11827 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103365 | 11667 | 25 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103366 | 11728 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103367 | 11707 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103368 | 11440 | 25 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103369 | 11493 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103370 | 11837 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103371 | 11875 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103372 | 11599 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103373 | 11276 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103374 | 11482 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103375 | 11517 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103376 | 11408 | 22 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103377 | 11902 | 11 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103378 | 11943 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103379 | 11619 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103380 | 11517 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103381 | 11589 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103382 | 11898 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103383 | 11261 | 26 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103384 | 11983 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103385 | 11819 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103386 | 11584 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103387 | 11965 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103388 | 11910 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103389 | 11632 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103390 | 11556 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103391 | 11531 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103392 | 11812 | 23 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103393 | 11789 | 14 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103394 | 11653 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103395 | 11811 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103396 | 11932 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103397 | 11731 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103398 | 11427 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103399 | 12048 | 42 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103400 | 11457 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103401 | 11415 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103402 | 11476 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103403 | 11668 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103404 | 11753 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103405 | 11797 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103406 | 11420 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103407 | 11407 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103408 | 11289 | 25 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103409 | 11804 | 15 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103410 | 11659 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103411 | 11893 | 26 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103412 | 11542 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103413 | 11615 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103414 | 11545 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103415 | 11604 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103416 | 11566 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103417 | 11726 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103418 | 11740 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103419 | 11928 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103420 | 12199 | 41 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103421 | 11708 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103422 | 11586 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103423 | 11613 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103424 | 11605 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103425 | 11478 | 16 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103426 | 11883 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103427 | 11797 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103428 | 11559 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103429 | 11574 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103430 | 11587 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103431 | 11683 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103432 | 11531 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103433 | 11620 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103434 | 12287 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103435 | 12007 | 26 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103436 | 11429 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103437 | 11559 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103438 | 11894 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103439 | 11536 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103440 | 12216 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103441 | 11690 | 13 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103442 | 11452 | 24 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103443 | 11850 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103444 | 11838 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103445 | 11715 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103446 | 11984 | 57 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103447 | 11560 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103448 | 11519 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103449 | 11701 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103450 | 11721 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103451 | 11784 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103452 | 11883 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103453 | 11578 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103454 | 11639 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103455 | 11736 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103456 | 11687 | 23 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103457 | 11727 | 16 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103458 | 11399 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103459 | 11522 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103460 | 11657 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103461 | 11796 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103462 | 11468 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103463 | 11529 | 25 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103464 | 11598 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103465 | 11651 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103466 | 11709 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103467 | 11615 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103468 | 12116 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103469 | 11505 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103470 | 11672 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103471 | 11475 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103472 | 11477 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103473 | 11812 | 13 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103474 | 11853 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103475 | 11887 | 25 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103476 | 11833 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103477 | 11423 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103478 | 11662 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103479 | 11575 | 27 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103480 | 11830 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103481 | 11786 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103482 | 11634 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103483 | 11702 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103484 | 11526 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103485 | 11798 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103486 | 11575 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103487 | 11571 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103488 | 11594 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103489 | 11799 | 13 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103490 | 11449 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103491 | 11606 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103492 | 11708 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103493 | 11799 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103494 | 11598 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103495 | 11708 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103496 | 11886 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103497 | 11793 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103498 | 11798 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103499 | 11774 | 41 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103500 | 11920 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103501 | 11561 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103502 | 11434 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103503 | 11494 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103504 | 11567 | 18 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103505 | 11700 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103506 | 11845 | 29 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103507 | 11538 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103508 | 11653 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103509 | 11675 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103510 | 11418 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103511 | 11783 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103512 | 11680 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103513 | 11693 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103514 | 11730 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103515 | 11672 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103516 | 11613 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103517 | 11453 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103518 | 11626 | 30 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103519 | 12026 | 21 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103520 | 11540 | 41 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103521 | 11801 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103522 | 11790 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103523 | 11897 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103524 | 11646 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103525 | 11643 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103526 | 11460 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103527 | 12096 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103528 | 11699 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103529 | 11647 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103530 | 11731 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103531 | 11736 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103532 | 11744 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103533 | 11770 | 42 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103534 | 12473 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103535 | 11588 | 19 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103536 | 11654 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103537 | 11563 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103538 | 12215 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103539 | 11684 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103540 | 11546 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103541 | 11309 | 46 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103542 | 11687 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103543 | 11801 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103544 | 11813 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103545 | 11628 | 34 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103546 | 11700 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103547 | 11849 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103548 | 11855 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103549 | 11728 | 40 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103550 | 11665 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103551 | 11577 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103552 | 11911 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103553 | 11522 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103554 | 11696 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103555 | 11461 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103556 | 11631 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103557 | 11540 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103558 | 11876 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103559 | 11634 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103560 | 11921 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103561 | 11587 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103562 | 11578 | 32 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103563 | 11628 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103564 | 11741 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103565 | 11917 | 28 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103566 | 11738 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103567 | 11820 | 36 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103568 | 11538 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103569 | 11558 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103570 | 11852 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103571 | 11631 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103572 | 11554 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103573 | 11660 | 35 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103574 | 11763 | 37 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103575 | 11790 | 31 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103576 | 11642 | 41 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103577 | 11608 | 33 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103578 | 11859 | 38 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103579 | 11764 | 39 | +
28.06.2022 | OOD103 | W 103580 | 11605 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103581 | 11965 | 10 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103582 | 11926 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103583 | 11747 | 17 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103584 | 11731 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103585 | 11589 | 20 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103586 | 11665 | 19 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103587 | 11875 | 17 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103588 | 11342 | 16 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103589 | 11733 | 20 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103590 | 11854 | 19 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103591 | 11684 | 19 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103592 | 11559 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103593 | 11503 | 17 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103594 | 11695 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103595 | 11594 | 22 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103596 | 11373 | 14 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103597 | 11673 | 8 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103598 | 11626 | 20 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103599 | 11570 | 14 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103600 | 11779 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103601 | 11592 | 21 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103602 | 11407 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103603 | 11617 | 17 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103604 | 11343 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103605 | 11883 | 21 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103606 | 11581 | 20 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103607 | 11711 | 19 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103608 | 11629 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103609 | 11645 | 21 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103610 | 11608 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103611 | 11654 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103612 | 11219 | 19 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103613 | 11620 | 22 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103614 | 11704 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103615 | 11618 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103616 | 11737 | 20 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103617 | 11549 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103618 | 11756 | 19 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103619 | 11328 | 20 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103620 | 11813 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103621 | 11687 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103622 | 11793 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103623 | 11622 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103624 | 11560 | 22 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103625 | 11672 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103626 | 11512 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103627 | 11581 | 22 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103628 | 11845 | 13 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103629 | 11625 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103630 | 11924 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103631 | 11891 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103632 | 11010 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103633 | 11467 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103634 | 11510 | 22 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103635 | 11761 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103636 | 11606 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103637 | 11774 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103638 | 11898 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103639 | 12172 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103640 | 11861 | 54 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103641 | 11670 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103642 | 11512 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103643 | 11524 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103644 | 11411 | 21 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103645 | 11478 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103646 | 11722 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103647 | 11875 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103648 | 11538 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103649 | 11897 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103650 | 11684 | 21 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103651 | 11470 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103652 | 11709 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103653 | 11604 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103654 | 11789 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103655 | 11775 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103656 | 11624 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103657 | 11533 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103658 | 11844 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103659 | 11673 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103660 | 11859 | 12 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103661 | 11846 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103662 | 11674 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103663 | 11602 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103664 | 11866 | 51 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103665 | 12123 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103666 | 12098 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103667 | 11624 | 61 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103668 | 12091 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103669 | 12008 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103670 | 12201 | 52 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103671 | 12184 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103672 | 11906 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103673 | 11169 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103674 | 12082 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103675 | 12112 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103676 | 12108 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103677 | 12105 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103678 | 11790 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103679 | 11942 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103680 | 11632 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103681 | 11366 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103682 | 12224 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103683 | 11966 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103684 | 12268 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103685 | 12064 | 56 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103686 | 12016 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103687 | 11839 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103688 | 11996 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103689 | 11905 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103690 | 12048 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103691 | 12121 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103692 | 12132 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103693 | 12037 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103694 | 12117 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103695 | 11997 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103696 | 11731 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103697 | 12094 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103698 | 12121 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103699 | 12130 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103700 | 11983 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103701 | 12308 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103702 | 11881 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103703 | 12259 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103704 | 11522 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103705 | 11963 | 22 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103706 | 12022 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103707 | 11656 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103708 | 12293 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103709 | 11619 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103710 | 12089 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103711 | 11855 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103712 | 12111 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103713 | 12115 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103714 | 12363 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103715 | 11930 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103716 | 12264 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103717 | 11765 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103718 | 11608 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103719 | 12118 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103720 | 11999 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103721 | 12226 | 20 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103722 | 11990 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103723 | 12042 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103724 | 11919 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103725 | 11829 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103726 | 11835 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103727 | 12041 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103728 | 12045 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103729 | 11786 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103730 | 12282 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103731 | 12094 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103732 | 11990 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103733 | 11838 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103734 | 11706 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103735 | 11914 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103736 | 11609 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103737 | 12002 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103738 | 12113 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103739 | 11899 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103740 | 12133 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103741 | 11801 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103742 | 12084 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103743 | 11926 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103744 | 11889 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103745 | 11932 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103746 | 12019 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103747 | 11857 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103748 | 11769 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103749 | 12069 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103750 | 11789 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103751 | 11913 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103752 | 12167 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103753 | 11893 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103754 | 11874 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103755 | 12039 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103756 | 11736 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103757 | 11882 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103758 | 11686 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103759 | 11540 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103760 | 11923 | 63 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103761 | 11196 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103762 | 12036 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103763 | 11856 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103764 | 11475 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103765 | 12138 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103766 | 11930 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103767 | 11564 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103768 | 12234 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103769 | 12149 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103770 | 12041 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103771 | 12083 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103772 | 11938 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103773 | 11948 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103774 | 11838 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103775 | 11713 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103776 | 12080 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103777 | 11721 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103778 | 11781 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103779 | 11357 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103780 | 11717 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103781 | 11888 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103782 | 11815 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103783 | 11986 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103784 | 12056 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103785 | 11821 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103786 | 11772 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103787 | 12005 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103788 | 11775 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103789 | 11738 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103790 | 11741 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103791 | 11573 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103792 | 11684 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103793 | 12046 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103794 | 12029 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103795 | 11807 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103796 | 11811 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103797 | 11799 | 54 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103798 | 12027 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103799 | 11814 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | W 103800 | 12197 | 19 | +